附件1：  质量安全动态记分较多次数的条文统计表

责任单位记分较多条目    表-1

| 责任单位 | 条文代码 | 被记次数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | JS10-6 | 21 | 未组织工程质量验收和工程竣工验收，擅自交付使用；或未经验收或者验收不合格，擅自交付使用的 |
|  | JS10-4 | 14 | 提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；或提出压缩合同约定工期的要求的 |
|  | JS10-5 | 4 | 未办理设计文件审查或未经审查批准擅自使用的 |
| 勘查单位 | KC5-2 | 3 | 原始记录不按照规定记录或者记录不完整的 |
| 施工单位 | SG5-6 | 306 | 对建设行政主管部门或质安监机构发出的整改通知，未督促施工现场落实整改的 |
|  | SG3-7 | 293 | 未对所承建的建筑工程未按规定进行定期和专项安全检查，或检查流于形式，检查记录弄虚作假的 |
|  | SG5-19 | 152 | 施工起重机械，临时用电设施，脚手架，“四口”，“五临边”防护存在安全隐患较多，企业未按规定开展定期、专项检查和整改消除隐患的 |
|  | SG5-18 | 91 | 建筑起重机械安装单位未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业的 |
|  | SG5-10 | 61 | 未分阶段进行工程质量验收；或未经阶段验收或者阶段验收不合格的，进入下一阶段施工和竣工验收的 |
|  | SG5-16 | 47 | 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，未停止使用，消除故障和事故隐患的，建筑起重设备资料管理未实行“一机一档”，缺失维修、保养记录的 |
|  | SG10-3 | 41 | 未建立健全工程项目质量管理体系，未确定项目的负责人、技术负责人、施工管理负责人，未配备相应数量的职业技术人员；或未设立项目安全生产管理架构或未按规定配备专职安全生产管理人员的 |
|  | SG3-11 | 41 | 特种作业人员未取得符合规定的操作资格证书的 |
|  | SG10-4 | 32 | 危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案的；或危险性较大的分部分项工程内容有重大变更，而相关的安全施工技术方案或安全措施未作相应修改的 |
|  | SG5-17 | 32 | 使用未办理产权备案和使用登记的施工起重机械的 |
|  | SG5-1 | 29 | 未按照工程设计图纸和施工技术标准施工，擅自修改工程设计的 |
| 监理单位 | JL3-1 | 269 | 未对检查发现的质量安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实的；或对危及工程质量安全的施工，未按照监理权限及时下达停工指令的 |
|  | JL3-4 | 124 | 未对施工现场进行定期安全检查，并做好检查记录的 |
|  | JL5-1 | 123 | 未按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理的 |
|  | JL5-2 | 51 | 发现违反法律、法规和工程建设强制性标准问题的，未报住房城乡建设主管部门处理的 |
|  | JL5-7 | 39 | 对发现施工单位不按照审查合格的施工图设计文件施工或者有其他违法违规行为，未及时予以制止的 |
|  | JL10-2 | 29 | 未成立项目监理机构，配备总监、专业监理及相应数量的监理人员的 |
|  | JL3-2 | 25 | 未按月向有关行政主管部门或者其委托的工程质量监督机构提交工程质量监理报告的 |
|  | JL5-8 | 22 | 未审查安全技术措施或专项施工方案是否符合工程强制性标准的 |
|  | JL3-3 | 20 | 危险性较大的分部分项工程未编制安全监理实施细则的 |
| 检测单位 | JC5-2 | 2 | 未按照技术标准进行检测、出具真实准确的检测数据和检测报告的 |
|  | JC3-1 | 2 | 未按照当地住房城乡建设主管部门或者交通运输、水行政等主管部门的工程质量监管信息系统的要求及时上传检测信息的 |

管理人员记分较多条目    表-2

| 责任人员类型 | 条文代码 | 被记次数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位项目负责人 | JSXM10-4 | 20 | 未组织工程质量验收和工程竣工验收，擅自交付使用；或未经验收或者验收不合格的，擅自交付使用的 |
|  | JSXM10-3 | 4 | 施工图设计文件中涉及公共安全、公共利益和工程建设强制性标准的内容发生变更的，未重新按有关规定审查的 |
|  | JSXM10-2 | 4 | 未办理设计文件审查或未经审查批准擅自使用的 |
|  | JSXM3-2 | 4 | 对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料，未组织技术论证，未按照规定报相关主管部门核准后采用的 |
|  | JSXM3-1 | 3 | 明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备；或明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的（每项） |
| 勘查单位项目负责人 | KCXM5-3 | 3 | 原始记录不按照规定记录或者记录不完整的 |
|  | KCXM3-2 | 3 | 未按照技术标准、国家有关规定及合同约定参加工程质量验收和工程竣工验收的 |
| 设计单位项目负责人 | SJXM5-3 | 2 | 未参加工程质量验收和工程竣工验收的 |
| 施工企业主要负责人 | SGZY3-1 | 24 | 未督促、检查本企业的质量安全生产工作，及时消除质量安全事故隐患的（分管质量安全生产工作负责人） |
|  | SGZY3-2 | 5 | 未组织制定并实施本企业生产安全事故应急救援预案的（分管安全生产工作负责人） |
|  | SGZY5-2 | 4 | 未保证本企业安全生产投入有效实施的（分管安全生产工作负责人） |
|  | SGZY5-1 | 3 | 未设立安全生产管理机构和未按规定配备专职安全生产管理人员的（法定代表人） |
| 施工项目负责人 | SGXM3-1 | 976 | 合同约定的项目经理未在岗履职的 |
|  | SGXM3-15 | 596 | 施工起重机械，临时用电设施，脚手架，“四口”，“五临边”防护存在安全隐患较多的 |
|  | SGXM5-8 | 536 | 未组织落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求，或对安全检查中发现的隐患未落实“三定”（定人员、定时间、定措施）整改要求的 |
|  | SGXM3-4 | 353 | 未落实本企业制定的质量安全检查制度，组织质量安全隐患检查、排查，或隐患排查治理不到位的 |
|  | SGXM5-13 | 227 | 起重机械未按规定办理产权备案、安装（拆卸）告知、安装验收、使用登记，或模板支架等使用前验收的 |
|  | SGXM3-14 | 157 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，采取相应的安全施工措施的 |
|  | SGXM3-5 | 133 | 特种作业人员无证上岗作业，或作业人员未经质量安全教育上岗作业的 |
|  | SGXM5-12 | 110 | 危险性较大分部分项工程施工期间未在现场带班，或未按规定落实对班组、作业人员进行安全技术交底工作的 |
|  | SGXM5-9 | 96 | 未分阶段进行工程质量验收；或未经阶段验收或者阶段验收不合格的，进入下一阶段施工和竣工验收的 |
|  | SGXM1-8 | 80 | 施工现场未按规定悬挂标牌和安全警示标志，并落实专人管理的（每处） |
|  | SGXM5-2 | 69 | 未按照工程设计图纸和施工技术标准组织施工的 |
|  | SGXM1-7 | 51 | 发生质量缺陷、质量问题未及时处理的(每项) |
|  | SGXM3-7 | 33 | 未按规定组织做好隐蔽工程验收的 |
| 施工企业专职安全员 | SGZZ3-1 | 974 | 作业期间，无正当理由不在施工现场 |
|  | SGZZ5-4 | 753 | 未按要求对施工现场进行监督检查 |
|  | SGZZ1-1 | 371 | 施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求的（按每箱次计，每检查项次最多不超过5分） |
|  | SGZZ1-3 | 306 | 施工现场作业人员不戴安全帽、穿拖鞋或其他严重违章作业行为的（按每人次计，每检查项次最多不超过5分） |
|  | SGZZ10-1 | 221 | 未按规定进行安全检查或检查记录弄虚作假的 |
|  | SGZZ3-2 | 199 | 未落实施工起重机械、施工机具定期检修、维护保养制度及安全防护用品、配件的报废制度的 |
| 总监理工程师 | JLZJ3-1 | 413 | 未组织项目监理人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施工程监理的 |
|  | JLZJ3-3 | 189 | 未监督检查安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况及建筑起重机械使用情况的 |
|  | JLZJ5-7 | 126 | 对危险性较大分部分项工程未按规定组织验收的 |
|  | JLZJ10-7 | 119 | 对严重危及工程和人员安全的作业和设备的使用，或施工现场存在严重安全隐患，未及时发出停工（停用）指令的 |
|  | JLZJ3-2 | 87 | 未按照规定对施工单位报审的建筑材料、建筑构配件和设备进行检查的 |
|  | JLZJ10-6 | 84 | 未按项目监理规划和安全监理实施细则实施安全监理的 |
|  | JLZJ5-2 | 79 | 未组织审查施工单位报审的分包单位（含建筑起重机械安装拆卸单位）资格，“安管人员”考核合格证书，特种作业人员操作资格证,并督促施工单位落实劳务人员持证上岗制度的 |
|  | JLZJ1-1 | 54 | 未按月向有关行政主管部门或者其委托的工程质量监督机构提交工程质量监理报告的 |
|  | JLZJ5-1 | 53 | 未组织审查施工单位提交的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案的 |
| 专业监理工程师 | JLZY5-4 | 206 | 未按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 |
|  | JLZY1-3 | 160 | 未按规定检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求的 |
|  | JLZY3-7 | 153 | 未参加本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 |
|  | JLZY1-4 | 124 | 未督促施工企业按规定和标准定期对施工现场进行检查评分和对存在问题作出处理的 |
|  | JLZY3-6 | 43 | 未按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 |
|  | JLZY3-5 | 41 | 未核查进场材料设备构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，或根据实际情况认为有必要时未对进场材料设备构配件进行平行检验合格时予以签认 |
|  | JLZY3-4 | 41 | 未定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，或对重大问题未及时向总监理工程师汇报和请示 |
|  | JLZY5-8 | 39 | 未审查安全技术措施或专项施工方案是否符合工程强制性标准 |
|  | JLZY5-6 | 27 | 对发现施工单位不按照审查合格的施工图设计文件施工或者有其他违法违规行为的，未及时予以制止 |
|  | JLZY1-1 | 23 | 未根据本专业监理工作实施情况做好监理日记 |