云浮市生态环境局

云环审〔2025〕9号

关于广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目配套110千伏码头

输变电工程环境影响报告表的批复

中电建（云浮）新材料有限公司（统一社会信用代码：91445322MABXDWXD1E）：

你单位报批的《广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目配套110千伏码头输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目配套110千伏码头输变电工程拟建码头110kV变电站于云浮市郁南县建城镇埇口村附近，属于云浮市郁南县绿色建材先进制造生产项目规划用地范围内，拟建输电线路起于码头110kV变电站110kV构架，止于110kV冲口站，线路全长约1×0.98km，采用单回路架设。本工程用地面积为4040m2，总投资6455万元，环保投资178万元。本工程拟新建码头110kV变电站一座，主变压器容量2×40MVA，采用户外布置型式。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期机械设备和运输车辆尾气通过合理选择运输路线、缩短怠速、减速和加速的时间减少尾气产生，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值。施工扬尘采取遮盖、洒水、减慢车速等措施抑尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准。项目运营期无生产废气产生，无需进行废气污染物排放总量指标替代。

（二）严格落实水污染防治措施。变电站施工场地设置在郁南县绿色建材先进制造生产项目征地范围内，不设施工营地。变电站及线路施工人员租用附近民房，利用当地污水处理装置进行处理，严禁施工废水排入周边水体，尽量减轻施工生活污水对周边环境的影响。变电站运营期采用雨污分流制，站区雨水经雨水井收集后排入厂区雨水管网；少量生活污水接入厂区污水管网，经一体化处理设备处理后回用于厂区绿化，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保变电站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准限值要求，输电线路沿线区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物经收集后委托具有相应危险废物类别资质单位处置，其他一般工业固体废物依法依规处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局郁南分局。

云浮市生态环境局

2025年3月7日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局，市生态环境局郁南分局，中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2025 年 3 月 7 日印发