云浮市落实中央生态环境保护督察

整改情况公示

按照《广东省环境保护督察整改工作领导小组办公室关于规范中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》《关于规范云浮市落实中央环境保护督察整改任务销号工作的通知》（云环督办函〔2020〕16号）要求，现将2016年中央环保督察第三十（三）项任务整改情况公示如下：

一、反馈问题

云浮罗定推进环保基础设施建设方面工作不细、不实、群众意见很大，工作处于被动局面。

二、整改目标

建设一批环保基础设施，提升污染治理水平。

三、整改措施

加强罗定市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理，新建一套日处理量200吨的污水处理设施。2017年11月底前完成双东环保工业园污水处理厂及配套管网工程建设。2017年12月底前完成罗定市第三生活污水处理厂及配套管网工程建设。2018年3月底前完成泗纶镇和罗镜镇生活污水处理厂提标改造工程。

四、整改落实情况

（一）2017年建成罗定市第一生活垃圾处理有限公司污水处理处理设施，工程处理规模200吨/日。

（二）2017年12月底新建罗定市双东工业园区污水处理厂，工程处理规模0.3万吨/日，配套管网2.214公里。

（三）罗定市于2017年12月底新建成第三生活污水处理厂，处理规模2万吨/日，配套管网11.8公里。

（四）2018年5月完成罗定市罗镜镇和泗纶镇污水处理厂提标改造工程。

如对上述公示情况有异议，请在公示期2020年12月17日至2020年12月23日内径向我们反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

联系电话：0766-8813173

联系地址：云浮市区河滨东路250号 云浮市生态环境局

电子邮箱：yfhjjc@163.com

云浮市环境保护督察整改工作

领导小组办公室

2020年12月17日