云浮市生态环境局

云环验〔2020〕32号

关于金山豪庭商住小区一、二、三期建设项目竣工固体废物环境保护设施验收的函

云浮市海洋美食城开发有限公司：

你公司提交的《关于金山豪庭商住小区一、二、三期建设项目竣工环境保护验收申请》等相关资料收悉，根据原环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）有关要求，经现场检查和研究，我局函复如下：

一、金山豪庭商住小区一、二、三期建设项目位于云浮市云城区环市西路恒大城旁，本次具体验收项目为一、二、三期,分别是美食一条街S1、S2、S3、S4，1#-5#共5幢高层商住楼及地下车库，总建筑面积101843.92平方米。

二、项目产生的固体废弃物有日常生活垃圾、隔油隔渣池泥、餐厨油脂等。生活垃圾、隔油隔渣池泥、餐厨油脂等固体废物定期统一收集后委托环卫部门清运处理。

三、项目已建成工程基本落实了建设项目环境影响报告表及其审批意见（云环建管[2017]86号）有关要求，落实了固体废物污染防治措施，符合竣工固体废物环境保护验收条件，同意通过该项目竣工固体废物环境保护验收。

四、要求和建议

（一）加强环保设施的管理和维护，确保各项环保设施长期处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（二）构筑物内禁止兴办产生恶臭、异味的项目，不得兴办超标准排放噪声的娱乐场所及加工厂（加工部）。

（三）构筑物内引进的餐饮项目必须按规定配置污染防治设施，确保噪声、油烟达标排放，厨余废水必须经隔油隔渣处理后接入市政污水管网。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QCTzLCPwQjLsQCYEQRzzQTUEKTIEMyDsPiPvLTUFNTMBLDMFeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoCPigEKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzLm5yJx6s65yusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPxeqLqKt2uqN90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSDvLC=xMyjyNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHvKS=1KSD0HCD1NiL1Ni=2OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSbxKiD1Ki=tLS=xOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zMBzyNR0CMBzyPRz0QBzwNCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHwLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQUo5PzMALBsmPWcIPjEmRUABczECRTMAQTkAQTEAPTEYPjcoQz0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgNQDU2STQmdD4pPWcMQDIgQmbvdT0pQWcMUDE3SloAcz0DPlEMRFc3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcTbDYzXlvzPz0RZ2cFc0kDUkEQRzgnPj8qUyE0VFcJLTfxPTIiMikYYyE3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmXUcSQhryXlYEdDcTPUgBYz4VPjEMYTUEMkIhUyUkPV4UYkkAQmoxLVkDVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjENUFzxMGQHZ2UzP2oZPToGbmIMaEQuNUE1L1oyPzMIXkQnUF3qYzXxUGoxS2bwJybqbVYrSCcPUF8rbC=4RSQlLTT1SzgsTSQsa2gnUVs3PWURamkmZmP0YTMQPiXzbzrzRic0UUMBZFIgMl4AYWU1cGoWcCAXYkctZ2X4PVEvVUciZWQ4Mjk4Z0X3Zj0FS2IyLlzqXjgBaEomXVoncGouL2MmSkABQjMCQWYAYz0BPTEGZlcmQzcMRTkBY1oAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EURRsZZFEDL0YjcDwvYjoNPSM4VEAsMEQmbyAqc0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkT0STLvdj0DVTcBZWAWP2ckPlY2TWMDP2IrcVHuZ2UJdl4tRTgqcWAHaWQgM1w0RTwqcWAHaF3zM10ybkAscSYpZ2UJdl8zMig4SkQDaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDDzSTQqdT4DXyAMUD05STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUECVVk5RTw0RV8ndUUkXiYPYSkKbED0TkHvXzXzcWghZUH3ZGEnbFQoQEI5UUUCSjMZbjQ0UFUUUiULRVjyVjMLcjMNdEYLa2cwREoAVkkEVFQFZkoOYloFbz4TUjMlNTUldFsgRGMNL2DxZGMsL2MTLDE2PiIJYGMtY0g1dVbqTjsWYlk5PzXqZiMmcFcJTVk3MWcuaz8IZkklYTkoZ2M0TFLyaD4lUCEOPSMYQyk1T2QUb0kNPTEUVjn1MSj0MGkTS2YtPVwkcDw3Y0osaCIrRVwiZUEVRxsEbFQqTTL2R0UoX0nzLWMESFoMLFY2NCEvVVoEa2jyMkgEZDEINEPuQjsLPTsGVkEpaEEwVlHwRz8DdT34NVMHNGElTVcSSkQ4P2kyVEgYZCAoZDYEZCMyUGMEQFgkRmf0PkAkaGkNRDjvaWkDUmMZcSEZQTQJM1MuNUY0dGn7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQiQmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFLGoCPzIiNDMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALz0sQl0YZjzvSiIFaD4TVlkOQDk3SSINZz4pPSUOQDorSl0QdD0WRloZRzMCPjcyc1cmTl4MRTkDUCYAQDEmQTMAYygHPTEIYzkATVcATTEAPTImQVEIVWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSUQAcz8DQSIMQDE2STYuVDQTRWkMUDE3STQELj0DPWcMQl82YTQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgGUDEXPlcNUjIAa1UEQSYRXkb0YTEtUVYYPTY5biEoQEgEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBbEoIVCcjcCgTQUoMPlMGPSEUQTE3MEETbDYzXlvzP1QRNVcAVD81UzkNX0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTDwS1IhZSAkTyXvSD4qPVsgcWM4Uj8pLTLuYT82RTkncD8FS1X1PUgZTD8yMzQXM2X1bBsUcmL4S1kWakPvZlfuUUQuMFUZQFkgZjcFT0QEPyUGYjsCSyMrMDoARGIoc2ImamT0TjkGQmQxbVMBMiXqLz4gL0IjNVEkTx7vPmErZEo4RyMLa1oKTkg4SWcUMmU5XVH0b1MGUl0BbT8GLz8pYWkALCgEUTkITygCPWcEPTEgSzMAVUk2Y1cGPz0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIQZiUsQl8PYEXxLGUrNFrvQFYJXxshZD8CdkMTPkABYz4VREMAQUMDPjcMQUEGP1kwPjgIXmYLczUCPVcIcz4pPSABY1cxPlcEQjIQXzMATkkuXTgRLFMHSSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCIRclIWUmojQ1wpSEcNc1M5PTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNdjTySkQqczwTSWcNY0kGR1wYSDHzQh8BP2cMR2UWMWXqTyQtS1UiY1USMlskXSExcUbzY2USMlskU1YpcVE4bxsgM2EOTyQtS1jybmoILT0OU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmcz8TRSANdkE3SWoMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEJZTwMY2TzZVkHRkH0cl74MyAwaDQrQjgRc0goMzY0Rjg4Q2EGaCIISjgNTkEILDosbz70SiURVFsyZTwjZzk0NDjyQkU0ZjMuYFsBaFcRYCAWSlr0Jz0WcyENUTnuLEHuQ0IuYWbyYWIgQ2khYWgPTTQAREkrLmkkPlTuRzP0QWAZJzwMRUf1TFUCLjErPzwHajMoYyQoSlf4MFkKT2jzNWokUSD4TETzQFQmXiH4RyESdFbvPTIRZ14xaiMtZjoMMhsiP0X1LGYGPl0gVFEUZUY4RjIUbiQSaCIRPTwybEMJdF4pU2cQcT05Th8DdkcrZT0SZjwlbFMSQTEpdE=3UV8yPV8ZaDMOUjMvaGYUayQPRSLyLWcldW=4PzIILUAISDs3YFQoREMKQUUSRFU3S2cQSzXzajgqQSj1VDjvX1oSXjkNU2gsM0YqTT0tcGkpLUb2RD03Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTMAQTkAQTEAPTEYPjcoQz0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYPl4xYD8JZDcjY1n2Xh8NUVsPQSgTM0IBQknqLEkOa2M0K0QOb2IAdWEERkYuXmEWclsZTyEVXmomQ1gRR2cOSGAxZSYoMyk3aGgFZUQtNGQvSR80LUQqclkPLx8WU2YXRGoLSVUzQVLwMVQocCQQXSANc1UgQ2kEXzICcjwkLx8vdlEwTyQFMUT4UFnuZTQtZTcLczMOcVYmPlQYMVD4ViTzVRsPbjYXRloWcyz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=wMivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOiQvLkoxdEgsM0LqRT7uYiAMaFQVbSMuNEAnTl41QVjwYUb8dmL1P0EDcDsFX2cBY0P0dWUJPVsgVTgpUVIGSjv4aDn1VFYZMkcQUCHwMDkOMCPzMCPzLDwLSDwhMCPvVSPzLGMnVCEkZx8mQWDyLDUBalcoVEcmZVUDLC0qc1c5VCUmQigASFb1RCE0cVILSDwLdV0HbCQxMCPzXiQIMCPzMCPxLSQSXiPzMEYLSz8WTzsURkkpXlsUSFrzQGoCUmQlS1s4JyIKUT8CcmQ0XT02Ykk4YF0xZGALM1YkciAkQmfzZib0J0MWTmUKLTQvdSAxbFwwUzD8X2gwXzQXbCQIbFErS2Q5L1smRyUpcVwnPiIEQ2gobUTvS2=2VEIQY13yYVcYTjo1J0AQa2gwVGYXajMAQVwJb0MIcCQ2Lj0kXiAQQEnwVWIscjQRQT8kX1z1Rh8hciQkJz72SSzqMGcDajQvLmAMP2QQQj0RVlUKT18CQyUVdCQYLlU1dCMRXkovMFUOc2YyL0okTSIBX2EsLjYqVDUqPyPyYT0sdT8KPWTycGA1MyA1MD0TM2UiUkIYVWDqUFMjMToNQFQDdFQmMTXvMUYMRl0RUEI1SmAPK2H2OSIzZW=wb0QMVlUpSWUCM2gnYmkTVEkZbj8iZSQWTy0iRVIEXUoYbCQVbj0MUjwJbVUhVmoxUDkPKzIxMWbwMzjzYSQ1aSQyMkHqZSQmcCcPVC0tZFUjSGAWMF38L0YDYGAGSyQkMiUiLiAXPTMwT0oTMB7zS2AMSWEiS10iRCQMVF0Cc2kPLjU0YWglMmgyajssK0nvMGk2LicTQUAmUi=xYV3zLk=xalMXdSQFbGI4YD0McEA2TDM0J0jqTWgmZCX2MWYyR0ArQ2AJTDoJUFX3JzUyYGgtb0AZXyXzMiPzLmAwbmLxYjkjUVkOMEoWTD0iVCbzcmHuYTP8TjY4TSX1Zj8jJ0AJZxshbiX3UGL8bzPwT0gCXmgiOSHzMTQxJ2MmZBsPQFj8MSgJL1UsYCQQQFYGK2Q5SD8sayQxNCIpc1zxM0XuZi0kRz4DQCIDRl8qRlM5akI5YFIYSWEvQ1zzP1gZYFIVTCE0bWjxMFwhVlj2cGgvRF0ucD0hJzgrdlv1YzcYPVYANFwQLWU0aiQ1MFUqM1UjbDcDTyMMdCItUEMMJ0cvYlwGSSIvXmkEbF8vSV0PJ0I1LW=yYFMAQ1o3aScMZ1EuZV4BZUYxLEE4XzgYMjQrRiYwXVsucUf2LmotbV0hMT0xZUIrUkY5cSISRlgRU0oXJ2QrRmb1Ykc3YUkYPUYwLSQkRTXzclQwblkrOUYrOVD0dVcXNFUvRiYRVSMDQUUrPSYzNCbxPl0kLygyZWH2TCclMEYjUCgXRTMMbV0kQVsjVWgJYCcSND0gPW=1Zl0mLCYvJyc2byQWLj7waWM3PzMZQWLzYSz1MD8nUF8yYBsFMkouQWUQZCYvMDEMVWAkaGYWaTQwdSTuaCIoaWMsMEcpU1Y1SzgkSVUqdmb0bWosP1QhRVU3UD0TMzopSRskVB8ic0MMR1g4L0Qobz0OMjsTUFUzLFD8Um=xTiYxdFP3SGAuLUAYSUQDbVUuMEk3LjMvK2AOMGQzZWL2OSMVMDP0TiTuVCMRY2=zZDMOYFISc2IDZ2EsMGElZmg3Ti0ETF8EXybvUkoMRyMYblg4LmYxcFfySjMlUGICZignMSb2MFX1YiQrVmAAcmYBZTfzcV7zUWQKbzYvLCUPblwOLSP2aWMUZkkYRB8rYiMjYR8PMVjzbkcpVkUIaCPub2Y1b1kkRTMPci0jUCgkNGgWUTPyLyQtOVMmcFkkLjgAPS0uUFIMaFwXNCAjZGcTRzb2dF4QViI3djT2NGYXR2g3NGjqVSINSGkNOT0FPUoRRDQscVQNMm=2UVwCT10gU0fzS1LwQ0IvUkQiLGQTZ1wLajX0USQqdlfybWAVTTrzOW=8LDEsbTkxVDYkaB8lcWb3Pz8MMiERMCQOb0gZU0MPbV7zMkYKJ1QhYhr0TEMuRUcwcmUCNGgLZjQuS2gOVR8sRFEkS1T1M2AgMFYMajU0a0XyLFUwMGcrUDM5XTv8bmX8QTk4MD0rU0MibGQoYF0SaGPubGLuJ2AZNCIZbEHyXl03VD04TWb8RyYtQlovZDgTMWgtc2oAMDnuayYgSCcxdCb3Q2AkalMXU10ZbTwMYicRSkgmUGADb2IOUFwGZCMHVDwCczgiciQPSyzuQUHxdmI3ZlQodEQyRkI0cFQncT4FVj0uJzcUaz0FS1U5LDYIK2=zJy0SPTgWSUo0Y1MhViLqMlkvUWokUCQOcET1USgKcGMXUGAxQzc5bjI3OTP2b2P2Pkc0SUMPZ2EIQj0IMDQ5RCUza2IJQmAyRWkicEIpaDTzVT8RaVXzTBsWUzo0MFgrc0gTSUkxSUHxSDMCMiQXM1EUSSfudVUnSUMIbjPzbCMMJ1U1MEbxTVUOTkkwRCchTWYlLiINSzwhMjQQa0kyT2EVbzgjTGXzRlT8dl4rMD0IazLzaF8JSz8PMWoFdiQLMj02SWQYTl0CQTMYSWX2OT7yLmgxLCAJLUAMaFEvM1MXZjwuMCYPUVbzaUYXa1UrbR81U0EVVCMlZC0QdEoMdjsrKygkYUPzYS03UEYFYD0JUl8LYCQmdTj8MWIWTjn8UBsMPVL0aGPzR1YuUVURRyEVYV0nQD0DblgGPlswRCEOMxryTSf1QjYrVlTvK1X0bUMsVCIwdV78aWMVbUAsaTIPShsEYWojMGbyKx7zLjsxP1UAVDMDOVIwTR8TdiAGVFYQaFsCaGkrM0g0bVb2TzcDRjQvZlkWTWnub2ETP0osckcVUkYDblEiSkooPSIAVVUCSzshazoHLiIMa1MhRT8XSGQzLzkCJzfza1U4bEQlLR7xTyMyblkscycVYjkBUD0vUGEDX2YHKzE1XTv1aEM1aSUMZT0MLTQDL2IzcSEBTTgBdUM4cSgGVVgNTV0lP0YkMyMONGAFRjQMMWQSTGQoUzcXYGIDRiAvRSMSYzknSTIEaFfzTkAXP0IPcV4VR2A4TyYFYRstJ0M0ZTHyYWUFZ2YjYWIiTWgNTFUKMEYJL0cKQmkXbkLuVS0wRDXxajnvLyzuPVwPPz0GKxrzR1P8UlrzR0UScTrxTiEqcmITSiMPX1MQXlQOQWcRLlgyLCcKaD7xUGQ3YVYxR2g2bWUKS1M4aCQ5Uz0kbB80SlkkUzk5Rxr1QjQ0bWkodkYkZUgDXiYGYSf2a2MJYCcCVCP8dkMwMj0FdGP3ch71Z2IDVmA4YFs1UGITMFUzYFLzTzHyTiI1UFU4MCMILTQXSUgiUGAQbGYSZjX0cFkOJ18KRmIhRScWU1kOUCQkRy0yMzYFLT0sXyIFTT71clwRUlQQSDvqT18VVEPzYSMPQ0UFTGURVVYhTyc3MFs5XTIGUzEtSVkPS0A2cDv8bkYtayIybSQAcTn3dCU2YGAgYCcvXi0JVF8lMSUJbCY0cFUgUVE4VUAZX2AwQjsydCfuYWjzbEoPZln0bjYqbkYQRWQxbTX1UTEoZ1kiUkg3TCYkaEQyS2ErLiIncxrwTTkPLUkqbj0jR0cETC=zdCcJUl33SSY1LCIvT0kDTzshMkDvVFYpVifyQSHyMFcMUV4XMFMIblIxSmb2JznxdkcIVjsnQWfwYFUCK2E2SSQzbFQlP2gVQ1gPLlkDSTEHQUAZMF0gakD0djo3ZD0tUjYMaVQwQEkPMWctYlgFcSfuaGX8SiQ3SSPqSTPzbFsOclswMyPzaiQvPTP1UjIOLlssOWYVViTuU2EQTFEVLFLzXmcoRWYxLyciZlI1MjcCVEArS2T8TEcza2PvQ2gYcEQ3diIVTiQkdlQWQD0LaEIjaGExMyAMQzL2bWYuXyMubFQDaD0FbRr8UxrwLiEnbEHvRkAFMGnzZzMhUD8vcCbxXSgFTUInRlsFTiYIXVYRYzwhQj0HXScjST0kc1U3YWcYX0QRckcCcDTvTTYPZUEDPVQIcWkmMVIuYUQDRFc2RWElLjoxLCYsRjoJOSQwT0UQSxs3OV8gMmQTU1YXJ2QEcxsJZicJRDIyQjPqLSEpYyAIPT05TmI0UEQtdGgTMlENYFUuc10jdhsZSF3uaRs4MG=zVT3xTDUDY0MBUz7uYkkJXTU0UlsPMGAMc0UXMCcqK1ctY2IgZFoyYFsxSUAHVCIIYV4iOUEtazcoQlskTS=xSF4TMCcPcmEDLSQjaiIBX0o2YTDwXTs3SVQJSz0wQizxSUAIVDEXZTkvMyYibkMySmcRZDIObyUlUDrqdGULMDUnSmE2PyTwLzX1bGASLmMiaD8TMmMFTiMHMVz2cTMncmI5ZkoKbkcqbCcNaTkNXR8kJ1IhVSQtalU3MFEOTEkMczM5XVvyLFsTbEAXa0IELlUWOTojYyTuYzzqLmfvMR85Y2cASzoyKyzqQGE3cFQhQCUlYjkIUiILXVjyTi0rLkgxTjMlbSYCMDI1LkoTYEckUDgTRmMAVkoBSV4zbCXuLTQmJ1IAbVT1Xyz2aT4tKzM5bkbqYy0mLmAHZjIBMl0IJyYuSjw2M2MnVlk1bSA5akIhLTwTMmUAPV0gZEo1VlomMln0XWI3alj8ZUEOdkYtP2=zX0DwTD8Ec0YYTDkZPigkVkcnLCUsVEATSTQ2OTcpZSDzQygkakUCaTTqVUY0aj44R0YqSzskLkkEUEQYaz78TWcAYCAua10ELlMxRTsoLFYFLEPvL0UoTmMVSSQXRzv0b2M2Mz8tQGAAVWgxVTwMaUQNXkQtXSc3SWU2U0YRL0QScD73RDjzdSACREkvTGETYlg2Z2AtQFz1RUP0Uxr1L2QjTE=zcVwsSmHuVUoASVwIR0QQVVsDVlIRZ0o2TTD2VGEAXTgCQFvzQTssQ0c1SSLzTyMYVjcZSS0NdGQydGEGNCU4MUb2LiETM0ExdTnzYzcDL1wXaCLqUzn1bVckbTU1cD0qQTokaEMhaWYvMz0gRDokbEAlMGMQQCbyKycvcELzYCAzK2ITNCT3bkcrUkIhdFQKTTn1UGUkMD0VciQ4PyPxQWbxVFQHX0jqOSUvTTnzcVMUSl0sLGf0djErdGQrSyMzczs3LiITNDoHblryPkI3RlIkTCM3bzz2K2gDTDoMaTMOQGkJcjcXdi0OUiI2cGgoPzEMSxs2a1skMCMqQzD0UUYTLmAkMCc1TTQxdDIPLT3zXTgEcWI3QTYIXWgrYGIEMWQ5QVkTQGAPX0T2ciXwQT84YGHucEbzXjopbGAtM1UyVTYvTVEoTCMwXz8DQTUWcWn3SWgEZFv2QFwSMkgobT4AclQOZTsrYWUXMC0hUyMlNGIPa1YhSVcQQGHwXV8xbkMHL0Y4aEHzMTj2cCIFbVb2M2IZRSMvQUUSMDIrUlTuR2UwK18lU2IPTmYLLj4OS1QEbi0icicFSWE1Tlg4T2DqMUcOdVf2a1rvbkoQPR70QTgRaWcPbGMPXyQRbV0kR0EHbUUrSyQHdTXuKyMpSzIJYlYOZVMkdCgjMFbuQmE1XjgrLSMLax8XVicoMVklMyINaDj1ciMgQ0YrRDc0SzH8LyPqYDPzZ0bzMBsmL2YIYDUSYT8XT133M2EOSVg1ZCgqSWk3TiQhQBswXkEvS1chRFQjYEcWa2YXTl0WQ2I3PicISDknSG=uOVMvOSUOQEX3RWU3LkYHay0VMyYZUjMZaSQwMyMmTxsRLS0XNCUjS1XzbiP8c2klPko0LT02M1PvcFUtJyQWakcISSYQc2UOQkkJMCcQVD71YmoyYCcqYVQ0diYAZmPqQ1sJMDoRb2oYYCT1bCcSLTMDRG=za2ICaUoXM0=vZFY1QGU3YDrzRTDyPSgTVmAuS2YCTFghaWguLTQraWEqPzUVMknxVSUwVmTxclgVcVjxa2=1bSYSTDEETzL1QUcyMEUCdCcpViEwZUcVLlEyS2YyVTk5QTgjdkfzSUATU0nzLmoSUGQHcl0gRGgOYGH8Rz0HZFQkMkI0bVUsTVMQPzEPVkoySGkjUjbyMDb8cDMEaEMvdlMJQTcIVEclNEcXMVEPTWYNbTMJPUQPMjEzTTLyUFwpdGPzUT8gTVkTRCP8b1sVYVkWLicMVUE4blULMUkTTko3bmESUVMlUiIjXmQDUmQ4ckI4STQ2Xlg2TELyQyATMkYsP18NS0MnMiUwU0Y4YlgkXzzqdCfyQDgAYUMnVmgjcmIzcDctQFw1UCcjbUkAYTM1cyUUb2ARRSAMZ0ojS0MBSjQRVlQkSWDydWQYcyz8VD83ZGcJcmHzTDMMKzX0T0kTS0XxZSIVYz8jSTj1SzQZS0=xU1cKaFQiUCcTLzU3aULyUFcMXiUUXUA3QGX0RFvxclEoSST1PUMjU2ExVTQ4YT7qSUckSVMnUzzyajMzVV0WTyctQEYuUjMRJ2AjMEYHZlgqYFMjMlUTJ1QxRCIiXT0jMGH8YTcSUGQWYiTxPTkPdC=uTCIwRlIKJ2cAMV84MFQJYWYPRiYzST8jVDP8MSQRZGMwVB8YPiQ4Z1L0TEklMEjuMC0ALjQqVjz2U0T3QTozUmQyPkIyYS=xYTwNcBs5MDM0aUMAczMMR0oJQDkQaWYnQCg1XUIIS14jZ2DqaGf8Tl8PLlQSbWE5YWfzMGM3M1Y4VTMDJ2LzVF31TxslcG=ucmYyaTIOYmE1QSYERF0xRVMuQFoiTSMAY1EyOTz0MlM0UTsKQCXqPz4OMCMFXSIDVGMvJzoRZED1ZDQ0S2gvbGb8S1v0UTQOPz0DYyYgM2DzSy0wVifuTVgIVD8FLiQ5YmIvSx8jdCETamfzUi01dlXyMFwXMT8MQxrzM0juRzUxRicOXTIwZl8Dbkn1dWQtdUnxPlwobjr0NCbxYToEP0M5ZVvqPzQ2RT01YmgLcxs1XWQDRizxUzoMLl0mYFYjR1wRYyABR2cRYSP3VFEOLj0BOTIzVW=xPUEORWApbyb0RSz0ZVkralLxMEkELyQlKzg2R10pPmUNLz8YQ2gDdSEJQCMEUG=xQlovLj0yMmc2bGbzS0EAYWLxMlEMOTMjMFMIVj0LQCMZYUoRTVPvbmAiaD0vSy=yMFsrQmASaiQPNG=zcDEvQmgUZEoMPyIUZVMOYV8iSCUiVDIFMz7xYUMAK0onZCXzLkEsSWb3bV3uSUbqNDkzUCgDYF4vL1sMaljwZmcUYEPxPzYwbmo0UDHzYEg1MmEtTSczajIEUDzzSSQUOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfvNSHzMyPwLyL7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OibxXVYhLyP2XVT0MlH3LiDyX1P1LCj3LlT1YCDwXlMjOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC3zbCIZbmgXaScSJzkOK1XvSVwjUmDyaygPZEItcjUoLVUWOWoyMjMQQGQKQlM2PlcTMWk0RjEqXUkHZkUhQz4LNSvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市生态环境局

2020年6月4日