云浮市生态环境局

云环验〔2020〕62号

关于云浮市弘磊石材有限公司年产1.1万平方米规格板建设项目竣工固体废物环境

保护设施验收的函

云浮市弘磊石材有限公司：

你公司提交的《云浮市弘磊石材有限公司年产1.1万平方米规格板建设项目竣工环境保护验收申请》等相关资料收悉，根据原环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）有关要求，经现场检查和研究，我局函复如下：

一、云浮市弘磊石材有限公司年产1.1万平方米规格板建设项目位于云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥一区地段（地号：04-02-0460），项目占地面积829平方米，年产1.1万平方米规格板，不设补板工序。

二、项目产生的固体废弃物有生活垃圾、石材废渣等。生活垃圾委托环卫部门清运处理，石材废渣委托石材废渣清运单位处理。

三、项目已建成工程基本落实了建设项目环境影响报告表及其审批意见（云环建管〔2019〕66号）有关固体废物污染防治措施要求，符合竣工固体废物环境保护验收条件，同意通过该项目竣工固体废物环境保护验收。

四、要求和建议

(一）加强环保设施的管理和维护，确保各项环保设施长期处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（二）加强设备保养，定期开展环境监测，及时发现和解决生产过程中出现的环境问题，减少对周边环境的影响。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AydF0rHGYkbmMoa138HiDtLBHfYV4ia1Qoalb8HkUTQhz3Hi79CPn7ZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4Wa2IjHCDwKi=nLSDtLB30Mi=zKi=sUiftLB3vKiD3NBj7KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9dyIAPScENSkAKS=2QjHsMCMCMhz3MSHwKTIBLTEDMiP1MCT2P2z7KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9elQpPiX1NR4zaW=7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6TwqhgxsCI9rxrt6d9r66VMCJ3raF9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOsSFtJGJzLm5yJx6s65yusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLCDwLC=vLib4Lyj7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLBzvMxzwMx=wMinxLynxMyvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD2Lh3wMh3vKiDvLivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MCPsLyjsPyPsLzDsMTPsLSf7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUZdjMCPS=qYzE2RTIAYzkPPmcAPzkCPTUIPTUAPTEAVTIGZTcMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SjQEcz0DY2gNZjE2STQBXTY2LGkMZjU2SUQAdD4pPWcMQDIgSTgmdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTls2QmcYQEYQTTsHZDIOZ0bwcUgmRiEHLjEBXyX4VVbwdDEMTSg2QEEYQEYQTTwHY1EWTzXqL1IlQWgGUDEXPlcNUjIASVUEQSYRXkb0YTEtUVYYPTY5biEoQEgEPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIASkQsLiQzRFs0cDM5VjEJQ2IxSVwTaykQciMpbzMCRVITZEQtJ1cFLkQ5bj82LRr2J2ElaDv2TEQuaG=vNTjzYiEEMj8HaUDzaV83ZEUqdDE0Tl44Y1ozMVUCTTH1MGMKMDn2cUUSPlghXSYtPVU0cmQ5U2PvVFYWals1NTEgbEkWX1kzdSYIdVsVNFoMQj8xbyIsJ1IHPlwZY1EpZGQ5ayMyYz4PPjYCPzU1PVcMPjEAQ1omYzcGSTkIPlcpPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkMVUEIMYlE4Q0ICUygWQV8vaGYAcEcCdDYxdTQAYDImSkYHTSQEQlcQUTjqVlggQCMVYGQLbFYJSjDydUgPaSQTY2LvZ2cTc0kDUkHvYzIEY2cRZjIEPlcubVcRdTb2dSgBPVcIPz0DVWcNPUkIR2cYPjIQUTgAYzUWRzcnLFQHPmoOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4Z1HxLVwiL0IvVWjwZlMHSWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTP3QzDwUVQHc0DzSTQYcz4KPWkuQDMGSF0nLFQHPSYLdSkpX102cUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzoySCAjQUDvQlYUREYoXjcrZkfvSjIMTyUpX102cz02VTkKc0kBPkEURDEQQTUJdjErSTMMQzMCbzcATUUFPmoAPlgnYF8jREI2S1j3clHxSmoiPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXloAUjImUWEVY2MHPWcQSTU2a2cMQFM3SmoUMT0CLGoMQEkGPlkvUzM2YTIlc0EyQDMxaGUhK1s0RmotajkHZ2UvRF0zXScrcTkLZ2UvRFwtMCcsb2IPaWT1Zls0RmoucCX3dT4TQFwpM1M2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQAMD0DZ2kNQFLvSUQMdj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQP0kodjkLcTkuZGkUYVH1TFT4R2AQMUIRLFMFMGU3XlkRNFgwZGAjZTQRdkUUPz4CVmIDcUQkUUX0SDkoL0oCSGYCSmgVSF82bTgZPUoYQUgjQloZS1YpQmMNUEYCYikEYmgqXTgySiMwLlgyaSMyUCAAczHxRlQyalcXcmkmJ0IKU1YodjMFJ1nyY2QmRkEodCU2a18ORVoYYlUIZVsycUAiL1wNYkPwSzDyVTb4ckMzUWMYSjEAUUoJMiT4MSQ4UD81ajErYWQLdFcZaVvxaDkrX1kQUjrqQWAjZ0ECMzsUZVMZMCEyQTwpSSAlcyfwbEkpQV84LyYXQVgARSgTKzYKSDEKQ0oQZlwQbUohLTsOQGkNNSkiRCgwYkEmTz4TdTM4b0gXVVfvZVgFQVfyb0QyQTQnYTo3MTIPYVw4SjgILF04QEYyVmTwVjUDRiciaykVcWg5OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXzY0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQiA5PzMBXygCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPlsYUEjzSkcNaUk5Y2cNdlbvSTQEdD05QlkNQ0U4SVoqcz0pSlsYZkE3VWECPzIGb2cmY0ItSTkIQEP1PTQAYzUCPVb3RDEARVcIPUEmPUEAPTEBYzUgRUk2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0TPWcOQDTxSTQAcz0Fa0gDUDk4SUQAdD0DQSIMQDE2STYuc1UDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZS1sWLWUXYzk3Q0QAVDImSkYBPV8kQTT1TlIWMVUAakUlVTEFdmHwZTQXQTE3QGoASjImSkYBPWMkPmAZRUf2YGP3UDUZSTIiQzDwUTUAdCQQUGAFcFIrMDMjTikmPUgOckcISlMQQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUALT8hXljvYUL1LDwNZzEqXWUydUYOZiECK1UOczkIZGQOQj8lMjEXVkAObycDVCc1Mm=qUWYyNT8oU14TLFonK0UTayQkVjQoXVoGQkMTQTL0Q1YKPz7yaCQJPTgxZWcxY140MUIIQzYzbmEiPiX1JyMNXSMRYCkgYULuLDIwaFgZdTrySF8pR0IXdT02USY0dlEhMWMiQ0YsPmEOQyMOZlU4PS=3QUUIRUL3PzE2QTEAXT8CPUkYc1cmQzMMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjoVSjU3NWIIVjUJXmgYT1ksUygCLUkLQUc1RT0BLDcALUUjQFcQUzIBTVn0aTYuTFQVLiA0aCgqLDQlRlLqXlgOP2oSUDIPPlcNUjgSPTUSQDIGSTUQQzMobTIHRVI1SGcEPzEmRWcNZjDvPlcmbjImQTYBTVMCPUIYa1EHTiAiRDz1SGj4L1PyX2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMBdjvxTmYhU0Y5YDcrZjwWSmcidjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAc0A2VTQVTiAlPjQmcz4pPSAuQDsmSTkYcVEHTiAiQF81SCINdVICMV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpX102ckHvTjQQUikQYEcJb1EWSlYQLDU3SF0NdVIDPWoBY1cxPlcEQjIQXzIATUEtSTMUczk2VTkKc0kBPkEURD0AQzcFLlfvYDgAMjw4NWYYLz42SF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcT0BUTcBT2AWP2ciQDIAc0QCZjE2SmoELz4TZ2cLUD02SlcYQzsrVTwBMDXuPjM2STs0UyU1J0Lzaj8kX1ckTyYqYVDwbmUWMFc0TyYqYUclZmUgdWLqXScwS0Lzaj8oL2I5RSEMS0cPcGoAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM4STQIcz0DY2cOUDjvSmoQdD05SWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcmQTIARlkLSVc0MFkoRDoRMWYuNSbvbVwDaDYHTmcXZScFcToHdTcwQ1vxRT4HSkIQRSAJaWMOMT30Tkgqb1kLYFsIcSgILzYUcVoCa1QqPlwmTlPvUz4qMRsMU2bwSkUJKyARKzcRa1U2L1UxXTc4XlU3TEEDPTgYaCI4YTIkKzsDMTUvVhsLSTkXMkAkPyIAaDMLRF4CZVbzZT4nNSQoR0M4MCk5YUTwNUAUMDQjY1HxNTrwT2gmLDEBTlstbl3yaloJSSXqXzMVMiA1QzIsXUggUVkVdToBUWHzT1vxTjELb2ASRmgtZkc2TWUMdkHuQGoWaFkMT1oLYmAiTzUAZmgPNEUubzEuVlwCS0YCbFw1UV7zTDjyLyE2YmkvNTMBRSEPRTwKdFQjZTgSRzUUTzgkdD82TT8FMF4HZzT4MkgILFMpT1IISkc3aScVZ0EMamQ4ZiEWMzgMdFcmQVIMRTkBQmcIPjETPiEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMTTkPPmcAPzkCPTUIPTUAPTEAVTIGZTcMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTMibSModVsVYFE4SykObD03ZCU2SVEIdDk0Q1kGaWEJcTsqazMucx8BQSIDQkgPYGQBRlT2SVXxbWksXiQ4XTwMTBsFQWMxdCUYTyU2cVYOQjvvbCI1RUb1akk0Rhs1YCkzXiEwZ0PzQz4XRVr4LzQFQRsEbDkUXkY0PyD3Myj0cmUFXmUNbDMyZzQDKy=qa0gjVDg3LygUZz0ySCL1QGMTUCTzbzEnYmojUlb8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvLSX7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy3zbCIZbmgXaScSJzkOK1XvSVwjUmDyaygPZEItcjUoLVUWOWoyMjMQQGQKQlM2PlcTMWk0RjEqXUkHZkUhQz4LNVwJMkglViYWTUPxLSQISyPzMCPzMCALSDwLXiPzLEjzMCAyZEfwYVruYzUwLyAEPl4mZUgWY1kkQC=8Z2cmdkf0YzX3PTwmMjfwcWUhSDwLSGksRG=zbiPzMFHzRSPzMCPzLiDzT1HzMCQVSD8OU0MKUToYZlIqUTwqMDQ5P0YzYj8qdRrxR0UOP2YzcVEMc1YYdVQsblgvSCclYWXvYTY3MFn2MRsSU0I0RyEDbGjvbmArbUcAOVM3bVMDVG=zRWAgaD8zdiMqYzr0ZmUrZDHxQTc3ZWEULD8vM0gRTVctL1UmVUIJchsPTV83bUg1VF4CPTUrRmMSRWPzcyIMYVHvTTQZLUkxaWYDTjUOYVMsMjnuXmXzYRsOMzz8JyQ2QF4DbCIvSTMzTTYMTkokR0MuPzb0UmfzVSIkcmfyTlIZbCQkS2c1byMZYUDxPlMwaSIFZ0gEZzLzL1UMaWkORzE0L2QvcibvciQMUCc0X0YRVUkwJ0QiYCUJSjQjQGgjYyUFLCUVSTosTkQRcj4vTB8xMyzxcFkvLWMTSUokZj00Pyc3ZFY4UEgYVmIOX1jzU0L8XzkhQVEZVW=zUmIMSUYLRmEkXko5bkQITB8BbiU2LScIMFTzclzzbyYRJ1jzY2P2TEf8algkYDwvUyQtOSMVQFQvQz7zYSX0XyHvVDECbUMZUCPuMD8vST0wXz8sXzfzSUgsP2c4TCIEcVU3YiY3b14KaR8ZLCQ4cyH2UDUPY0XvLlUtMCIPLl4iVGjzQmAxdVQMSWQPc0ACcRsYJ0E3Y1f1MyU1bzsPaDcvRkAJRkQlNBsEb1Q3amMPVlL1MCXzMCIvbWIyLlYIYEUoSyQZU0AMX0f2MGYxK1UDOUIFdUD1MloOYBsPRlrqXmH1NEQyOWMDLUMXP1I3XyzxMCUDbhsyY1fqTDQoOST3RiMkaVPzTTQlQx8zdjwOaV7zbifxZmcsLicVK1n8YTsNQDPxQDouZzoidl4RdlQhVT0wbDcsMDMnVlQhUk=wcWE4LiQrXkooM2Q3bDgsa2QMXhsHaGorMlcGVTElPSgrTSE0cV3zciQkZyckYGAGQELySWfxakQSSRsWbFYrQzzxbFI4QWAubD0sTBsRciEvL1QiPTcpdFz2SVsga1ktPlkVbiAQdVMHVSYDaDn1bVEqa2UXMyI5amEsXiUMblkRaEYVdmTxTzonTkcZVBszaDo2MlYWdFUYVTEVbSDzYTkFMGYjbWIoaC0VaC0gMWkmVCgkbDn1TkjyQDUUaDD1cCf2LjIsYSL3b1kxM0=2YiQVYEP3VDkCSWEsYTUqYEk3RlP2TygMXTEvMlosYy=1bBr2c2LzUyIOLV0ydDMCVjUyMFT8MiQOZEQub1PqQiYZazU0TVf1bCQASUkvYVw1U10DbWj0K1vxZV0yaSQWZkclcj8HYT0kZ2o2MWE5aTMjXjkkdEQMUCcJZjzqYUfuX2cSSTsndSMTZWMMSyYKUEQkcCAgOUYvLkH1bmgjNDwvayEPVT0TQGEkayQYdCICbB8vSyQzcFkyMyzyUiQDMUH0K0fyTlcvMFgCS1QhT2cxQFswaSQwYlo3dEH8QUAuQVL2LEYZSTryVWIndSI1bmQnLz4CYkQxP1n3ZCT2MyQlMlXzaEovPWY1PlkHMGUuMEUzR2MFbC=0TGIrSyDzM10yUVoYVTfuaFXyYFTuTCUoMGIWZkoURVvzK2M1cmMoYTkCTGX8YEP3YSg3U0UDLyLzai0iY2QoYSIHPTD8a0QhSVwrVCfvYFg2UDsGM2gtTUnxdGoEMyg1VDs3dCg4J0jxSjw4Si0MQjEZTjgDaWUjSiYvM0UrP0MsXUcXMD8iLTcRbEYTXyAzUFsrSF4FMUTzZ2onL2EvUkEKMC0vOSAAaWEIbkgFYVvuYmU2NDMOSSXwTiPzS2MXVkcSTGEuMCYVRxsjXlXqMUASazkWbWY0Pyg3SFoDaz83S0juaTggYT8kMicvXSQlSV4EcV8VLyAkbSQ2aEQCdlELOWI1OTUIdSQMaEcSX2AzZVQsT1wzK2AyKxsvVifxVmARL1IsdEgMdUE2OTr1ajYpbFgHUCU3amc5PSQJK171XTv2bmf2NDcvYV4iVEcsVmELSVX2Tj4XY0QvQGMxS0QrQ1fyREgLP2cHX2XzTD78KzURLmoxdFojZWgTbzoRcWQjZGUNQkoMaxsGUV8MQj8kdiAFRR8vMBr8TzEHUz0ZcVciXknyJyYobEU5YUPzS2QUMkT3R2QyVEQvbjcGdmIBdC0DM2MzMzIWcT0STFswRTYMRSQDdjf0cF8xRjYvbzk4X2QRZlwEMEkOTl0lME=qU0cJcSQnaGcXUD0Ybj0RLjwCPyXzVCcgUTz3K2kkZD0SRWIDMG=ySRskciQWLkEkS0IYbTf2XkE1YiHxSj8LXiYDTV8Yb0MwUmMHYEA1MDokOWotaCQMRV8CMFwuRj8OTCU5QmnzSCYMcz0zVUIsPzUCVT01My0OLyI3bi=vRiEPSVwgbCciVFoLayP1TEUmMF0VVF8kaGDuckcQUkfyYlf8TWgZSWoKaB73YVUTMFT8dEQVQlQMRkYuSFPzY2kIOSUxU0IJOUPqSTEiMVwzMDsla0UkTjrwUlUsZDQMQGInQzIqbTfwSybqL0D3MjYFaEokLB8lMWESaUfxbWkuOV0yUmEPaV0BTD3qQVU5YCQ2Lx7uMCIKbjMkPUgCQC0hbUDuUGnvQ0glTVwqP1w4aCcXcWEmM0MGQDoDbFooU0E5K2MwUDMZaWYWUkYVQGIgXz4ZZTDxPUkkPz8KXl8JRCHxSV8iXjkOVDwzcCMIPxsHMF8kdWATYiDuLkLyb2IoaWb2UlYIPkQMbEQwQFM1RB8AclELMlwSclz0SVkMSSEDQCMxcGTwPkEHPmkSdWT3Q0knSkEsYjMVYSbySygvQjoDSSUzT0AzZUcGVFQxQDnvbDjyT1cIZD0BQVwnMEIPVDMRTGUtUjsvdUL1QlTqahsScVkBL1U0Qls1YFUxX0E3SkAkRyQVRiMWRzY4VGISK0j8bTgFLl4JLCL8KzErTDMMQx7qMDsjOUYqMDsUT2UKLkHwZ2YxUD3yTFMiTVIjSzU2TiInby=2R1wOLkQzdFUlbjs3c2E0Rz8idVvzdkcMYW=ucT4oYUcIdjrqMjYDcWE4ZWoVYVkXQFH1Q1T3M18yRlP2P0fzOWoSbSYMQmgzNGXuMlsxQEovdVQqckQxUCQkcFQiMEMBL0HxckQkdSPyRSEDVD0XX0QvTWA1T1oFMWQoSxsuRzoxXjj2U0coS0PzYTr8bycFQiEMaVLxQkEOMmYrTkYjTTwLJ0MuUkgTMFTyTDcUQkA0TkklXkL2dCQqdlEBQ0cAaj0oTD8Pc2QLOWIVal7xb2DzPWUJNGf0c1QvXVP2bFH8RkguYiT0Rm=1cWQkXUUgdUkPVlMvbTYKb2f3K1U4MGAZTFopMWIFZ2IVTTkzbmEFMkUAZVsoX0YXdE=1YVwTbz8waCHxZGbqLUEITCEYZ2IMYDsWQU=vMGf2RkYtNDz1ci=xbEMYQEMKXiYQLEglZkn3LzTxLyQmSUUtVCQiRWIhbj42MxsJLmoWRUoKZDU3LVQkPx8wczzzcGAjYjM3UjcnTCIoQD0ARDUPViQsXV4QMWoJdFgMakYFSV0jbTQYTCU2alYnQmT3K1w1OT3zdDzzJz0DMGAqS2YqbSbzMF3zbDEDMkYBSyIqaS01Ukn0K0cwTUAgUiAiMFI2ZTk1biL2X1ohciYGP0gPaD80OUAWcF8zLDc3VWQTdGnxUkHzYWojUzQMSFwRYFwwbibvSTcCM2E1a1Lya2AjQFwMQmDqOUbqLSHwZGARLDoPQiQ5MFsCXkQObGP2LlD3QkERZDoqQkH1RVElTlcLXjYMRFD2YD0MYWckdFU2VVMTTmYWP2QELEEFTFkQQDEjRWU4YyUha1UTQDgmczkwYiIJbi=1aToJRizzbUMUTT7qdC0uXSYzUEclVBszQWbqRln2RjgBbzYDJyDwZlbvRTEMdkIxcUQTamg3UCYgSlQka2csYGnqVjwtK1zqdSQvMEkNLkAEQFcSPkcOK1YYRlEEcUYqTCQvSWcUVCP2Zx8malcxXVgpb1Qqbj0PREfxRVUtXy0Qal8GZTYqYUDvLjwtUCP2TGYwQCDzYF3xPlMZc1UALVEKdD0jRj8MbTX8Lj0PRUgAVFkIbCb1X2ISbz42TlgBS2L0YkQKJ2g0SCQEZD4wczL0LSMFMmAvTyIyX1wOUCYyQkHyRCUsM2UCZGYxdloZR2IWZ2=2Sl0ISlDuYRshXkjzal4kdCQgS0AYSWcCdlErLyAqUGAPVF8RQSIkUy0JYFb0K1cMJyI3LCTudlc2PT8Jbx78JzQwdGQjXjP0YlYIRUXxSFEoL0H8aCIXbkICYmD1PyQBciIZUFQWYUQHUDoyPUoZPj0tcG=1KyEDYxshPWEkMlL8M10Nah8CdmIWJ1b8YyIvRFoBPiYsRRr1az4LcycyZEoocmDvdl4RXiELUCY0PTEsXVgZckopYyYpMVExdF4oOVkQS2oVajMvMFMQLUAOQWcVVUAIVjH3YUoWZC=0aUgPUD0Dcy0GZljwMDb3YV4UP10EJ0kVcV4NdTsVZz8KYSIYQUQTVV8OOUE2PVPva18sQSIibjkKZSAlQiATLCMUZUIyUjzzVDsLMWMycycOajQvPUk3bkkLSV0TSlITalD2dD00c0cVTiMTT2QONDgIMGjvPzgYbEAwUFYnc1svajQsMjkTMUbqMiMzYEAPMGUraT4xK0kZPT0rRTsTTUkqQEohTlsZc0EAM0gwPVEHPzQrMDUKaTcWcjzyMELyVUoGVjz8Smgzb2gwQyf0dSUWMyHwUCcQbmkJMFcGQCMrVFvyJ0cJMmEmYWEEcmQMZzUJYVwSXl01bCcMXTgJYWAPYiQyTTP2Lx72bGQSMFPvcB8xUCf0NGIWaEYRXmgjR0EJMkQ0YSQMUmXzdTLzLjU2LkgjRFMYJyz0bEEJMGUiUT4saSA3MWoAaGgzaD7ycGcKdCHxUCgJRGIqLzIRdDohYU=ydGMMMx83QEAJSV0CSzQ4RmYGVGn8S0Xxc2Q3ZTMAST7qc18qYSPyZzcAMUUVUCIvYSP2ckEDbmgBTCENMFEHQWUxdDUFRVE3aFQxQSUzdjUoUDQvTFMUM2X1LTUOdVQxK2QWMFIJZmAvaickb0kFbEEgZU=ybVMOQDUEU2U5ND03QVgrMzQrTyYXZWENPWYjS1kKaFU0VCP8XkbyYigxTF8lXj0mTTQxLVEubmISRCMVdVwRMCUIM2PxQmEmMycxVjjybDUUTyQBaEYkKzs0bR8uYkcxTEI1SCINSz8jQWH8X2X2Qj0wckIndUMwJyUWS2knM18qLGIZTTDuMTUHTl02TGAyTFLzTmEsYTsQRGEUaD7zRGkFKx7yZj8BRlYlS1kiYWf3YCQmKzYwclIHaCDySF7uVEn2ZSUoYibxSlwIMmXyXTcVaDgGcT8BOSLzJ1QDMFsWMCPqYyM1RVQET1UOVEMtNCcwSz0nclf3Zz04dEHzXjPqbVIQbD8mXjgjYFQWU181VEIsUzcxdDH2RTwIZDwvKy0ibCz0SzQVNDk0dCIVRF78Uib1VkYCVlzzbSbyY0LqTiD8VCf0YD8lMGHzOWc4YjIZcSEMcycjLGQkahrzU14WRTz1TWc0SzYYRiP2TUgOMlY5b1P2Z1UjcWn1PVozJzcqRiQJTmM5VVP0Mm=2TyECQDgvMF8xP10ZVCcPLFglcjQ0dFQKMDkALzD3UEovaz81P0AnXl03ayEDaF0wZzMEUiYZLkj0bUo0LmYnUmUoLl8vMmD1T0AAQUMCMjUWbyQUP2f2ZknwbVkWUiIgbz81b0kIdjUHYGoXMD0PUEcZMCI5T0QzRGYsXTg3S1QxOTsMRFgjYSYRcWEkaUEiTTMATEoZbzw4YEYGLyQGOWQCQVwSbGoiRjUGRUgWYigWVCUgTEE1SmECRjETTCYAcEECL0QrZmgzMEUOXUEoUDfzOWMqUlUoUyH2SUkQdWIkSCUYUEIZdGIwT0UiYkXxYFIzQEYzdWYRdT0Dc1Inc0ASLzbvUCYVaTMuSj8SZCX0bUcVdVYnYVMMJ2f3LzQHPVUSZEo3YGYxcGQGajQrckP2YGEYPVUCcmb0UWMvTjjvSVsZYD8SPj4DTkojYT0wL2kzVWb8OUgOdFg2RmYxMEACSR8FMUMYUD8VLljxUlcOYD0IMj8DVj8PLkcmR1wjX0P2UCMEdF0SL0QmSVH0UVEPdDQ1MTgrLmYgZTz0MjESYEcwbkkDdVUOJz0WYT0iZEcML14CcEksU0L2ajQVa0YCThsvYCQVRFonZ1QiYCYkUBsjbjfxX1EMYCQxOVUGT0QzU1X0LjEITGfvK0=xbTohRxs2PSUudSQjRlU1TDn1cD0OYEgDOSTzTlgybUfuVTHzdVsiMUAYYiQYKyP8PSIDZ0oMM0cUNDUJcEYzbzIRb1TvLlULSmPqdiQCcV0SPWcCSTsZRjQITV01ZDP3clERRT8tYFswJ1w3OUIuTCIjT2EwdlU3MCQydCcldUkCQBsyMEgtMkLqYmQvK2Y1b10BS1YwcjT1QTgsbjkiazQpX0DyPVcgby0MMSYicUUKRzP1JzMNSyPyQlDxQEgybBsJTlgQMlgDcT83bGA2OT8rMUUDSzMMQFb1XScwMD78bUn3K0EnRUgOQiHzdlYxbD7uYGfwUF43MEX8cmolLyQrVCUOSTbqMCcYKzsEbjn2S1EBbVouQGIZMmkzamkZLjIrZWIKMSf2LlUJQTMSdlkrJzMDczkMclY3SGbqclEzQDn8LkcJSSIsY1QlYDsrTlbvPjs2TlTzNEggSyIMPi0BcEkvLjEQSzkvZmL2MTj8MVkoaF4iLiQYQSLzYh8HczssZjI0SiMOVTc3QGjwRjPyQUQvLjYpbCIMbyY2c2A2MD8QPVUyLiYgSS0CYCQiRUoMSDPyVlUZTkEjLGIvX1wMbD7vLyQqaDYvT13zTCgvMGQAbDY3UVgZSTLxUVkiS1UuXzv0X0gBQicOLlUSPR8ZZFf1MCIQaT02NGEtKz0WJygIcEP3QFQtbCMqSV4oLVo2UVQTLjMFbWI5cUQBMFQXciYwakD2cF4BQUQMMDzzUSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2Li=xLC=3LCjxMCbzLSLyOB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS4jXSX3MVMlXyfvMyfzLCDwLyEhMFTxLijvLiMjXiPwXivuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9MG=xVmI3VFz2TxsISx8lLD0rYEYwL173TFgRamYEZSEkUy05byYCTTQzRzYiczImUCU4cToAZ1EYRFoUXjcNSCj7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市生态环境局

2020年7月15日