附表一：

云浮市2020年建筑工地施工扬尘专项检查情况通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 云浮市星耀华庭南区 | 广东永和建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 1.局部施工道路尘土未及时冲洗。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； |
| 2 | 市城区 | 阳光家园 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 广东中水工程监理有限公司 | - 项目洗车槽及沉淀池损坏不能使用； - 扬尘在线监控PM2.5数据异常； - 施工现场污水收集排放处理未完善； - 建材违规堆放在项目围挡外。 | - 发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2． 动态记分1宗1条、3分。 |
| 3 | 市城区 | 何坚、冯志强、张文球商住楼 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | - 局部建筑物理堆放区未硬底化； - 出入口洗车池不规范，无放行栏杆； - 局部施工道路硬底化不足； - 未设置建筑垃圾处置点。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； |
| 4 | 市城区 | 云浮英伦豪城商住小区（三期） | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | - 局部基坑上坡段道路洒水抑尘措施不足； - 基坑底部局部抑尘措施不足。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； |
| 5 | 市城区 | 云浮市恒宇城商住区二期11栋、12栋住宅、商铺及地下室 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | - 局部基坑内道路无硬底化； - 冲洗车辆设备水压不足； - 施工现场局部渣土无覆盖，洒水抑尘措施不足； - 扬尘污染在线监测设施数据异常。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2. 动态记分1宗1条5分。 |
| 6 | 市城区 | 云浮市恒宇城商住区一期幼儿园、八、九、十幢及地下室 | 云浮市建筑工程有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | - 场内施工道路未按要求硬底化； - 项目内裸露土无覆盖； - 施工现场防尘降尘措施缺失。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2. 动态记分2宗2条10分。 |
| 7 | 市城区 | 筠城南山春天项目（二期）低层住宅工程 | 广东高志建设工程有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 1. 项目内裸露土未全覆盖； 2．施工物料堆放不整齐，堆放区未硬底化； 3. 施工道路无洒水，喷淋等抑尘措施。 | 1. 发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2. 动态记分2宗2条10分。 |