2019年云浮市检验检测机构资质          认定监督检查情况通报

- 根据《广东省市场监督管理局 广东省生态环境厅广东省药品监督管理局关于组织开展2019年度检验检测机构监督抽查工作的通知》（粤市监认监〔2019〕666号）精神，按“双随机 一公开”的要求，从全市67家中按40%（其中生态环境监测、机动车检验检测和食品检验机构的比例为50%，医疗器械检测比例为100%）抽取26家检验检测机构进行专项监督抽查。于2019年8月份至2019年10月份对生态环境监测3家，机动车检验检测11家，食品检验机构7家（医疗器械检测），其他检测机构5家（司法鉴定中心，气象安全技术，交通运输 ）等26家检验检测机构进行检查，检查情况主要如下。

| 云浮市2019年度检验检测机构专项监督检查情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 云浮市食品药品检验所 | 欠缺法律法规的相关培训，如：欠缺RB/T214-217,RBT215-217培训计划， 人员培训、培训过程的相关见证材料 | 自行改正 |
| 2 | 云浮富田车辆服务有限公司 | 1、公正性声明未更新；2、《质量手册 》、《程序文件》未更新；员工未作自我承诺；未制定年度培训计划、没有培训情况及考核确认情况。3、现场未能提供仪器设备检定、校准计划表；4、未制定资质认定标志、检验检测专用章的使用规定；5、程序文件中规定保存期限为2年；6、随机抽查20份报告，问题如下：（1）报告19091800268000037校车：加装/改装灯具，标准无要求检验，报告有检验；发动机自动灭火装置未检；报告未反映车身长度，无法确定是否要检验；（2）报告19092600268000086（摩托车）排气分析仪型号NHA-406，未标明出厂编号，无法溯源，无检测员签名。（3）烟气检测报告编号：FT001-FT004-201909160015无明确检测员签名栏。7、无仪器检定/校准计划；无制定仪器设备期间核查计划。8、检测机构必须严格履行主体责任，确保检验检测符合相关标准规定；9、报告19091600268000095、19091600268000074中引车员与签名的检测人员不明确。 | 上述问题请于10月31日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。 |
| 3 | 云浮市疾病预防控制中心 | 1、仪器期间核查中，气相色谱仪、离子色谱仪期间核查记录欠缺校核者确认；2、质控工作计划欠缺批准人签名；3、微生物实验室中，血平板、巧克力平板培养基等试剂超过有效期；部分仪器设备如高压灭菌器等设备超过检定/校准期限期限；检验中使用的气瓶压力表未经检验，各个检验室的温湿度计均未检定；天平室未见温湿度计；操作规程未受控。4、随机抽查20份报告，问题如下：报告 编号：19BG20031记录更改未签名。 | 上述问题请于10月31日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。 |
| 4 | 广东省质量监督蜜饯检验站（云浮） | 1、理化室在用试剂失效；天平室欠缺仪器设备使用记录、欠缺温湿度监控记录，无操作规程；色谱室1、2室欠缺温湿度监控记录；盛装氩气、氢气等气体的气瓶配套的压力表超出检验有效期使用。2、培训计划欠缺法律法规、规章等培训内容，无培训考核确认情况；欠缺内部培训见证材料。3、无仪器设备检定/校准结果确认。4、随机抽查20份报告，问题如下：（1）产品名称：雪花山楂，报告编号：MTWT20190001，蜜饯检验记录中验讫日期为2019.1，气相色谱仪无使用记录，但报告有数据（报告中使用日期为2019年1月25日）；（2）产品名称化核西梅桃（高瓶）编号MTWT20190032，蜜饯检验记录中验讫日期为2019，气相色谱仪无使用记录，但报告有数据（报告中使用日期为2019年1月25日）；（3）甘草大话梅，编号MTWY20190029，验讫日期为2019.1；检验流程卡，样品数量涂改不规范，委托检验申请表、样品申请表、样品数量涂改不规范；（4）报告编号MTWY20190070，二氧化硫检测用滴定管未有计量标识；检测用的HCL标准滴定溶液有效期至2018.8.22，已失效；5、2019年管理评审计划，管理编号：YZJ0210与程序文件中《管理评审计划》编号YZJ002-14-01对应不上；程序文件中未制定质量监督计划的编号，但已编制的质量监督计划的编号为YZJ000101；6、没有食品相关标准的查新记录；7、无期间核查记录。 | 对上述存在问题，于2019年10月24日整改完毕，并将整改报告上报市区两级市场监督管理局。 |
| 5 | 云浮市交通运输工程质量检测站 | 1、公正性声明未够完善、要素不齐全；2、未制定2019年培训计划，无培训情况及培训考核确认；体系文件未更新（正在修订中）；内审未能按计划开展；2019年内审和管理评审、质量控制和质量监督等工作计划信息内容不齐全；期间核查未开展。3、未制定2019年仪器设备检定/校准计划表，未做检定/校准结果确认。4、随机抽查20份原始记录和报告，问题如下：检测报告编号JC180571中检测报告数字与原始记录数据有效位数不对应。 | 对上述存在问题，于2019年10月24日整改完毕，并将整改报告上报市区两级市场监督管理局。 |
| 6－7 | 云浮市裕通汽车摩托车检测服务有限公司（含莲花塘站） | 1、《质量手册》中公正性声明未更新，公正性声明检验工作承诺书未签名；2、培训计划未经审批，培训内容无相关法律法规培训，欠缺培训过程的相关见证材料，培训结果未确认；检验检测人员欠缺自我承诺；3、未制定资质认定标志、检验检测专用章的使用规定；4、随机抽查20份报告，发现问题如下：（1）报告编号为19042553019000007，车号为粤W10985（大客车），机动车安全技术检验表（人工检验部分）检验项目（防抱死制动装置、辅助制动装置、盘式制动器；发动机舱自动灭火装置），标准要求检验，但报告中未检；（2）报告编号为1907653019000006，车号为粤W09302（大型普通客车），机动车安全技术检验表（人工检验部分）检验项目（30），标准要求检验，但报告中未检；（3）报告编号为19041853019000032，车号为粤W08325，机动车安全技术检验表（人工检验部分）检验项目（发动机舱自动灭火装置），标准要求检验，但报告中未检；（4）报告编号为YT001-YT002-201909180037，排气分析仪NHA504未标编号，无法溯源；（5）报告编号为19080853019000023，检验欠缺（发动机舱自动灭火装置、手动机械断电开关）。 | 上述问题请于10月31日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。 |
| 8 | 罗定安盛机动车检测有限公司公司 | - 摩托车排放检测缺少采样延长管（第2项第3点） - GB3847-2005、GB18285-2005未向省局提交变更申请（第2项第4.1点） - 体系文件规定的保存期限不符合要求。（第3项第2点） - 随机抽取20份原始记录和报告，发现检测报告编号：AC001-AC002-201908160026中，检测员没签名确认。（第2项第4点） | 责令2019年9月20日前完成整改并提交整改报告，并将整改材料报两级市场监管局。 |
| 9 | 罗定市农产品质量安全监督检测站 | - 1、前处理室、样品室的天平未放天平室；前处理室、原子荧光/吸收室、样品室等欠缺温湿度设备的监控设备。（第2项第3点） - 2、欠缺培训计划、培训情况、培训考核确认情况；未开展2018年内审、管理评审；未制定2019年内审、管理评审年度计划；未完善管理体系文件。（第2项第2点） - 3、未按质量控制计划监督实施；未进行仪器设备检定后确认。（第4项） | 责令2019年9月28日前完成整改并提交整改报告，并将整改材料报两级市场监管局。 |

| 10 | 罗定市罗城细坑机动车检测站 | - CS-C1型汽车车速表试验台等设备欠缺停用标记。（第2项第3.2点） - 机动车排气检测人员证件失效：陈庆通、朱勉、张仁朝、陈文达、蓝国耀、梁子东等人；机动车检验员证件失效:吴锦贤、朱勉、陈汉生、黄建涛、卢宇、张展杰、李铭、黄坚等人。（第2项2.2点） - 未能提供检测人员的劳动合同，社会保险。（第2项第2.1点） - 随机抽取报告及原始记录，发现重型特殊结构货车编号：XK001-XK003-20190627001分析仪无设备编号栏。（第2项4.1点） - 执行标准GB7258-2017未提供变更材料；缺检验员签名；摩托车报告编号：20190807829检验报告欠缺联网检查项目；小型轿车报告编号：19080700253000047有检查灭火器项目但校准无要求。（第2项1.3点） - OBD灯报警状态下未取得检验合格报告。（第4项） | 责令2019年9月20日前完成整改并提交整改报告，并将整改材料报两级市场监管局。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | - 罗定市环境保护监测站 | - 欠缺检验检测人员不得同时在两个及以上检检测机构执业的自我承诺；欠缺提供劳动合同；欠缺2018年内审和管理评审活动。（第2项第2点） - 无提供设备检定/校准报告；仪器设备使用前未有确认；欠期间核查计划；停用标识有欠缺制定质量控制和质量监督计划；检测场所、温度计欠缺停用记录。（第2项第3点） - 方法校准未授控。（第2项第4点） - 管理体系未有效运行，质量手册欠缺第五章文字内容，《程序文件》编号与记录编号不一致。（第2项2.2点） | - 责令2019年9月28日前完成整改并提交整改报告，并将整改材料报两级市场监管局。 |
| 12 | - 罗定市大昌摩托车检测有限公司 | - 1、机动车排气检测人员证件失效：罗志军、陈伟献。（第2项第2.2点） - 2、授权签字人梁汉中由他人代签；摩托车排气污染物检验报告数据异常。（第2项第4.2点） - 3、技术负责人、授权签字人的劳动合同失效，未能提供其社会保险证明。（第2项第1.2点） - 4、仪器设备使用前未能确认。（第2项第3点） - 未能提供检测人员的培训见证材料。（第2项第2点） - 无质量控制和质量监督计划；未制定比对计划；质量体系文件规定二年。（第2项第4.1点） - 管理人员任命书未受控。（第2项第1点） - 质量体系文件LDDC/CX2016-23规定检测报告为两年保存期不符合要求。（第3项第2点） - 质量管理体系未改版且未授控。（第3项第6点） | - 对于第2点云浮市市场监督管理局已下达《责令整改通知书》，目前第2点已整改完毕，其余8项限2019年9月20日前整改存在问题并将整改材料报两级市场监管局。 |
| 13 | 新兴县环境监测站 | - 仪器室、原子吸收室缺少温湿度监控设备；在用的仪器设备无使用记录；化学分析室使用的标准溶液失效；所有停用标识不规范，信息内容空白；滴定管、石墨炉、火焰原子吸收分光光度计未检定、校准。（第2项第3点） - 使用的HJ828-2017等标准为发布稿。（第2项第2点） - 未制定期间核查计划。（第2项第3点） - 2019年内审会议记录缺少参加人员签名，只有电脑版签名，内审日期为2018年5月，制定计划日期为2019年1月17日。 - 缺少标准物质管理及使用情况登记。 - 三氯甲烷、丙酮等未经过质量检查。 | 责令2019年9月14日前完成整改，并将整改材料报市县两级市场监管局。 |
| 14 | 新兴县疾病预防控制中心 | 1、欠缺检验检测人员不得同时在两个及以上检验检测机构执业的自我承诺；体系未改版，欠缺培训情况、培训考核确认情况资料（第2项第2点） 2、未制定质量控制和质量监督计划；未有标准查新记录。（第2项第4点） 3、欠缺检定/校准计划；期间核查计划；仪器设备使用前未确认。（第2项第3点） 4、检验报告和原始记录未规定保存期限。（第3项第2点） 5、留存的检测报告（D2018051001）未加盖检验检测专用章式公章。（第3项第1点） 6、检测用气瓶未与实验室检测设备分离；天平室与水质分析设备（紫外分光广度计）在同一室；药品碘化钾、磷酸、磷酸盐缓冲液的配置已超过有效期；未能提供2019年内审和管理评审计划、2018年内审和管理评审报告。 | 责令2019年9月21日前完成整改并将整改材料报市县两级市场监管局。 |
| 15 | 新兴县气象公共安全技术支持中心 | 在环境、设施设备及人员情况发生变化，不能持续符合资质认定要求 | 责令2019年11月21日前完成整改并将整改材料报市县两级市场监管局。 |
| 16 | 新兴县农业推广总站农产品监测站 | - 最小检出浓度原始记录未受控。（第2项第4点） - 检测气源未与实验室检测设备分离 | 责令2019年9月21日前完成整改并将整改材料报市县两级市场监管局。 |
| 17 | 广东省新兴县公安司法鉴定中心 | - 未制定2019年内审、管理评审计划；管理体系未转版；（第2项第2点） - 未制定资质认定标志，检验检测专用章的使用规定（第3项第1点） - 未制定2019年培训计划；欠缺黄雅婕、吕伟平的培训结果有限评价；欠缺2019年新兴县公安局现场勘查培训的情况记录；未制定质量控制和质量监督计划（第2项第2点） - 未制定2019年仪器设备检定、校准计划；天平编号为0031483检定证书过期且使用前未经确认，设备标志过期；茚三酮显现液喷罐有效期过期（第2项第3点） - 欠缺标准查新记录。（第2项第4点） | 责令2019年9月22日前完成整改并将整改材料报市县两级市场监管局。 |
| 18 | 新兴县星华机动车检验有限公司 | - 有两个检验检测人员欠缺检验检测人员不得同时在两个及以上检验检测机构从业的自我承诺；检验检测人员的劳动合同失效；培训记录欠培训见证材料，欠具体实施培训日期，技术档案归档不完整；现场提供的GB18285-2018 GB14621-2022为发布稿（第2项第2点） - 2019年仪器设备检定、校准计划无签名、日期；无15kg 25kg砝码的检定、校准计划，没有有效溯源。（第2项第3点） - 无2019年质量控制记录；随机抽取20份报告：1）在用车检验检测报告中打印的计量认证号与资质认定证书编号不符，2）编号为XH001-XH002-201907310021的检验报告中的检验表（人工检验部分）涂改，3)制动台检查核查记录，测功机核查记录涂改不规范。（第2项第4点） | 责令2019年9月27日前完成整改并将整改材料报市县两级市场监管局。 |

|  | 19 |  | 新兴县明通机动车检测有限公司 | - 欠缺检验检测人员年度培训的具体时间、培训情况；《质量手册》引用作废的《机动车安全技术检验检机构监督管理办法》（第121号局长令）质量控制计划依据为评审准则。（第2项第2点） - 10kg 15kg 25kg砝码未检定、未校准；仪器设备检定计划表无受控编号、无编制、审批人签名、无编制日期。（第2项第3点） - 在用车检测报告计量认证号与取得的资质证书编号不符，编号为MT001-002 201908240007的报告原始记录涂改；GB7258-2017 GB21861-2014标准未受控。（第2项第4点） |  | 责令2019年9月27日前完成整改并将整改材料报市县两级市场监管局。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  | 新兴县盈大机动车检测服务有限公司 | - 欠缺标准查新记录（第2项第4点） - 体系文件未按RB/T214,RB/T218转版；质量监控计划，设备保养计划、期间核查计划，人员培训计划等无编制、审核人员签名；无人员劳动合同；无人员培训情况，考核确认情况（第2项第2点） - 不能提供GB7258-2017的变更手续证据（第2项第2点） |  | 责令2019年9月27日前完成整改并将整改材料报市县两级市场监管局。 |
|  | 21 |  | 郁南县泰安机动车检测有限公司 | - 检验检测人员劳动合同失效 - 欠缺人员培训见证材料 - 欠缺标准查新记录 - 检测报告编号20190800105的摩托车检测报告：检测设备有型号，无设备编号 。仪器设备检验结果检测参数无单位 - 小轿车报告编号：19072600260000010人工检验部分24灭火器项目，有检验结果，但标准无要求检查该项目 6、OBD灯报警状态检测项目未开展 |  | 对发现的存在问题于2019年9月19日前整改完毕，并将整改材料报市县两级市场监管局。 |
|  | 22 |  | 郁南县气象公共安全技术支持中心 | 在环境、设施、设备及人员情况发生变化，不能持续符 合资质认定要求 |  | 对发现的存在问题于2019年11月18日前整改完毕，并将整改材料报市县两级市场监管局备案，逾期不改，市市场监管局将向省市场监管局建议撤销该单位资质认定证书。 |
|  | 23 |  | 郁南县疾病预防控制中心 | - 管理体系未转版、未受控 - 仪器设备使用时未有确认 - 随机抽取了5份报告，其中报告编号为YN19C0001-0006的报告只有菌落总数检测结果，没有致病菌、紫外线灯紫外线强度检测结果 - 4、酶标仪（编号：F089）没有贴使用标识 - 5、洗板机（编号：F090）没有贴使用标识 - 6、编号为YN19C0122-0137和YN19C0138-0148的检验报告没有盖公章 |  | 对发现的存在问题于2019年9月19日前整改完毕，并提交整改报告至市县两级市场监督管理局备案 |
|  | 24 |  | 云浮市云安区环境监测站 | - 比色室和高温室欠缺温湿度设备； - 未能提供标准查新记录； - 欠缺仪器设备检定/校准后使用前确认； - 技术人员的培训和监督记录欠见证材料； - 关键试剂氢氧化钾、二氧化汞、碘化钾等未经过质量检查； - 天平室温湿度环境不符合要求； - 供应商评价信息未更新； - 随机抽取2018-2019年度的报告20份，原始记录涂改不规范。 |  | 对上述存在问题，于2019年9月15日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。。 |
|  | 25 |  | 云浮市云安区宏丰机动车检测有限公司 | 1、RB/T214-2017、RB/T218-2017标准未进行宣贯； 2、欠缺培训计划、培训情况、培训考核确认情况； 3、管理体系未转版； 4、未制定质量控制计划和质量监督计划； 5、未制定人员培训计划； 6、未开展2018年内审和管理评审； 7、未制定2019年内审和管理评审计划； 8、未制定仪器设备检定/校准计划； 9、未制定期间核查计划； 10、仪器设备未有使用前记录； 11、未能提供标准查新记录； 12、在用砝码未有效溯源。 |  | 要求该公司于2019年11月8日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。 |
|  | 26 |  | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 1、盛装乙炔、氩气气体的气瓶配套的压力表未有效溯源； 2、未制定内审和管理评审计划； 3、记录编号与《程序文件》中编号不符； 4、管理体系未转版； 5、欠缺人员培训计划、人员培训申请表； 6、未对RB/T214-2017、RB/T216-2017等相关法律法规进行培训； 7、仪器设备检定/校准后使用前未进行确认； 8、理化实验室在用微波炉无仪器设备管理卡； 9、实验室内使用作业指导书无受控章； 10、消毒无菌瓶无相关管理信息； 11、受理编号19WB0081-19WB0092水中挥发酚素原始记录、受理编号19WB0093-19WB0097气相色谱图缺实验人员签名； 12、试剂放置在标识为“已消毒器皿”的柜内。 |  | 要求该中心于2019年11月9日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。 |