附件

云浮   市 云城区 用户水龙头水质监测信息公开表（  2021 年第  3  季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河口街社区卫生服务中心 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年08月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群和大肠埃希氏菌的检测值分别为2CFU/ml 和2MPN/100ml(标准限值均为不得检出） | 过滤、沉淀、水烧开后饮用。 |
|  | 高峰彩营村委 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月29日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 安塘夏洞村委 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年08月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 腰古镇政府饭堂 | 腰古镇水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年08月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等指标 | 经检测菌落总数超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数的检测值为1.1×102CFU/ml，(标准限值为100CFU/ml） | 过滤、沉淀、水烧开后饮用。 |
|  | 思劳卫生院 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月29日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所有检指标全部达标。 |  |  |
|  | 前锋中学 | 前锋镇罗自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年08月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、等指标 | 经检测,浑浊度、PH值、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 浑浊度3.3NTU（标准限值为1NTU）、PH值6.22（标准限值为6.5-8.5）、游离余氯<0.02mg/L（标准值≥0.05mg/L）、菌落总数4.8×102CFU/ml（标准值为100CFU/ml）、总大肠菌群和大肠埃希氏菌均为240MPN/100ml(标准限值均为不得检出） | 过滤、沉淀、水烧开后饮用。 |
|  | 南盛镇卫生院饭堂 | 南盛镇自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年08月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测游离余氯、菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 游离余氯<0.02mg/L（标准值≥0.05mg/L）、菌落总数1.1×102CFU/ml（标准值为100CFU/ml），总大肠菌群和大肠埃希氏菌分别为350MPN/100ml和130MPN/100ml (标准限值均为不得检出） | 过滤、沉淀、水烧开后饮用。 |
|  | 市人民医院 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标全部达标。 |  |  |
|  | 浩林东路7号 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 云城区牛路口 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 城市花园 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 三河洲 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 省水泥厂宿舍 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 云城区河口原水厂收费点 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 环市西路公租房 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 恒大城 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 市府饭堂 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年08月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 军分区 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 幸福小区 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
|  | 同福超市 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2021年07月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5279-2006）作为评价标准，检测值在标准限制范围内评价为达标。

云浮 市 云安区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 3 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六都镇中心小学饭堂 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 云安中学饭堂 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 云安区大东河鲜饭店 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 六都镇市场 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 云安区晴朗宾馆 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 六都镇狮石村 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 云安区机关饭堂 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 六都镇上六村 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 六都镇下四村 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 六都镇庆丰村 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 六都镇卫生院饭堂 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 六都镇南乡幼儿园 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 云富花苑小区 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 云安区人民医院饭堂 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 六都镇烟墩村 | 云浮市云安区粤海供水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 都杨镇东山村委山口村 | 云浮粤海水务有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年9月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 白石镇龙华饭店 | 云安区白石镇翔顺自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 镇安镇桥头饭店 | 云安区镇安镇自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 富林镇云洪饭店 | 云安区富林镇云雾山自来水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年8月2日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为浑浊度、肉眼可见物、菌落总数超标，其他所检指标达标。 | 浑浊度检测值为8.30NTU（标准限值为3 NTU）。肉眼可见有悬浮颗粒（标准限值为无）。菌落总数为630CFU/mL（标准限值为500 CFU/mL），总大肠菌群数为3MPN/100ml（标准限值为不得检出）。 | 建议完善制水工艺,做好沉淀、过滤、消毒等工艺。 |
| 20 | 高村镇鸿宾饭店 | 云安区高村镇自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年8月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 石城镇托旺记饭店 | 云安区石城镇安泉自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2021年8月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为浑浊度、肉眼可见物、菌落总数和总大肠菌群数超标，其他所检指标达标。 | 浑浊度检测值为7.85NTU（标准限值为3 NTU）。肉眼可见有悬浮颗粒（标准限值为无）。菌落总数为560CFU/mL（标准限值为500 CFU/mL），总大肠菌群数为5MPN/100ml（标准限值为不得检出） | 建议完善制水工艺,做好沉淀、过滤、消毒，严格按照制水工艺进行处理。 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5279-2006）作为评价标准，检测值在标准限制范围内评价为达标。

云浮 市  新兴县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021年第 3 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城镇环城西路21号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 新城镇沿江中路12号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 新城镇岳皇庙侧得月饭店 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 新城镇南外新街121号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 新城镇升平路55号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 新城镇洞口黄岗开发区11号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 新城镇新州大道68号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 新城镇育才南路1号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 新城镇大南路南段48-50号 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 新城镇多宝路2号 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 太平镇圩镇 | 新兴县东源供水工程责任有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 车岗镇圩镇 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 东成圩镇 | 新兴县东源供水工程责任有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 稔村镇开发区 | 新兴县东源供水工程责任有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 水台镇圩镇 | 新兴县水台镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 六祖镇佛光路18号 | 新兴县六祖镇集成自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 簕竹镇圩镇 | 新兴县北峰供水工程有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 河头镇圩镇 | 新兴县北峰供水工程有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 天堂镇圩镇 | 新兴县北峰供水工程有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 里洞镇圩镇 | 新兴县里洞镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2021年8月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标部份项目不达标。 | 游离余氯标准限值 ：0.04，总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值 1600；耐热大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值 1600；细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值240，大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值 1600。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 21 | 大江镇圩镇 | 新兴县大江镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴疾控中心 | 2021年8月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5279-2006）作为评价标准，检测值在标准限制范围内评价为达标。

云浮 市 罗定市  用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 3 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市罗城街道西门岗5号 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 罗定市罗城街道戏院路59号 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 罗定市罗城街道宝定路22号 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 罗定市罗城街道泷洲北路82号 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 罗定市罗城街道龙华中路179号 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 罗定市双东街道双东圩178号 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 郁南县府前路与康乐东路交汇处 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月26日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 罗定市附城街道永盛路48号 | 罗定市附城自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 罗定市素龙街道迎宾路水厂收费处 | 罗定市素龙自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 罗定市华石镇寨脚村 | 罗定市华泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 罗定市榃滨镇迎宾路28号 | 罗定市榃滨镇桂源自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为菌落总数和总大肠菌群超标，余氯不达标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不合格的检测值为120 cfu/ml, (标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值为33 MPN/ 100ml ，(标准限值为不得检出），余氯的检测值为0.03mg/L，(标准限值为≥0.05mg/L）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 13 | 罗定市生江镇生江圩288号 | 罗定市生江镇长河自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |
| 14 | 罗定市连州镇下寨村 | 罗定市连州镇下寨自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，余氯不达标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不合格的检测值为33 MPN/100ml ，(标准限值为不得检出），余氯的检测值为0.02mg/L，(标准限值为≥0.05mg/L）。 | 建不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 15 | 罗定市黎少镇上下电站内 | 罗定市红辉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月19日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 罗定市泗纶镇沙街 | 罗定市泗纶镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 罗定市加益镇加益圩132号 | 罗定市加益镇源福自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，余氯不达标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不合格的检测值为33 MPN/100ml ，(标准限值为不得检出），余氯的检测值为0.04mg/L，(标准限值为≥0.05mg/L）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 18 | 罗定市龙湾镇龙湾圩 | 罗定市龙湾镇柏宝自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为pH、菌落总数和总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。 | pH不合格的检测值为6.42(标准限值为6.5-8.5），菌落总数不合格的检测值为120 cfu/ml, (标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值为79 MPN/ 100ml ，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 19 | 罗定市罗平镇冠军路8号 | 罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月23日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 罗定市罗镜新城北九号 | 罗定市罗镜自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为PH不合格，其他所检指标全部达标。 | PH不合格的检测值为6.19 (标准限值为6.5-8.5）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 21 | 罗定市太平圩镇 | 罗定市太平自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 罗定市䓣塘镇人民路68号左侧第九卡 | 罗定市䓣塘镇润康自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 罗定市船步镇开阳中路2号 | 罗定市船步镇海翔自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月23日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 罗定市分界镇三和新仓32号 | 罗定市分界镇石英自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月22日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不合格的检测值为11 MPN/100ml ，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 25 | 罗定市金鸡镇府前路1号 | 罗定市金鸡镇永康自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，结果为菌落总数和总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不合格的检测值为820 cfu/ml, (标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值为350 MPN/ 100ml ，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 26 | 罗定市围底镇324国道边三角酒店内 | 罗定市金银河供水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 27 | 罗定市苹塘镇苹塘圩 | 罗定市苹塘镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2021年7月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5279-2006）作为评价标准，检测值在标准限制范围内评价为达标。

云浮   市 郁南县 用户水龙头水质监测信息公开表（  2021 年第  3  季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指示的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郁南县桂圩镇 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 |  |  |  |
| 2 | 郁南县通门镇 | 通门镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 |  |  |  |
| 3 | 郁南县建城镇 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 |  |  |  |
| 4 | 郁南县宝珠镇 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果中，游离余氯不达标，其余所检项目均达标。 | 游离余氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.05 mg/L) | 查清原因，加大消毒剂的投放. |
| 5 | 郁南县大方镇 | 大方镇金和自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果中，游离余氯不达标，其余所检项目均达标。 | 游离余氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.05 mg/L) | 查清原因，加大消毒剂的投放. |
| 6 | 郁南县千官镇 | 千官镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果中，游离余氯不达标，其余所检项目均达标。 | 游离余氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.05 mg/L) | 查清原因，加大消毒剂的投放. |
| 7 | 郁南县大湾镇 | 罗定市自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 8 | 郁南县河口镇 | 河口镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 9 | 郁南县宋桂镇 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果中，游离余氯不达标，其余所检项目均达标。 | 游离余氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.05 mg/L) | 查清原因，加大消毒剂的投放. |
| 10 | 郁南县东坝镇 | 东坝镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 11 | 郁南县历洞镇 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 12 | 郁南县连滩镇 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果中，游离余氯不达标，其余所检项目均达标。 | 游离余氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.05 mg/L) | 查清原因，加大消毒剂的投放. |
| 13 | 郁南县南江口镇 | 南江口镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果中，二氧化氯不达标，其余所检项目均达标。 | 二氧化氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.02 mg/L) | 查清原因，加大消毒剂的投放。 |
| 14 | 郁南县平台镇 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标 。 |  |  |
| 15 | 郁南县都城镇平南村 | 都城镇平南村饮水工程 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 16 | 郁南县都城镇城西社区 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 17 | 郁南县都城镇自来水公司水费收费处 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 18 | 郁南县都城镇县人民医院 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 19 | 郁南县都城镇县妇幼保健院 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 20 | 郁南县都城镇县永红幼儿园 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 21 | 郁南县都城镇县自然资源局 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 22 | 郁南县都城镇县人民政府 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 23 | 郁南县都城镇县疾控中心 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 24 | 郁南县都城镇署前路54号 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |
| 25 | 郁南县都城镇县商务局 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检项目结果均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5279-2006）作为评价标准，检测值在标准限制范围内评价为达标。