郁南县人民政府办公室

郁南县城乡电气火灾综合治理阶段性

工作落实情况汇报

根据《云浮市城乡电气火灾综合治理工作方案（2021-2022年）》要求，我县高度重视，认真开展城乡电气火灾综合治理工作，落实县应急管理局、县消防救援大队等部门进一步规范电气防火管理，有效降低电气火灾风险，目前已取得一定成效。现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）高度重视，及时部署城乡电气火灾综合治理工作。我县组织收听收看了全市冬春火灾防控暨城乡电气火灾综合治理工作动员部署电视电话会议，会议结束后立即召开全县城乡电气火灾综合治理工作会议，对城乡电气火灾综合治理工作进行研究部署。12月9日，县消安委办、县安委办联合印发《郁南县城乡电气火灾综合治理工作方案》（2021-2022年），明确以社区、行政村为基本单元，包括城区、城中村及城乡接合部为重点整治范围，要求各镇、各有关单位严格按照相关法律法规和技术规范要求，实施隐患排查和针对性治理。重点排查整治闸刀式开关、电气设备老化陈旧、电气改造、不合格电器及用电使用管理等方面存在的隐患和问题15处，实现电气安全管理制度化、规范化，全县电气线路改造升级，电器产品质量明显提升，电气使用维护安全水平明显提升，居民家庭安全用电意识显著提高。全县电气火灾事故得到有效遏制，经济发展安全保障更加有力。

（二）充分协调，开展城乡电气火灾隐患排查治理。县应急管理局、县消防救援大队充分发挥综合协调的作用，按照《郁南县城乡电气火灾综合治理工作方案》（2021-2022年）要求，于12月16日组织开展一次电气线路大检测，督促各镇、各有关部门履行消防管理职责，制定工作方案和整治路线图，联合开展电气火灾隐患排查。村社区、物业管理公司以及基层派出所依法履行消防管理职责，开展联合排查检查，及时消除火灾隐患，特别是深入辖区农村、老旧小区、出租屋等区域35次进行清查排摸，重点检查楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等区域是否违规停放电动车或私拉电线和插座给电动车充电等内容，彻底摸清全县电气消防安全隐患情况，及时消除火灾隐患25处。引导群众进行自查自纠，重点对辖区孤寡病残、低保收入等特殊家庭的进行主动上门巡查整改，帮扶指导规范家庭电线敷设，紧盯从业人员加强电气相关职业监管。及时指出存在问题，督促落实整改7处。

（三）强化督导，督促企业落实安全生产主体责任。根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，由县应急管理局按照方案要求及时督促我县14家工矿商贸和危险化学品生产经营企业自查是否配备专业电工、按规定定期检测电气线路和设备问题，督促生产经营单位建立健全电气安全管理制度，落实电气安全检测，确保用电安全；推动工业企业生产场所、物流仓储场所、人员密集场所、小经营加工场所等单位场所每年对电气线路进行一次维护保养及检测，定期清除废旧、无用电缆、电线、网线。加大对电工等技术人员持证上岗检查力度，做到持证上岗。并定期对使用和维护相关从业的人员定期进行安全培训、考核和管理工作。

二、存在问题及下阶段工作方向

当前，我县城乡电气火灾综合治理工作仍然存在一些问题，主要有两方面：一是工作开展力度不够大。部分单位对综合治理工作重视不够，责任落实不到位，缺乏实质性工作举措。对综合治理工作要求把握不全面，开展电气安全隐患排查整治的力度不够，多部门协调联动机制有待加强。二是责任落实不够到位。部分社会经营单位消防安全主体责任落实不到位，仍然存在私拉乱接电气线路、长期超负荷用电、电动自行车违规进楼入户、违规充电等现象。

下阶段，我县将进一步加大消防安全宣传和隐患排查治理力度，检查应急预案等方面是否准备齐全，并结合实际情况，加强消防、公安、住建、电力等相关部门常态化开展日常检查与错时检查，立体监管，形成执法合力，确保不发生安全事故。

郁南县人民政府办公室

2021年12月28日