云浮市发展和改革局

云浮市住房和城乡建设局

云发改能函〔2021〕307号

云浮市发展和改革局 云浮市住房和城乡建设局关于印发《云浮市天然气“压非保民”

应急保障预案》的通知

各县（市、区）发展改革局、各县（市、区）住房城乡建设局，云浮中燃城市燃气发展有限公司、云安华润燃气有限公司、云浮新奥燃气有限公司、云浮市佛燃天然气有限公司：

为进一步贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于做好天然气供应保障工作，根据《国家发改委关于切实做好天然气“压非保民”预案实验演练工作的通知》、《广东省能源局关于做好今冬明春天然气供应保障工作的通知》（粤能油气〔2021〕93号）、《广东省能源局关于做好供暖季非居民可中断用户规范管理和应急演练工作的通知》（粤能油气函〔2021〕383号）以及《云浮市发展和改革局 云浮市住房和城乡建设局关于做好供暖季非居民可中断用户规范管理和应急演练工作的通知》（云发改能函〔2021〕231号）工作要求，现特制定云浮市天然气“压非保民”应急保障预案，请

你们严格落实有关工作。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiP0LSftLS=wMB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MSICPTMDQSLsLzLyLhzzLyb2KSf4MyjsQTH0LzDzLiTzNCfweSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFn3NTXyKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzKdh0al5yaiDtN990iPwHKhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPs5KUtaqMtLR3666VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6TwqhgsdeWz8W9yuD7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOkUTLCHxLC=1LS=wLi=vLCH3LyD3OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLiDsLS=sLiDfLSX5LSL5MSL7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNR3wNSHtLiftMSH7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiDvKScBKSPzKSTxKSXzKSD3OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiDvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLS=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEU2oCPzDvS1cAczkBPVcITDI2PTMIPzEJRzEEPTEAPUojdkjzSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DQWcMQFc3SloAcz0DPlEFcyA4SVoEcz0TQWgNZjE2STQBXT0Hc2gDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ0QvQmQhaCQCSUIyczcQVTQVTUEKRFgJS1sWLWUXYzoTLEY3UkYIdFwOVlQvVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIqMDgZdVgtaGoEXj0BZzcALUUEPWfzT0QvQmQhaCQCUSkFX0YVTz0ZUF0XXUY3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQPyIVL1v4ZzL3XTUiPlwuTUIQUWoVcGn4dkkHLFQWakPyNGoTRDgSM0fwSj45PUYLSVsHdG=uJ10WPmIRUm=wXWoFRWX4MzoIazsAVWErcl0ALj4VTiATY1M2XmcVaTHuJ1QxPUY5cTQkNGoKVF01ckQQZGbuMFwpS1DydmATVTTwT0DwY0k2TWMFdGA1MiQ0ZkUPcFgsZGHxUWMRMkn4cjY4Ul0MUzYPcGoLczkDPUEAPl7zRTIjZjMCPUgIczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQj4jSVcyXkIhXV72LCUVMFT0Y1MEMjMCdkYnST0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSloEcD0pPV0BY0kwUlcyRFcXNDUHPWcgMTwwTiUxU2T0XlkCMWAoYiUhR2=0SGEMMjwkcj4DalwpM1M2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQAMD0TPWgMQFL0SWoILT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPSQCajw2QiHwYEIoYEX3UjwzNVIoZCk1bCk0RiMWUjorRiY4LDwJNCcCVSAVbUkUdVMwXmc4MD4GL0QQVWQMUS=4LSIwZVYtakcoLyQ1TD8lLTk2QlssX0P0PV8lS1sFYVkXMWIgbUDvTlojUGL4Tj7xRiYhPWchVUUuaiI3TCUBQSQ2MUALXTwGXzDxXUkrT1T1UzYydlguVTcPQiMXXjo3Vjv0Yzr3MWUOXkn3MVPwQTcSPSj3RjwiTCAIJ1YkZ1kucl8WUzMUcWIhJ1cMbEUJVEn0TWQuKzE1KygYcFQUcUEkPScKJ0gHSjn0USY1RTkjLWQvdGIgZyMpLWYTSkELRVUYcCYqXyQgVmoXVlIZQz81TloYUEowaUnuQCU4djoDSlUvPl0AMEc0LF3uVEf3LSktZ1ECNS=4ZUMPP18RPkE4LjMKMGcXSWL1RkADQSAtb2YpOB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXwY0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmg5PzMBXz0CPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPSENZlwrS0cYcz8TZyIOUDDyS0QNZkkTY2cYUFLyS0QFZUoTTSAZZkoqS1ECPzIFNGcmY0IhSTkIQED1PTQAYzUCPVb3RDEARVcIPVsuPUEAPTEBaCMNZlc2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0TPWcOQDTxSTQAcz0Fa0gDUDk4SUQAdD0TQSIMQDE2STYuc1YDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZS1sWLWUXYzk3Q2oAVjImSkYBPV8kQVr1TlIWMVUAaEARVDYVUVoGUSUrLlwiTTQETD0ALDcALUUEP2fzQ0QmYF4KQ1UXSUIyczcQVTQVTUEDRFgJS1sWLWUXYzoTLEY3UkYIdFwOVlQvVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjELVkgkVCIQSGguTmcGU1gBQjITSkbyTCMNY1YRLVEjTFY5Sj0iYDwzYkTvLz0BUWM4TVYGah71VkkGcDYWakYxSUUoKyMyZ1kmazIobUbqVTQYLUYHTj8BdjI1PkcYRB70LmMBVD7zSic5SWAkXRr4SjMHQB8oUzz0blYOaD4mUEYJQEcBZjICc0gGaR8xZSYNTRrxQ1EGckoSdDgvaiH3VDoWVWgYURrySWYAYz0BPTEGZlcmQiIMRTkBX1oAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EULSA4P2gzQmQwZmYTaEgnM10Bc0QuRTwNUzU2c0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkTxSULvdT0CVTcBZWAWP2ckPlY2TVMDPmIqcWAHaWQgM1w0RTwsaTnuaGMwals0a2oucCX3LD8kU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmdD0DQWcNdls5SVoUczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEDYzsicjEXXkXwQznwVGgUcSLwcTsHLhstLiQtYEoUaUUtbjwQb145bzopTkcvZEQJdWA1QDwmLFIjSjIoLGgTUCMXXWEJJ1UjXTwlZSf3MR8UZjEWT0o3TFsCZCf1TUX1RlYscGEvQEIGSiEOdiEEM0ktbGMDPmQnT1klXjTuZzUTZjQqNGQub0o2QEovZUYJM2AYU2oOQ1gmVSgXYFQyajYqcl0AbmosMCUzamorL0UQVjkDL2cqcGbuTVn0NSYSR1jqZEoYRkL1cGX1PWkrTVwjalwCLln3Px7udFjwLUL0PiQDb2H0X1LvalwTbSgmZCMWLl4GcGETYUAWNTzwPWMnMVjybUI5ZGAtSlQrcFsYMikGSlgNaWEZaigPajwMZzzwMlsGVTQnXScSYikjYmoXLlURazvyUCIJRSgKZDUFQDwYRWIpPlM4dl8qND0TT1U4Jz03Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTMARjsAQTEAPTEZYGoYMD0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYP2QgNV4rK1fzSWo0MkcpPT3uRGYqSTUkb2YYUiH2PR8jamMoRhsSL0MyYz4jUUgNQWcCazYLTDghTT8wSUo0aikuL2kRSVrxYCEtYR8BRTYPT1UHVUYFZl0AdEn1J1IkYlolR0oIbzwuZjcyUUAWY2UvQDs5RmEXL0oNNGcnVVwGSWYkczouTDn4bVI0blwUbCYhK1IrK18YL2Q3Y1cJY2IUYzo2UUYpRkUYcyz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=vLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOlIJb0=qPiMELV4DMWgiaz8vdkUrMDgsciIqcDY2Mz0mRSANPSgRTVf1NTsWcUQgOWEoK0YSVTwldVQCQ2IXVlokdkMRL18PTiAQbWMFXiU3XlIhXlIhS1opZloxXlIOdVIhSyf2QVcIVD8mLDjxSyApY1oQZ0EmTR80OVgBZVb8aUj8UigjS0YgQy0ldUoOZlopKzUjRlHqXlIhJ1H0XlIhXlIyQlItcVIhXlwpdGfvajsGT2kCbjwGZjwhMjENaFgiJzsyLRsmU1EQXT4iJ1P4YlYAXSUvNT4BXlwyLmMhLiL1ZiDxdCMhUWMoR1EKLEMMZBs0Y1IsNCcWcTgBLULqYCkiQCT1cWQNREo1KyMSQi02MyzydBswSEoxaEPqLyEpXjMHRjjxUGLxUTHvTEMERWAHXmcHMhsJcmo4NEHqMT0LSD8JbTkVQTkjbBsNM2YJdVkTRjkKSSgCSmcyPkIFTVI0X1Izc1QPRD0sU2=2VTsFMiIPbCcxQmE3JzowTVQMXmk3b2QDUDo0aTcgU0kyY2TqL2MFQCkPTUEpLiUAazshP0osNVI3VUQSXzs4T0AJQ0=2MzkQcWoXUScGRiYDRigiVjohPUYHajgzNT0rQyUOdk=zNDoJbTowLWDvZCQwMDn2NWkmQUADUkA3Y2LwXSY3NDH0bTXzZFIDXh8sMVoodVkSNCb4LjchJyLqdCgObyE3MlISLzM5QiERakINbRrwNWL0UUI2YEHuXjkiQ2IJcCQzaGMhaiDzPlM0ZELwSj4SamDxPjwISjkiXmgrPmkuUzgodGgzJykQbCcUNVwNNCgXPl8hcFQQS2=2QEEraTsQXjghPTolSh82ZjoLK1IBamoEPkICUFzqRVL3K182Tl8oJz41aicIQ2gOckQZQlsHQiAUX2owMkMLbicIMkovMT8oQWH8Zxs4bSExXiz4QzgXclEwdDEoZzwJbEMEbzQ5dSIJR1glVTfuMjU0VW=3PlLucWbxRmg0UEYuOVcIZTk0QSclbFszQ0Qhc2UyQiEnKyM0cyMTc17qLVPvUFkpYzsrdV0DLiUxXkPqb1MFdWo2LTn2RhswTW=0LWoLNEYycDcJTyMWbD0DLloEXzogPVEnQVs4SCkwJ1c0S0UtNETyZmIJMB7vbDghXiUEQVsJXjkrLWIqblsPTR7qcmDzamkrLScJRCY5bFMxa1MTPkIIQTkUaDoAb18IdRrzLlMoL1QPcmkJVkAlRCLxJ0UtUUM3XjEnRUMhSlYEYGABSSQuVTQRUEggTDUyUiAvJ14rQSQmTFsJSh7wMFIJMVr4djglc1sLJ1L0a1gTbTkSdGMhRUU5NSQNMWABQGMuT1HwLGItTz8ZUSIIcmE2ayIFTEUKZUjxQFH4bCAAbDIPLVYjXmoiZzXqc2g3LlMsUWENbyXqdjUKSjn2aVYzLj0hckkEJ1HzYFcOUV0JRWPuaCgBLWL2aF4CYlQnUUoyLTUUSSQYcGUtcWoyNCYodVYFRT0rRjDzUTgUM2IjaV3xbFzyPTgGLDP4UWgPczstdRsXUVIjYkACUCghajgRNVj3T143PlELcEYhVTjvMTjqZzkrNVcqcVL0Zj0DXkIqUWLzbFrwQEb0azbuXSYJaGgWRCQBMF4uLiHyMEY1aykIMF3zM2AJMjzxJ2EJL2oKXjMESFgsTD8scCMvczQ3RiX3UWAEdlIFNWMrS1cpSl8QTTDwMVH4cFICRmcndikrMiY5a1ItMGTwSkTuJ1b4cjogTjfwbjj2RGEhdFkqXjkKbhssPkYwS2QrM2AtbEE5SV0SU0EGMEMHXTUmSzYgdVMZSyQhMGoxQhrvdiDvMk=3Slj1cELwbF7uU1Yhb1Q2TkADU2AvUj4EX2IJc0UBQjkyUzM1SzzuRSEYaWgULzUGUkkGRUkzb2A1RFwNX0oCazEsb2=0LkI3XkIMTlkAT1sobmQKcVMxTWYqMWENM2MrVVLqbl7xbCTzQUMwdUb0cmElTj8IPkQUbyQyX2bzbSgNXkIyYh8uRWfqMVMVSDIlLV82dj8hVDkzYyUWTlYpYDoKL1oNJ0ASQRsNJycyajoEYh83J2kZMTsYR0U0XVfzXyYhaTkYMGA3dD4DKyQNQjUPNVoETSMmbGIoXx8MLzsESDIhZSMGS1IZOSfuREY3T1n3VkALPyAgc0oAcVsJcTQUQhsJcl0mXlM4aC=1RGErbRsVUi0USUMSMFIrSWojSTUBc2YVQVkIVmnydSL0LygGRh8IQCYAdVsrLEYHSSz1aGT0ZEkTUjkwdkoVTScGZmM1UUgxdiYPSToHR1fwXjYoUyYyNW=wNVsMNSIRZR8PPmMZRl3zRkkDdjnwRCIhSGL3TzoJRm=wZWENbkMPSEILSSQTYyX0XkUJTGEvLCEBPV0haW=wNSQtMiMRdSz0b2QjZ2Mob1EzbWIEbEjvaxr3cWfqQWTqTDEFRGcvYj8mSmcwVljwaFHxb14Ndj8NXlw5byMzbFz3PigqdmkSMiMFZD8pLh8QSD4vKzUJa2LxRDQAR2TqVTExLSL0LmkvQ0HyLyQtaWQJLyM4SyAtbEcNcVH0STkYQmjvUz0UPS0vOVwgbzYhTlY4dmDzR1ETXlgJUTEyLTDvK1Iibig2ZCX0a0IwSVMiUVohR2ooXkH8NFXvSG=qNDYKZ0TqY2UQXlzqLWoJUWAgbUU1di0uc1knQV8sclwnPVkzRjQvUmEQNWUJcTI4XWIOcUcWQDP4RTnyXS=2cxsRRELyJ1jyTUAtJ1ILRmYJUjcBTGgNPlI5X0ENL2oMcWoPTB8odigBa2koMFj0TyQwPjoJc2gtQTUWQjgsRSXvLzgsLkkAZyE2S2P1UmMvZWAISkD0XTMoJ1YZUFvyM2g3LzctK0UhSEkSamktSCEwbWM5cTIpUlEIJzX4UUIAUlgDUTgIaUMhNVX0RmMpQzL3aj4LTCk5Ukg5bmbvY0U2MVoJbUH1MFs1XiDxdVMMa0oua0cOMjoYYFPqbjk4Tx8iLUEuMGUpOW=wdlcoRiMuTSQITGMObDk5RVQQbUI2U13valXybzoBUEUIaGE0cVIvaGMPTmLwVmAQcjEGRGDyNWUTLVECSlMvQmX3TTsJXTcqS0kPZyYJahsALl4LMC0KdCDyaDghRVsKQVMDXVs0MCgZMGg1XWkRMWLzLjIVRWMwLlgtTjIMdDX1TkEmLkf1RSkiL0MsR1gNKygSUFktdlgOZjEKRjYDbCkHZSEGdVQydl43aVv3RyMBTzMIMl0wajswbygzRWEzbBsvSVEgU2MxQmolSCI2J1QhXkEALzgiQGY0QWQyPS=qREYKMCj2T2=vTDgKOWQSMh8VMVsLPigrbyEwXyY5VVDxc2X2cUQFX0gUMEQXLWA1SkAFbWAFNGUuTTwKSz4zQlQmMWYBdiAtQB8hZh8uMEURQVj3VlszVVkBZkHxaC0Ka18LP2X1PWgiSUj0R2oUbCgEXV0AMGUGRVf8c0cSQmEUQjMWbDE0OWAzLEkicSELcCj8XlwgMUj8OVEHbV8RT2X2ch7ycjT2OUkQREY2Pjwyaxr4aWIHblshdBsqUWYwLz80ZGoPbl8vaUANZ1cyR1w0bVEXK0clbTD0cGL1Rx8QPzIwVkPqSlD4PVwoYlIFPzU2MyAuYifqUCkFVEUEPjgrbVIlSGQwaVYiYl00LSUwaxr4cVghLjk3STwJTGD4UEoQZD03diAiPUADJ2klQWcMcCYEcl0BYyLwRjkuRCMTUWgPSDYCRk=zczf2UmP8cSbyaRsRLzj4LCg3JyL1NTkEMmcALTT1QSz2ZGYtX18qTiYyQSQZbCYiQEIPRV0vRG=1dV8DSEUtUSE5Uj4HayPxPVYHJzoTSDo4RjoqTUb8ZkDwS0UnTmEjPTI5a2EqJ2gSbFw0VCPvaTMVazEsc1wqLmgIZCIHZT0OOV84USD2UV4DTzkEUjkVRzEpbyg0MmMRb1EKbVIodBryOVkAOUMNQ0E5VFDxa0M5QjsLTDfvNVf3clowNDMQPjIZRzIDPjITLmoPS1E1ZVIIMGovRVIEcTUybkQYdWL0cV0oRlk4LmQ1ND0ZTzYvcSfyXSYQZEH0dGo4YF8vcFP1YBsxSmfqQFcybyE5MWEPcTfwLVLzXWg4UEfyTCU2Jz73XjE1akkTQlETZS=2Kz0MJ0Qrb1EDaWAJLGbqREMKbCAIKyIvMkY1RlHxZFQzXl0lRTDuaEQxakIJUmIiQEYQPSgPUFEDbDsWUGc5K0ozMzj4Y2DqMVMEdDooJz04cTH1UzYXXmkFR2DzYyUIS0PwK0QEUkopUWIYYmkMdiMDSGXvY0fuPzoVcUApcTIOLTUyQSYiK2XyTEAHZWLvViIhZUESYlwJQSMEUWorSlkyK0IObVg1LSEsZzj8bj8KXV0sOV0sYjQAdjIqZkoyTF0YZEA0RDkrOTYAb0YULx7xaD7uLyEBSjQnXWnvUzPvQyM2bSkIcEMNVUP4YzYCVCgEcT3xbWM2YjkvajomPj3xOUUzaTUCUTcLU2gzMFQLSicYPzk1XjsJQCgDXVQgPzMgayEJTDgRZFIGK1jzcjUOaGEtVD8JMEcENEILViQRPlYObF0xPiDzSiALTmIZajkiVDDyXlzxYEH1QWDzdDIuayzvTjc0VTL1US05cm=1VCEtLzgubyIrcBsgJ1H2UyQDXTswNWX1MWDqaC=vdWkXcDctZlI5cBsqZSA3cGMvPiQNTB70c2IMUzEMbFb0VCPuRiglLGUGajQiah8OMy=4NDQTRVMvMEUFVCIiZEchdVooSEIzbF8UVWXxYyYJMFgYSj0EdlItNTjqTh7wSlcNLDvxMSYhQ1s4SEIJX2E4RCgyUhs3SkgMVDw5YzkEaT74MD03J2AoRycvQjwXbDwHT1I3YmIvTzf3XlsGbTwSUyghORrqbDoyMDURbCYSS0X3UkD3LG=yajkSTkgXJ1IOcCMwNDwJXjYRLWMmNFIoP1MlZ0kSJzP0bigPcUMwL1g3TSY2LRr0cSIAZGT1RR72Xzj0LmgJJ0g0XiUWbFIIVhsHZlMXSmUVJz38SUHvXlYDb18TJ0LvcGkwPmPqRBr3LTfyTjkEbGQ4PkElMh7yZGj3QDn3RR8hXmEtXSE4byI2cm=2XjoUQSQvVDvwLj8GbBs3dGkJaSgwUUkTPjTvQEkETU=1ZCAoLzU4QSIRRmEQRiEqRTktRiYJL2Ahb2cMTjkBQ2QJYEoCXiL3Tx72ST0Pbl44Y2IoLmbzNCEMLWcCMGAoNDovb1gVSlIvVFsCcFL2NCz3XkUoayEMc1o3aVcDRToSPVMXL0MJVWUJSTUTbGAYM10hS2MYJ0YvdF4QTmcITTM3c1ELRyEHcDj2TC=xJ2cMYlIrQz3yPjgmXl8SVT4JNT02Yjv8LSXvRjksRW=wP1oJJyMRVCAXUyT2ZlM2MEcnVlI2MlE3RC=3SVMSdGAHT0DvdEoNM1kPS2ACLkAhQ1kBXi=yXzoKbUfvQyQuJ1kDJxsCPmMhJzrvLCj3LzjuU2A3VEgVSm=wZFIyYmEBQEoHc10BXi=vRFbvTSQHczomUV85J1kRQT78JyD3PzHxYlcNLWn0b2o1X2P0LSUQXzoZLTggUWcXNFoHaEcBRjoBVVIOMUUQbzM5XkYlOTkEdVkNbEASTSTwQCf2TyEiPTUiRToMNWQEa2X3Tl72LB7yaTkEazUFZif3UFsJUVfwL2k4ZEUJUGoNTmgtRRsKUTELTyAFVTsjTlwmajo4RDI1QkgvUUEtYDgUcT4iQ0cvMUH3UUIQZFr0ZD0lb2EXciHyNFshTk=vRlYJYFIpPkUmcmcqPWghbTEwMGMqRCUqNEEwb2YwSWo1R2DvThr0NFMQVlrqOTYJJ1sHMj0TRDI3NV74Pl8ZbF3xaikMOV0QQV4MYCc4UR82MkYqJ2k4YDUrbl3wMFf4TWY2Z0DzRGEIRjn3QRsIbDkANFQtPjIoTiT8bCcsb2ERZTE5dkQTLEEKQlg5MBsoNF4sYEA2QFssVkIwTTsRbWo3J133ZF8STGbvZ10gTGAQbS0sNEc4RUA2MWEQRGAJTEbqYED4aCADZmMhaFH2RjT1bUAJP2InTjkiLFgMLVYPVT0wJyHvSkElPjgyMyMwQDwCJyITU0IhZiUjRlsFJ1gvMBsINUg2LVIoQFMoaGUqRl4INDIiZh7xdkYBPlkSZVIUQiIhdCYwXjQAcyMLdiQDXiA0ajMCRmAVRkQIUU=1XlIVcWPqTyYvMVEXRzowNFIrNTQzJ0ISXl8AJzQDQyEIYlITREQXdTT0UUMPaFEUcF44TlIwSzsNaCAYZ1E5bGAlSzQzayIIbD4AVDIxUCkvNDbuR182XiMSSUEIRTT2YlITcVHwUiYtVBssPTkxLzjqXl8wYVT7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNCDvLS=2NSLxMSvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9MSX4YSklLCj4MijvMyjyX1D3LFD2MyjwXlTzMFX1YCj7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOlIJb0=qPiMELV4DMWgiaz8vdkUrMDgsciIqcDY2Mz0mRSANPSgRTVf1NTsWcUQgOWEoK0YSVTwldVQCQ2IXVlokOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MSICPTMDQSLsLzLyLhzzLyb2KSf4MyjsQTH0LzDzLiTzNCfweSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFn2MSPtcF0vOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90LZ3nbqP05F2u6qMr7eO461nxdh90iPxtKFwuivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6TwqhgxsCWnad+tr1yw7+muZiI5K6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6TwqhgsdeWz8W9yuD7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOkUTLCHxLC=1LS=wMy=vLCH3MSH4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLiDsLS=sLiDfLSX5LSX5LiT7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNR3wNSHtLS=3KiHxMivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9PSPsPTTsLSDsLSXsPijsPyP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUZQDMCPSA4YzE2RTIAYzkPPmcAPzkCPToBPTUAPTEAVkEuPzUMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SjQAMT0pUWgNZjE2STQBXTY2LGkMZjU2SUQYdD4pPWcMQDIgSTkGQT0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPlr1TlIWMVUAZjUlSTHvQzDwUTUCZCQWUGAFcFIrMDMTLCkoTCESSUX3MT8YUib1ZSb0X0EDQUAMPSAGPSEUQTM3MDchQikTUSEQXj0RNGcHTUkDUkEQQDgnVj8qUyE0VFcJTEPxRR8VRWgXdlr0ZEg1bTw1aGgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDdVILX2oRPTfuS0kyayX4ajQkbyP0dlYrJzUCck=zUFkKTBrqXVkQQjj4RGMlM0gpQGAFUWAjclsMJ0QxUmU2byIhQTcQah8BYEMwSDonSlcMcVo1cVb2Mz4BcDMZP2EOa1HvMCgGLEkBL2c2SzHvQVfwcTsyKz4RbDolNCXuPjopMjoCTUcWYjw2PmMzMiEBYEguVVIVM2YJLD8JZCUDbjg0X2I0RUoxcmgQRTQATTEBayQIPlQpPzMAVDk2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFP0cLYV30UVcmRSAZLF0vY1ooVTcwbD8YajPySTT3QzDwUVQIPUIISTUYc0IAVTsKazUiZGT3cjEQRTMAZjDxSTQQQzMCbzcATUUFPmcIPjYoZF8jREI2X2oucjvyYCMjdSUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMHSWYZQykzVkgNLFEWSWQYLzI5STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcFTUkFR1wYSDI2STUDPj0KSTQALz0TXyENZkUzSkQAaTImVWEVY2MHY0f3QTgAc1D0SGERMWIWcSUhZTL0bFklMVIKbCULbTz1SFU1S0QXaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDDzSUQAdD4DY2cNdj05STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUEBblggcTQzVUUTRickbzrvTzsVaigIXlf4QDYVa0k5JyUhXj73alrxVjv0MFEWTRsURWMtbVsYPlMxMFknKx7zYF8hTFIOVWkoPiUYTWkWYGbzQ1nyPln1Tj0iYyA2UCAKMz4DP0kMY2gLdjwZMDszRkMQL1LxdCcJM0o0RWEVLjsZQ1UQMkIkQFUrUFwjajQRMEAGMmIOSlnydiABXUUSMzQ4MDUwdDQxQmQIdEYScDwVYljwSDU4MFo4YkAyUlsGdTcpTz74dFQtUkMMXVggdT0IcEM5QlsnSmMndmUPbDkKK1g3bhsKUT4wQ0kiYTzxamMJYGjxdVQQUEcVLD0PZl4GNR8WMVUVMCj0YEkPNT4jLVosQ2QDNRsgdV4kPSgNdUIkRFwIazwwT1cwM0AMcCb0RGgoUzP4bDUmTWMIMTgqbkAtcVDwUUcsZzo1cl0hPlc5YED7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQiM2VToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFLDQCPzIiczMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALT0WQSANU0YoSWojaT4GUlsOQFQqVkQrZD0DVWkMLkYsVVoZZT45RWgYMjMCPjcmc1cmTlsMRTkDUDsAQDEmQTMAYygHPTEIYzkAZzUATTEAPTIrP1cITWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSTQqdT4TQSIMQDE2STYuVDQTRWkMUDE3SloELj0DPWcMQl82Y0kQdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTig2REEYQEYQTTsHZEoOZ0bwcUgmRkATLjjuUjk3VGoqMVgXcmELclw3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmVmMXLT4TUjIydDg5PVQBYz4VPjEMYTYqMkIhUyUkPVr4TEkpNUUpQlYOUF0FYRsucRsXQTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPUAJb2Q5SjUAYif0ZWkpbiIiSiY5Zl4NJ0fzTTr3K1gORV7uMyUwRjEUZiAkdB8zYT0OZ0YSaCHqTWn0S2QWMzM5VmMQVjMlNDXwR18yaTTxPWj1Sxr1QGYyLDbvRlsKayYnckQpc1IRYzglQDDzREESREbzbWn3LTcqaB85bigEaUAuZzoBVkn3cjEGdSMxUTXwYVgncEg0NF4QMF0HZz8yYSU4cSQnaWTuQjEmSTIAPTcpY1cFLj0IRTIiZjElPlcNUjgSSTUGQDEWYzISUkQRSVYgdTcRP0b3UzUubFw1PWQWP2gFbmkDPVQBYz4VREDzQTYmTUUJVWP1YlwSPzEpTl4SXV0CSzomXWEqMVkiTFM2UGcYQEYRLFcBQVc2TloBQTIma2EmTmkGM2j3PjEmRTMMQEk2SjEYRTs2VTIBTUUHPVcEUzsGZCAjRDI5S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVshLiErXyMRbEk4LVoiRD02P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0DNDcALUUjRGcQMD0DVWcNRzE4azQCQzwsZCAjRDD1SGj4ZlMsc2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMJbzvvYDUQLDYlUTgVZVIGaFoXLD4BSUL0ZlMsc2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPUYBY0UwUlcyRDE2TT0Ec182STQidD45USINTy=wSTMYQzIobEcCc1UBYmcQXzQBbls0bDgscFD2aGUISF0sRh8rb2EtZ2Uudl8zMif0SlUWTGQ5PVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMQFc3STQELD8DPSMMdj02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmYzUBPTc0QmDzSyEnTj0tcCY2bkIIbEclc1g0RCAMUkcnZk=2aGQyM2kkUEoqcl4nbEoDMUEodVUwTlcFdWYoRzfuK1fxZGL4byUpRzkHaFgDRknyQFcgTFMGTGAEdGkDUDIPTWIyLD0JY2kDQWYMcF4mbSArRjQjdlIHb14zaSQobEgYbFsZMTQvQiQNMkYOUiIiSjgmNFIwbyPxTFYPTTYvTjwyTDwmT2IES2MWLFoFUjrvcEXqSEUyUDwoTDn3J2gWTVIIXT4IMyMFLlQVRWgwQmIIc1jwSD0WTzTxdTgOMBsqY2HqRDc1MGAQLl8ZZGfzdlEkc1vySFIJLTINVkgQcxsOX1HyNVIrMUgpL1vwYx7vLSMWS0kgLE=yMWIKYCQDcyMJQiQkUVkmcWAKP2IyNGjyclslQzoYTCIqTzICc1oqYUMyJ1T0bkYRXVEQaRrqVmMGQD3wPWgmYzUhSTkIPjY2RTIAUDHwSTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUEITDI2PTMIPzEJPjEEPTEAPUoQazMESTEqQzISbz8AczkgPkEAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEEY0kAcCb4P1wXZx8Tb1kYRkguSGEXXUcGTEI4SUXySFkvUToMLUASSkEORyUgaiACPlr4LkE4Ylb4aVMhdlM4VDgSPiYEZjn2YyT4Pl8KcEo5RFQ1TWk4UlohQDTxX10hXVM2VF4CXmYzZF8pKyHwMlsFSFISVWgmakX2MUIsQSDuMDkiRV34VkYlRCMZVScTYUIoVCINZVsXR1kKTjoiU0I0MUH3bzskXUkZRTMmOSz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLCDxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TVoKZD0BYWcYZTktbWU3Y0LvLmHzS2YASkIXaFQ5QVsCbB8ZTDcuUDvqb1MsNVD8RDoFQCfwMmQhYkU4MScWUiLvNDckdFgGbEQHR1sQamEQTUEQTUEmUkYVUiUQTVchTUEmOTD1YzMXYS0CUWf8bEI1Z2n1dizucUoqKx8LOR7wNVsTYTn8OTwUY2P3M1cVUkYFc1YpTT0QTUD0TV4QTUEQTTsqTVj0TUEQbkYwbWAob2j3XkT0MmkVMkELVh8xSD0YXSIYbWovOVgnYEkLazY0SUTqdWQDOT0NQj8LbkELPjMAYVYpYRstZjMSR0ArZCAULUg0SigBRBspTDkiUjMrNTkoXTIzY0gBajgSTTYtZlIIXjE2YigJXlEBT1IIT2j8aVMpTTcjdl80dFnuMkjuLif8ZmXwLVwCSjkqc0bzS0EhRTLwMzUxUDwtZFgPZ1gCNGEIazY3aDMjajwocl0YT0MYJyD2YjsORVMmS18KaSP3ZSQUMkckPzosYD0RcEEhdl8qRCgIal8hPjsodEX3Tz0MZlIVZED0XmD3P2kpaD8lVTP4ZCIGTWQOPTUQcyYgbSQnPy0ucCcCVS0ENTwnP18URlMDNFUYYTohTVM4X0onVTcKLiItLEUEX1fxXhsHblkQPT0pLlXvX0gQRjMBT1QYVlj1YiAwLF38VWDvUigMSGgmPVcFbykpZh8pVFUTayjuVT0BVSQwNDYmVmUkMDM5a1oLcSI2dlkASGUFR0gyMUgGTD0SYDgqZlEKQzItP0EJTzstRy0nP18rdlo2SjUpLFn0QSExZCINRFUtYT0pLmkrZDMySiIFRyANaVQ3RWAST1UNczUDPjUiOT8QaUgsSjX1XkAKZ1oCYCgmTkgMdCQoZ2cSXjk5VUECTyApRSgiSEMkZl4MLWQCTUIwdj4pRUowRFU2TUoiT1n4ZzMVSVwxLmYCSyQwcWgsYFEta1cSRzgnJzQuRFIAVTMYLTg0alkCcSYxTFISdDM3MFQBdD4wcUUHQzwGZjvqaj3wR0DuYGf0YSIlRkMXRykCYD40QiYnNSAwZB8sU0YKYUYHclUMXTLuc1oWPV4HSjMtUSUETl4oYSbxdGoMVCD1XSg0PWgQXSU3dTEIVUHvTSQSSyEmMTUMMmIPPzMjTj0rYyQmaz8ldlkhYUISMjMDREMDSWYBTVn2SmUhZSUKUkkBcDg1VF8MYVg5MCkNdj0BS18BQiAhLEEkRkXvZWA2LmPucSchSVMDLh8JPSgRLEkOcVP8XVolbzI5QzQuZmHvXkInYDEEZj8MYjoWVVIuRjInSzgvQ1TvS2EMZ0ElSDIHTTguTyPxSjTuVGIKSWEnRjXzYEEiPTE4TyENSDwWaVUjTCYTKyklbWI4bCISTTsCajgoTlnuTjoGbEEpUkD8K2cHckIkc2oRSj8YNCgYTDknLGMDUB7wNTj4SEA5cVDqMFn4cTzuK0jqVWYEXT8EcUouLGnzRFIEbD0CRCASZGoAZzwvYGMOLlIJVD43Zx8Oc1HvdDfvc14PVUIsZjcMZSz8UiYocjIGORrxcmArM2gCVF0kal4CUF4CQEQnXlgZRz41ZiACXmQVTVzqNUHqJ0IQckkuRD30SzUpX0EGQlI0YEEuUDYFX2ARRiUyVWM2aTsIMmgXP1YNciXvMiIQR1nxYEEvZEMTNDYNM1UQQxs2bFgJSWckQz3xRCcXTyIFLVcOLFf1Mj0rSTM2XWMndGYpS2nzbVUvSjfzMWgXYV0LYWkRS10JSFclLkUobF74ZUowaVfuc0DwTDv8ZjIyLCEBX2Y2Pz4NSloXVFIJVSQPYVMlRCYwSjIIMmAsRz0Pdl0qTTI1QVgSTT8sLkIMT1sGNUHuSVkHSV4qOSXzPz7uLUQrSmA5Sz0RSmMVVWIvTSgwMVQiLWMpRUDxVUcBP0oia1YSJ0ESP1T8YFMpOT0kaT0YdGUzTDrub1sGZTEQSj0xc2MsZUAATTUgTUgpSTo2SD42PVcGLSQ3NUnwcCEATVT4akEhOTMiNGULaEIhdDYgLjcYRjoZcikYQEYlckgrSzIMNTEzaFoOUUUpTxsHaFM1UEIzZmQrLEkURF4Pc2MHRyACR0AzVSIsTSEWc0UqcUEoJ0=3T0oYTTMsZD0pb144NTkrZTojXlkHYDgwdD7xQjopYh8hTzIYZj41cGg1T0cgQUgkLlY0LGHxTS=0cz0xSx8UVjg5UEL0RyAPPjIOb2nvZ1nvRWMmYSkkR2Q1b0QVOVruRmkVczQVcmgwVEECRTkSRkEPaCIgdiI2Z2oKcS0YPVgpaCANLlcWJxsCT1c2QWohc0AKS1oMQzo3TVU1QCEmMlT0ZlcXbjkBZVIIY0L2SzgTbTLxYTgKSF31S1sBTB83UFEnTUAvPmAHZDoYYBsSYUYHYTMnLTUpdFwHZUEyaDr2ZEE3LF8wSmgFVGY2MS=1KzMkMhsuayUKXkgZaljzXj0CK10KdVMFczkASj4nS101RzsYajwiYVv8Y0YRSDYGbDsUcR8ZcT0kYTcLOWoxPj0CP1ouZmEkdmMIVTsCSGEvQDkKLUkBMVQQVWEldDw5cz0uclIXcEL8ZjIBYGYHZ2EQblYNdTksR2IXYWIWUULvQ2o3JyIZVVMhSVYXY0kMRzz0VV0KcjMMazMDTh8ISSYWR0AZJ2M2cTkyX2AwPRsCbFgANSgMXmnxLUEEZV7xREEhYSQNRD4wVEITUEorPiIKZC0IPiUmRz03c10rZB8NZmEMa1zxSkUBbB8nSmA0RGPqPzYOTmo4YUDvSF02K1UYRzolaiEEVDk1bl4kPyTqSzEtPj70TkAZamEQSDoCJyIMRGDzZTsXSD8oVlYPTkEGdVz2KzInQzEYYGj2VR8jRT8NQzsqVCQSR1EGckktTjYENSEpS2MTSjXuP0oKNGEhT2XwTEMSYzUiTlUNbxsLKzs3TToTcyU5ZWAwZC0xUlgpQSQldknzUTz3dkomSUE1LFgPLD8PZlcDRjsIcycObz0HViT4UFcPYGkFbGAGXloFZ0YYXjk4QzIYbGEzMBsZS1oUTVv2RGUQcUgETV4UTEQXPjouMjIkXTQJRSAFT2gIREAvRVYoSD4mP14FZ1IJYScKNUEYZUMCZWkpcWoSX1MpLDsvPmAOSUUZSVwNaTYiZVkPdV0QT1YuVDwCaRrzUWb3LlotZlrqSVgPZWb4STH8XiIGVlP0NGgKPVE0MTIpZmL4dlMHZlUxMVILdSUVbT8wMDcIdFctbDMKZUUwRSAmXT8HSUQJK2ALLTc2c2YiRTM2cjQLPz4NJ2c1SkgtVlU1TGYvPh8oY0kHP0ASMFoHdjQ5TTs1VCQsbEInPmAGUSgCTTkpT2UNb0cVR2QUMzEZc0QLVUkpXR8sVVgRSSIBQGYVbGgUaRsZbEE5NVwuYTsVUzs3bWDuPz8HXWESTDYCY0IRc2Y3JyA1P2koR1kJXlUTdF8YPiAGUD05X2IQTTEVSSAUTVQEMkkSU1UpQUIjUSUBPTQMMiDqNWYHa1YHRyYoP1gpQUEiYWEPZEMYZzPzRDv3R0MPa0IwYkoNJyQLclEZQF3zajQHMTsISjIMQTs3J0gQcUAwc1YCVjssVh8LTyQCRyHvSzEnaUEqQiQzSz0BZjMxTSUUU1oIMGUpUFsGRz8raF0MXl3zXkMCUj78T1oDTSQjZlMsJ2YiZ1YJKzPuXkkNbD0GLlUEZTIpbzIzXl0PbSI0djYQUWXxbSQRX0MBM18SOVMXcx8hYiY1dlojPkMKYF4IMkgiPmonUVoAbiX0cEgmXUIsLCQTPh78ZD42dicUTTQWSkEWMSTqaWD0QykQTVkPMFUXbDwERWMHM2H0RjgEaFkQYj0kPR8paGTxSkYWTjcIRiABSlfuZmD4XlMhUFUjNScSLWcqZS00LSANdiz0PlQMdkEvNT33USgYa1IsXVoCP0U2MzcGZiUOckoScWXuREk2SSErR1gOYmUXLVsVZlkPSkf4UkY4UFQmYx8ZMF3wPjckUEoVdjf3QGQFUCH1Yx8GbTL8PmkkSjP1RCEhYF4XNF8NMjQnaTgsayQUTyABYkEULTv1TEoZS1I5STsPJ2ERLlTuaEb2RmANRygYNWcxZTsCbT7qJ2oZbRswKzMWYkUSMV45PkkZT1w5LjYCUigNTy=3U1L8T0IRa138PzwEbCXuaDMCJzL2dDMHZmYKLlMKUWo2ZkDwQSUKYDb1LGQZJzMJZ2c4UR8gSDXvXi0AQVvzZGYXRlUgdkoSK1YSSlXvbiIUZBsYPVgrRDEJYDwERT4hSWgDUFUlT1UQXT0xMGQSQTsDMzQELmgnakM2c0Y2OTsYSUA2P0ksPmb8PWD0M0j1UlsITGkQMT8SVl33ZEHwcyT4ZEUhRjIuSDglJzYgZi0TaWnwTVgqbzYvSyQNP2g1bEYATD4ga2MBQ0kpaSA4S1jqZEUob0QMazcmREk2TiEodETvVUEpcEH8ZEItamglQWECXlQPTWo4ZkknczYCOVUQRyklUkcjVCQoQ10XSkoSPjr1REjxLVYjST4gdmUYPmApdmE4PVwCXy0oRTEtQmQSZGL8LC0pY1kNOWkYYUj2QED4VmMNQlrzRzruMTUHXlsuTFoCVlULY2AiT1L2cDoGZVcCcjvvQCb4Q2UNTEYCMFkXUjUSQi0NQ1EzST8rVFYTUzcQVWXvMDjzMVImTkEidCj2QVokTUAPVSUDUjcjPiYIK18zLmkBdVQVSygALVoYbzQNUlz3TV4iRx8hSVEEa1UgMDoSbSUwTycGOVP8UjQHMSYvSTfqZD8lT0EQSiTvVV0Nc0ILRjg0RUITZlMvc2IVaT8ITzo1RDEYVh8xTkorcmUQYUIQPh82VUMLclPuOTQjPlzxNUQRXT8QLWMvMib4RCAKdScJbSIQc0oyTB8vRhrwTlIBLWAXZUoiakAQYhrvP1UNbVgkM0MHckkpT0gqLFnvXz8CPWcjPT4ITTgzXSAFc14CPiD1TD4MMD02VDv0LDslbUMmYEkOLTbzTWM4TTEHLWo1a1gCNB8UNEkQU0AKT1wjRlQ4MUMPcDbzRmc3ZDI3cTg2RkIuSzPzQzXvQ1n8MygHLFchRGEnMToJTWEzU0b4T2gyMU=qbj4CQlfzT1IoM0MGXVPxUWQ5Rhs4MSELPTgnUWIPLCgMQyABQUHuS2X0PjswSCAFc1HvPigRP1jvSSI0ckH3QjIwPkYVdkEqKz4pLWEQSWU0MTMJY2AVMzgFNFoqayEpbEg4VR8nbx8kSUEYNV74ZWQydGoldFQ5LFolSVkKM2EyNFUQLSYVdDkrTWE2QFswZjz0ST0oXzMnY0PzVDk0ZmIDUSQAUUQSTzYLZj8zclQBdiUSSlE5cTDuZWo5cjcwJzcwPmIXKx8wdlojbjn0S2kpUEIjdDYQVVUQS2IgcyQ0RyACRzsGTVUqX2ExZFECMToVPyEtMCI0X2MvcjIlbCECNDs3bTIwQ2MhTSEpdT0KYlXuc1b4R2EIZzkwS1kQPycSP0kWTz34Z1QBUEoFSR8pbiQySUUoY1gZPzz1VFQpNTY5c2H4LkMuQ0LzR1YPMTsJSWDqPz40Qi0QZUcLLCD1cWEYUkQCZjEpcmgzb2ULYzwQRCQ5VVg5T1kWQS0jbVMVVGg1VEE3dD3ublUHShsKXzMlZycSJ0c1PzstYFkpaDc0Zlk3ZlcKQFwVSTQ0ZjMBTiIARUckcUAEJ0D1REEMMl0FViAGRDUlZzvvPlYRTjgRYWEpJ2I5T10FSUchT1o0TUMpPm=wKyIYbE=uZGIZb2=vZiX3Kx8TZkMqYl4nS1c4SzIHJ2cETUIkc1wULEEFRzc5QDoPcUbvYTcVMVoKa1YvVT8tRDcWVh8nLmozLiQXT0gLX1opTmEva0DvLTEpZlkQb1MGdEYYZmUHLjs0K0XqcR8DRDI1YVgXc2cPaj0FUFs5UTwIUUA2LGItZUL1YUoYSFgoLCQBPWE5R2QwKyEPZEAtUEEEMTguUkgLTFgJbkMIbTg3UkMkTCkkRFkHMCPvQl0hVWPzVlkuVCYNQlwBTVw2SUAjbyIILl0uLGIxP2AZJzIYQjwMajgEZDkWTWA3dD0AMCU2MCIjbkIIcmgGVSYSTT74UxsmMVwCYzMTLlkrZEMKMTQva1UuNEXwblMlQ2IzPzwzY1ERSTElbjgsMDoCdGEDVFMPLjsVKz8AU0cScyQUPTM0XloSYz4vLTgkTiUhb1gKMzgYPjcSbDf8cVI5SFEoUVcSMmMyT2QyS2oOMGYWJz7uTWAjYGXuMi=0bFPqMRsLdl0MMzU1ZCgtNUUYUEfqLTIPSjcZXjYjOSUoclw5PiUmdj4TQ2EXPj0jUWEjMWcMMR8PLmcPLj3zJ1juaGLzYiksb0M1MUklYTsZOWIMLkEXdDEEbCUFVT4oc1nvdlf8RTgRLD8UJzbuaTYqXyEIYz8LND4kcj8wbVYNQ0c0TkIZU2=0ZV0CVUAWb1kpXUE0dTMDUEcQJycJMl72NT0nJzEJUD44Tz0MSyYyQWQjSWAQYkEOdFUvcCEpVDUkdDMYLB7uZVs3J0AZVTIqSkkIR1b1P2UlK18nXh82Z0EuRUACaTIldDUXVjzzY0cLSD0LPiEvcTomc1o4aEQybz72TTn4RDctbjcIVFMGJ1I5VDsjRGgPLSjxSDgqRkIZVlMpYV8tb1MqMVkALTUPcz71TlsHNWLxLmAIX2=wZVsGZWMsbT7qZ0EGMFkxa0MwUDgybzwGb1TwcTvxXSbzdBsgVDw3Qz8jRCgLbVksSDkGT2AESTkBKzgAJyAFUkECQGgMYFMjSDkySj02MVo5SVD1SFgyMyArMWoLRVYhSFX2NFUQRC0LZUEmNVcxSDkiS1EpSSEuPzD4MF8iXjYKXT4EPkP1KxsJQzYXLDYNLi0DZjw0M18KSjH8ZjohbWYHVFcKXT4JTVwkalULUycQdDwWZjcGMCPxVWAjLj4WTyAOdkjzZGQuRmb1aV4IOVokTmcjcWoZKzMqVkgkOTkScmDuaSQWMDUJRVUsYEUOSWcobSkYM1PzSjUrSWc3RjLxY1ETUjwSLDISQVgCaVw4TV0EZiE2X0knPl0LRF0IRjMKYjUSTU=4aj0ZOToscCHwaTQsRkI3LlouRToQZFwXP1gQYGAjMmUHNTsMZikFYVgYb1MSSjwjTkMnXkMqNCYNSjsVaz03aUgMRDYJLDYFJ2H1RkIYSTzvZ2MrZikxRD0ZLlLqdDgsVlwvUjX4M2ACaVYGVEoBU0MKa1wxPlgvQDrvK2AnOUIHXVUjbDsSbEPuPyABVEHuT1v4dkUBc1r1ZlwYLjICZjzzY0ATdiA5R0EHMDsMMzoLZCEMSzsmbl8MQ0M4MB8HZln8Zj8Ib0YCaVH0ZiP8R0k0NV3zPlz4P1gNQx8sRzUXXWAxbGXzbVwBK2MNblUoQFEPQTkrTSDvYCcpXxs3NEMTalkSclUSajs3Uj4gM2oCPycpb2g0X2AENCcQRyESJ0EvYUUpXUoiLEUXdS0sbj4AXzQLdjc5LjwHZEcWdUYVXTgtLjwzbkAUQ181K2j0Kyg2Z1wKT1wBYFUUU1kHNULzamkhaygiaEcjTTH4REQpNVwLVVMYY0kUT0YSJ0QXYD0QSzgsMTIia2P0R2cYc2IRP2AUSkE0MSIsVS=0cmMzPl03T0UnP1EAbWDvSUMMTWgHLyL7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNCDvLSP3LCbyLyvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9MSEgMCUkXiL2YiQkYCf2YFT4XS=1LiMkYlH1XibxLVL7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOkEpR1gMPlU2VVkIamE0dFcSLCIxMD81PT4RVFwjdjUqP2=uVkAGa0QLJ2MiaSkgOTgJQjP3LSYzXlYUdST2U0XyOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

云浮市发展和改革局       云浮市住房和城乡建设局

2021年11月10日

（联系人及电话：市发展改革局潘亮儿，13760748135；市住建局阮凯，19849591411）

云浮市天然气“压非保民”

应急保障预案

1 总则

1.1编制目的

为贯彻落实能源安全新战略，做好全市供暖季天然气供应保障工作，在天然气供应紧张的情况下，维护社会稳定，满足民生用气需求，确保天然气供应安全与平稳有序，最大限度地减少对经济发展和居民生活的影响。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《天然气利用政策》、《天然气基础设施建设运营管理办法》、《城镇燃气管理条例》，《广东省突发事件应对条例》、《广东省突发事件总体应急预案》《广东省燃气管理条例》等法律法规文件，结合广东省天然气供用气实际情况，制定本预案。

1.3适用范围

本预案适用于发生在云浮市行政区域内天然气供应紧张事件的防范和应对工作。

1.4工作原则

(1)分级调控，民生为先。按照全市及各县（市、区）天然气供需缺口、储气设施罐存情况设置应急响应等级，按照“保民生、保公用、保重点”的原则，优先保障民生用气、公共服务和重点企业的用气，任何时候不压减民生用气。

(2)快速反应，保障有力。建立健全天然气供应紧张事件应急快速反应机制，属地发改（能源）和住建部门、各城镇燃气企业要及时向发改（能源）和住建部门报告有关情况，迅速采取相应措施，确保天然气“压非保民”应急保障工作高效、有序。

(3)加强沟通，政企联动。政府部门、城镇燃气企业之间建立信息共享机制，及时、准确、完整地共享天然气供应紧张事件信息，共同研究解决方案，最大限度减少社会影响和经济损失。

1.5天然气供应紧张事件分级

按照全市及各县（市、区）天然气供需缺口及储气设施罐存情况，从低到高分为三级：重大天然气供应紧张事件（I级）、较大天然气供应紧张事件（Ⅱ级）、一般天然气供应紧张事件（III级）。

1.5.1 重大天然气供应紧张事件（I级）

遭遇临时性或长期性气源跟不上时，所在县（市、区）天然气当日供应缺口或储气设施综合罐存比下降至一定水平，需要暂停不可中断用气用户之外的所有用气。

1.5.2较大天然气供应紧张事件（Ⅱ级）

遭遇临时性或长期性气源跟不上时，所在县（市、区）天然气当日供应缺口或储气设施综合罐存比下降至一定水平，需要暂停工业用户（可以中断用气类别）或商业用户用气。

1.5.3 一般天然气供应紧张事件（III级）

遭遇临时性气源跟不上时，所在县（市、区）天然气当日供应缺口或储气设施综合罐存比下降至一定水平，需要暂停工业用户用气（优先中断用气类别）。

1.6 用气保障和中断

1.6.1 不可中断用气类别

居民炊事、生活、热水等用气；医院、学校、福利院、养老院、公共交通等公共服务设施用户用气；商业性公共建筑用户用气；由于安全生产原因不可中断的工业用户用气。

1.6.2可以中断用气类别

燃煤锅（窑）炉淘汰改造企业、集中供热企业；经营性天然气汽车用气；分布式热电联产、热电冷联产用户用气；一般工业用户生产用气；一般商业用户。

1.6.3优先中断用气类别

一般燃机发电用气；高污染、高能耗企业用户用气。

2组织机构及职责分工

发生全市范围的天然气供应紧张事件时，由发改（能源）和住建部门组建云浮市天然气供应紧张事件应急指挥部，负责统一领导和指挥天然气“压非保民”应急保障工作。

总指挥：市发展改革局、市住建局主要负责同志。

副总指挥：市发展改革局、市住建局分管负责同志。

指挥部办公室成员：市发展改革局能源科、市住建局公用事业管理科工作人员；各城镇燃气企业主要负责人。

3运行机制

3.1清单制定

发改（能源）和住建部门每年在供暖季前组织各城镇燃气企业制定本年度供暖季天然气非居民可中断调峰用户清单，非居民可中断用户可压减气量要满足上年度最大供气量15%以上,优先中断用气用户原则上全部列入。

3.2监测预警

建立天然气保供日调度机制。发生全市范围的天然气供应紧张事件时，各城镇燃气企业要指定专人负责，负责专人联系方式、每日天然气供应、需求情况、库存情况要每日经市发展改革局、市住建局审核后报市人民政府。

3.3应急处置

3.3.1信息报告

市天然气供应紧张事件应急指挥部办公室分析判断全市天然气将出现供应风险或已经出现供应紧张情况时，及时向市人民政府报告。各城镇燃气企业发现区域天然气供应紧张情况时，按照规定逐级向上报告。

3.3.2响应启动

按照天然气供应紧张事件分级，天然气供应突发事件应急响应级别分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级。

(1)I级响应

判断发生重大天然气供应紧张事件时，市天然气供应紧张事件应急指挥部立即组织指挥部成员对天然气供应紧张事件影响及其发展趋势进行综合评估，报请市人民政府决定启动I级应急响应，根据天然气供需形势，有序压减除不可中断用气之外的所有用气。

(2)Ⅱ级响应

判断发生较大天然气供应紧张事件时，市天然气供应紧张事件应急指挥部立即组织指挥部成员对天然气供应紧张事件影响及其发展趋势进行综合评估，报请市人民政府决定启动Ⅱ级应急响应，向有关单位发布启动相关应急程序的命令。根据天然气供需形势，按照本年度供暖季天然气非居民可中断调峰用户清单，压减清单上的工业用户（可以中断用气类别）或商业用户用气。

(3)Ⅲ级响应

判断发生一般天然气供应紧张事件时，由市天然气供应紧张事件应急指挥部总指挥决定启动III级应急响应，向有关单位发布启动相关应急程序的命令，根据天然气供需形势，按照本年度供暖季天然气非居民可中断调峰用户清单确定压减范围，压减清单上工业用户用气（优先中断用气类别）。

3.3.3 提前通知

城镇燃气企业应至少提前一天通知压减范围内的非居民可中断用户时间安排、压减气量和其他有关信息，做好沟通对接工作，取得用户的理解和配合，非居民可中断用户为分布式热电联产、热电冷联产用户用气、一般燃机发电的，还需提前通知供电部门，做好电力调度计划调整工作。

3.3.4有序压减

按照响应启动级别，各城镇燃气企业在市天然气供应紧张事件应急指挥部的指挥下有序压减有关非居民可中断用户用气。天然气用户加强节约用气管理，有关非居民可中断用户配合做好压减工作。在保证有序压减整体执行效果的前提下，各级供气企业应优化有调度，在供需缺口缩小时及时有效有序释放用气需求，尽量满足用户合理需求，减小有序压减对生产带来的影响。

有序压减期间，属地发改（能源）和住建部门对执行情况进行监督检查。对不配合有序压减、擅自超限额用气的天然气用户，要责令改正。对不正常履行天然气供用气合同罔积居奇扰乱天然气市场行为的，或保障不力、职责履行不到位的，或执行有序压减不力的天然气供应企业，要通报批评并责令改正；情节严重的，或造成社会恶劣影响的，可依法追究相关责任

3.3.5恢复供气

待天然气供应紧张情况显著缓解、储气设施罐存过低风险解除后，由市天然气供应紧张事件应急指挥部通知属地发改（能源）和住建部门、各城镇燃气企业按照流程恢复正常供气。

3.4后期处置

市天然气供应紧张事件应急指挥部组织对天然气供应紧张事件的起因、性质、损失、影响、预防预警、应急处置等方面进行事后评估，总结经验教训，提出改进措施。

3.5信息发布

市天然气供应紧张事件应急指挥部和属地发改（能源）和住建部门要按照有关规定及时、准确、客观、全面向社会公布天然气供应紧张事件监测预警、民生用气保障、有序压减等相关信息。

4 保障措施

4.1预案保障

各城镇燃气企业应当根据本预案制定细化本企业内部的应急预案，并及时向所在县（市、区）的发改（能源）和住建部门以及市发展改革局、市住建局备案。

4.2 气源保障

各城镇燃气企业抓紧与上游气源增加签订今冬明春供气合同，落实进口LNG接收站窗口期国际采购资源。

4.3物资保障

各城镇燃气企业应在特许经营范围内配备必需的紧急设施、装备、车辆和通讯联络设备，并保持良好状态。

4.4 运输保障

紧急情况下，各地、各有关单位要优先保证天然气运输通道的安全畅通。必要时，依法行使社会运输工具的紧急征用权，确保用于民生保障的天然气及时、安全调运。

5监督与管理

5.1预案演练

属地发改（能源）和住建部门负责定期组织本预案的应急演练。

5.2责任与奖惩

对在天然气供应紧张事件应急处置工作中作出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。对玩忽职守、失职、渎职的有关责任人，要依据有关规定严肃追究责任。