云浮市生态环境局

云环审〔2022〕23号

# 关于云浮-新兴天然气管道项目（云城段）

# 环境影响报告书的批复

广东能源集团管道有限公司（统一社会信用代码：91440101MA9UR09H4M）：

你公司报批的云浮-新兴天然气管道项目（云城段）环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮-新兴天然气管道项目（云城段）管道全长19.8公里，总投资28885.5万元，其中环保投资2022万元，占全部工程投资的7%。包含一干两支一联络线，云浮-腰古干线段长约8.3公里，东海支线长约10.5公里，金晟兰支线长约0.9公里，联络线长约0.1 km，干线设计输量为11.38×108 m3/a，设计压力为6.3兆帕。本工程共涉及3座站场，包括云浮分输站（改扩建）、云浮首站、腰古分输站。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云城分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。备用柴油发电机产生的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的最高允许排放限值，对排气筒的高度和排放速率暂不作要求。

无组织排放废气中，各站场、阀室逸散的非甲烷总烃，执行（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值，施工扬尘排放执行（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。管道试压排水执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，分段（各支线管段连接处）排入附近沟渠。生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后回用于站场绿化。

完善初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物委托有资质单位处置；废滤芯等一般工业固体废物依法依规处置；生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告书送云浮市生态环境局云城分局。

云浮市生态环境局

2022年 6月 13日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，生态环境局云城分局，北京中环博宏环境资源科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2022 年 6 月 13 日印发