云浮市生态环境局

云环审〔2023〕2号

# 关于广东态森德制药有限公司合成生产线建设项目环境影响报告书的批复

广东态森德制药有限公司（统一社会信用代码：91445381MA52G3WN5L）：

你公司报批的广东态森德制药有限公司合成生产线建设项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东态森德制药有限公司合成生产线建设项目位于广东省云浮市罗定佛山（云浮）产业转移工业园罗定市产业集聚地，项目现有工程总占地面积为67429 m2，总建筑面积33722 m2。项目总投资约2000万元，环保投资约85万元。主要建设的主体工程包括：1座1层的固体制剂车间（已建成，未投入使用）、1座2层的生产车间（提炼车间）和1座3层的生产车间（发酵车间）；辅助工程包括：1幢2层的研发中心、1座1层的动力车间、2座1层的仓库（成品库和原料库各1座）、1座菌丝渣焚烧车间、1座液体储罐库、1幢5层综合楼和1幢4层生活楼，以及废水、废气、废渣等环保治理设施。现有工程产品方案为年产红霉素151吨、环孢素3.6吨、红霉素肠溶片1亿粒、环孢素胶囊200万粒；其中现已建成生产规模为年产红霉素151吨、环孢素3.6吨；红霉素肠溶片1亿粒、环孢素胶囊200万粒纳入后期建设。

本项目依托现有项目车间进行建设，建设规模为年产琥乙红霉素10吨、依托红霉素30吨、硬酯酸红霉素5吨、罗红霉素10吨、阿奇霉素10吨。其中琥乙红霉素、依托红霉素、罗红霉素、阿奇霉素利用现有红霉素产品的中间产品硫氰酸红霉素为原料，因此项目实施后，现有项目红霉素产品产量由138.5 t/a降低至107.1 t/a。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局罗定分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。颗粒物、非甲烷总烃、VOCs、甲醛、氯化氢、硫化氢、氨等排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2 大气污染物特别排放限值，甲醇排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求，二氯甲烷、丙酮等排放参照执行江苏省《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）。

无组织排放废气中，厂区内VOCs无组织排放执行（GB37823-2019）附录C 厂区内VOCs无组织排放监控点限值要求。厂界NMHC、甲醛、氯化氢执行（GB37823-2019），颗粒物、甲醇执行（DB44/27-2001）中第二时段排放限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准。

- 严格落实全厂水污染防治措施。污水处理站出水中总氰化物、硫化物、甲醛、二氯甲烷执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904－2008）及《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB 21907-2008）直接排放限值的严者，其余污染物达到双东环保工业园区污水处理厂进水水质标准后，进入双东环保工业园区污水处理厂处理达标排入围底河。本项目不新增员工，因此无生活污水新增。

- 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局罗定分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送罗定分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年 2月 21日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局，市生态环境局罗定分局，广东中科环境科技发展有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 2 月 21 日印发