云浮市生态环境局

云环审〔2023〕7号

# 关于云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）环境影响报告书的批复

云浮市（罗定）第三人民医院（统一社会信用代码：12445381456493827K）：

你单位报批的云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）（以下简称“项目”）选址于云浮市罗定市苹塘镇屏风山（原屏风山水泥厂生活区），总占地面积约81356.16平方米，共分三期建设，其中一期、二期工程规划建设用地面积约65230.9平方米，为主体建设内容，一期工程包含门（急）诊楼、综合住院楼、强制医疗、医技楼、综合康复楼（1-5层）、后勤服务楼、职工宿舍楼、污水处理站、地下停车场等的建设；二期工程包括行政办公楼、传染病楼、加高综合康复楼（6-10层）；新建医院拟新增1100张床位，门（急）诊人数约为800人次/天；三期工程主要是农疗用地的建设运营，占地面积约16125.26平方米，计划进行蔬菜、园艺种植等活动，不涉及建筑物的建设。三期农疗场地不属于本次环评内容。项目年工作天数约365天，医务及工作人员约850人，其中300人在院内住宿。项目总投资额约75042万元，其中环保投资额约1223.37万元，约占总投资额的1.63%。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局罗定分局的初审意见和广东省环境科学研究院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。备用发电机尾气中SO2、NOx、烟尘排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段排放限值；污水处理站及污泥处理间有组织排放臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的排放标准，污水处理站及污泥处理间无组织排放臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。本项目的生活区生活污水经三级化粪池预处理，食堂含油污水经隔油隔渣池预处理，传染病区医疗废水需单独收集经预消毒处理后，与其他一般医疗废水通过自建污水处理站进一步处理，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的排放标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。

- 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）项目所产生的医疗废物处理执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）。其中废水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）当中的医疗机构污泥控制标准。医院一般废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你单位应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局罗定分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送罗定分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年 3月 28日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局、卫生健康局，市生态环境局罗定分局、云浮市天蓝环境科技有限公司

云浮市生态环境局办公室 2023 年 3 月 28 日印发