云浮市生态环境局

云环审〔2024〕6号

关于云浮220千伏陀埇输变电工程

环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司云浮供电局（统一社会信用代码：91445302736165326Y）：

你单位报批的《云浮220千伏陀埇输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮220千伏陀埇输变电工程站址位于罗定市华石镇，线路途径云浮市罗定市、云安区和郁南县。本工程总用地面积84018平方米，总投资29783.64万元，环保投资305万元。本工程建设内容包括变电站工程、对侧间隔工程、线路工程。

- 电站工程：本期拟建一座220千伏陀埇变电站于云浮市罗定市华石镇荔枝埇村西方向约 1.0km。本期建设2台180兆伏安主变、220千伏出线5回（备用1个间隔供华润润河光伏项目接入）、110千伏出线5回（备用2个间隔供110千伏大湾至千官线路解口接入）、10千伏出线20回，每台主变低压侧装设5组8兆乏电容器。

（二）对侧间隔工程：500千伏卧龙站扩建2个220千伏出线间隔，110千伏苹塘站改造1个110千伏出线间隔。500千伏卧龙站位于云浮市云安区白石镇石底村委长冲村。110千伏苹塘站位于云浮市罗定市苹塘镇苹塘中学西北侧100m处。

（三）线路工程：1、220kV卧龙至陀埇线路工程。本期新建220kV线路从500kV卧龙站起至拟建的220kV陀埇站止，新建220kV同塔双回架空线路长约2×8.3千米；2、220kV黎仁线解口入220kV陀埇站线路工程。解口220千伏黎少至仁安单回线路接入陀埇站，形成陀埇站至黎少站、仁安站各1回220千伏线路，新建220千伏同塔双回线路长约2×13.2千米；3、110kV陀埇至苹塘线路工程。新建110千伏单回线路长约1×8.2千米，新建110千伏同塔双回线路长约2×0.6千米（预留陀埇站至城东站1回）；4、110kV泷连线、苹东线改接工程。解口110千伏泷州至连滩单回线路接入陀埇站，并将110千伏苹塘至城东单回、泷州至连滩单回线路在交叉跨越处改接，形成陀埇站至城东站1回、陀埇站至连滩站1回、泷州站至苹塘站1回110千伏线路，新建110千伏同塔双回线路挂单回导线长约1×0.5千米，新建110千伏单回架空线路长度约1×0.5千米。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期机械设备和运输车辆尾气通过合理选择运输路线、缩短怠速、减速和加速的时间减少尾气产生，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值。施工扬尘采取遮盖、洒水、减慢车速等措施抑尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准。项目运营期无生产废气产生，无需进行废气污染物排放总量指标替代。

（二）严格落实水污染防治措施。项目不设置施工营地，施工人员产生的生活污水依托居住地污水处理设施合理处置，施工单位应严对施工废水进行妥善处理，在施工场地设置简易沉砂池对施工废水进行澄清处理，然后回用，严禁施工废水排入周边水体。运营期无生产废水产生，无需进行废水污染物排放总量指标替代；变电站采用雨污分流，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后回用站内绿化，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保变电站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准限值要求，输电线路沿线区域可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物经收集后委托具有相应危险废物类别资质单位处置，其他一般工业固体废物依法依规处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局云安分局、罗定分局、郁南分局。

云浮市生态环境局

2024年1月23日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局，市生态环境局云安分局、罗定分局、郁南分局，广东智环创新环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2024 年 1 月 23 日印发