附件：

云浮 市 云城区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024 年第 1 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市第二中学 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/21 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 高峰街中心幼儿园 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/21 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 高峰中学 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/21 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 云硫小学（罗桂桥校区） | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/21 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 云浮市迎宾馆 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 城市花园 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 云浮市人民医院 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |
| 8 | 恒大城 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 云浮市卫生学校 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 云浮碧桂园凤凰酒店 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 云浮市第五小学 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 12 | 腰古镇政府饭堂 | 腰古镇自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/26 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，总大肠菌群、游离氯不达标。其余所检指标结果均达标。 | 总大肠菌群检出值：27MPN/100ml标准值：不得检出)、游离氯检出值：＜0.0010mg/L(标准限值：0.05 mg/L≤游离氯≤2mg/L) | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。 2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 3.水厂加强消毒剂投放管理。 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 石参村民居 | 石参村供水工程 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/26 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 思劳镇中心小学 | 云浮粤海水务有限公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/26 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 思劳卫生院 | 云浮粤海水务有限公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预 防控制中心 | 2024/2/26 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 云城区富甲路 | 益溢自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/26 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 东方村委 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/26 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 南盛卫生院 | 南盛镇自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/28 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 南盛中学 | 南盛镇自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/28 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 前锋镇政府 | 前锋镇自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/28 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 增村小学 | 云城区农村集中供水攻坚行动工程（前锋新水厂） | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/2/28 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 古宠村委 | 云浮市粤海水务自来水有限公司（新区水厂） | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/3/13 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 23 | 田心小学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司（新区水厂） | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024/3/13 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市 云安区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024 年第 1 季度）

| 1 | 六都镇庆丰村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 六都镇大庆村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 云安区南乡中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 云安区陶乐饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 云安区六都镇卫生院 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 六都镇上六村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 六都镇莲塘村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 云安区政府机关饭堂 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 六都镇狮石村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 六都镇中心小学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 云安区大东河鲜饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 12 | 六镇镇兴贤新村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 13 | 云富花苑小区 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 14 | 云安区人民医院 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 15 | 云安中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 16 | 高村镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（高村水厂） | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 石城镇云星村委会办公楼 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 白石镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 镇安镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 富林镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东升水厂） | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市 罗定市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024 年第 1 季度）

| 1 | 罗定市实验中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 罗定市廷锴纪念中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 罗定市技工学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 罗定市职业技术学院 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 双东街道办 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 大湾镇政府 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 罗定市附城街道罗定第一中学 | 罗定粤海水务有限公司附城水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/4 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 罗定市素龙街道桃子埇村委 | 罗定粤海水务有限公司素龙水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 罗定市华石镇三屋居委 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/4 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 罗定市榃滨镇榃滨居委 | 罗定市榃滨镇清泉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/4 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 罗定市生江镇安全村委 | 罗定市生江镇长河自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/4 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 罗定市连州镇平北村委 | 罗定市明湖自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/3 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 罗定市黎少镇中学 | 罗定市红辉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 罗定市泗纶镇荣安村委 | 罗定市泗纶镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 罗定市加益镇石头村委 | 罗定市加益镇源福自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/3 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 罗定市龙湾镇政府 | 罗定市龙湾镇南充自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/3 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 罗定市罗平镇古莲冲村委 | 罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/5 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 罗定市罗镜镇镜坡村委 | 罗定市罗镜自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/9 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 罗定市太平镇丽塘村委 | 罗定市太平自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/9 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 罗定市朗塘镇朗塘中学 | 罗定市朗塘镇润康自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/5 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 23 | 罗定市船步镇仓地村委 | 罗定粤海水务有限公司船步水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/5 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 24 | 罗定市分界镇石牌村委 | 罗定市分界镇石英自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/9 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 25 | 罗定市金鸡镇庙岗村委 | 罗定市金鸡镇永康自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 26 | 罗定市围底镇寻贤村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 27 | 罗定市苹塘镇茶榕村委 | 罗定市苹塘镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市 新兴县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024 年第 1 季度）

| 1 | 实验中学 （新城镇沿江南路121号） | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 县理工学校 （新城镇城西路 ） | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 中药学校东校区 （新城镇果园路33号） | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 新兴县新中旅大酒店 （新城镇中山路95号） | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 东昇花园物业办事处 （新城镇东昇路29号） | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 应急管理局 （新城镇黄岗开发区11号） | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/9 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 翔顺实验学校 （新城镇育才南路53号附近） | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/9 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 新兴县卫健局 （新城镇新洲大道南路55号） | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/9 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 惠能中学 （新城镇东郊教育科技园） | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/9 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 新兴县中国人民保险公司 （新城镇新洲大道南路36号） | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/9 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 水费收费处 （新城镇大南路南段） | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/5 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 大江镇卫生院 （大江镇大江圩） | 大江镇自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果经检测，所检指标结果细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标。 | 细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:160；总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值: 110；大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值: 110。游离氯(mg/l)标准值:≥0.05,检出值: <0.01 | 建议水厂加强管理及水质消毒剂的规范使用，及净化后烧开饮用。 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 稔村镇育英才幼儿园 （稔村镇圩镇） | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 车岗中学 （车岗镇车岗圩11号 ） | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/8 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 太平镇王香地小学 （太平镇王香地 ） | 新兴县东源供水工程有限责任公司（太平分公司） | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/16 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 六祖镇中心小学（六祖镇雅岗村） | 六祖镇集成自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/9 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 簕竹镇派出所 （簕竹镇圩镇） | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 东成中学 （东成镇布乾岒） | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 河头中学（河头镇圩镇） | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 田家炳中学 （天堂镇五一村民委员会侧） | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/11 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 水台镇中心小学 （镇旧街41号） | 水台镇双甲自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/10 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 里洞中学 （里洞镇大庙岗） | 里洞镇自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024/1/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市 郁南县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024 年第 1 季度）

| 1 | 郁南县春蕾幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 郁南县蔡朝焜纪念中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 郁南县西江实验学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |
| 4 | 郁南县实验中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 百合星湖幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 郁南县西江中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/15 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 郁南县四一八小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/16 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 都城镇锦江小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/16 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 都城镇中心小学（分校区） | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/16 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 都城镇梁锦枝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/16 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 宝珠镇中心学校 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/17 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 和安村居民家 | 大方镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/17 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 千官镇中学 | 千官镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/17 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 大湾镇卫生院 | 罗定粤海水务有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 河口镇中心幼儿园 | 河口镇兴宏自来水公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 平台镇中学 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/18 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 历洞镇中心小学 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 东坝镇人民政府 | 郁南县东坝镇东润自来水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/19 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 南江口镇中心小学 | 南江口镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 通门镇人民政府 | 通门镇通顺自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 建城镇初级中学 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/22 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 宋桂镇初级中学 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 23 | 连滩镇展学幼儿园 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/23 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 24 | 桂圩镇中心小学 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024/1/24 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量）、二氧化氯（使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量） | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |