云浮市生态环境局

云环审〔2024〕16号

# 关于广东粤电云河发电有限公司5、6号机组RDF燃料棒掺烧工程环境影响报告书的批复

广东粤电云河发电有限公司（统一社会信用代码：91445300694759440G）、润清环保水务（深圳）有限公司（统一社会信用代码：91440300MA5FLMRJ1D）：

你公司报批的广东粤电云河发电有限公司5、6号机组RDF燃料棒掺烧工程环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东粤电云河发电有限公司5、6号机组RDF燃料棒掺烧工程（简称项目）位于云浮市云城区河口街光明路72号。广东粤电云河发电有限公司与润清环保水务（深圳）有限公司进行合作，由润清环保水务（深圳）有限公司负责提供RDF燃料棒，拟利用广东粤电云河发电有限公司现有两台2×300MW循环流化床机组掺烧RDF燃料棒发电，在满足电厂锅炉和机组稳定运行和污染物达标排放的前提下，采用直接掺烧工艺，掺烧比例确定为5%，掺烧RDF燃料棒量为10万t/a。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云城分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。本项目燃料棒焚烧烟气中的氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放执行《广东省发展和改革委、环境保护厅转发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（粤发改能电〔2016〕75号）超低排放要求；汞及其化合物执行火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）；重金属、二噁英、氯化氢排放参照执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求。项目厂界无组织废气中的颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（三）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物委托有资质单位处置，脱硫石膏、炉渣和飞灰等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（四）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（五）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局云城分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局云城分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2024年7月10日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、应急管理局，市生态环境局各科室、云城分局，广东一方环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2024 年 7 月 10 日印发