云浮市环境保护局

云环验〔2018〕193号

关于罗定市祥发友绿固体废物处理有限公司

年处理2万吨生活污水、造纸和印染污泥

（一期）项目固体废弃物、噪声防治

设施竣工环境保护验收的函

罗定市祥发友绿固体废物处理有限公司：

你公司提交的《罗定市祥发友绿固体废物处理有限公司年处理2万吨生活污水、造纸和印染污泥（一期）项目竣工环境保护验收申请》和相关资料收悉，根据原环保部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》有关要求，经现场检查和研究，我局函复如下：

一、罗定市祥发友绿固体废物处理有限公司年处理2万吨生活污水、造纸和印染污泥（一期）项目位于罗定市黎少镇榃泽迳村（罗定市黎少镇祥发新型墙体材料厂内），已建成年处理1万吨生活污水、造纸和印染污泥项目。

二、项目噪声主要来自厂区设备运行时产生，根据项目噪声监测结果显示，项目厂界昼夜噪声均未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

三、项目不设中转场所和临时堆场，进场污泥直接进入发酵车间。发酵车间已设置防渗、防雨、防扬散措施。污泥经发酵后运到砖厂作制砖原料，项目本身不产生固体废物。

四、项目已建成工程基本落实了建设项目环境影响报告表及其批复（云环建管〔2015〕23号）有关固体废物、噪声污染防治措施要求，符合竣工环境保护验收条件，同意通过项目竣工固体废物、噪声污染防治设施验收。

五、要求和建议

（一）加强项目营运期环境污染控制，落实各项环保制度，做好日常环保管理台账，确保除臭塔日常正常运行、污染物长期稳定达标排放。

（二）你公司应在20日内将相关验收资料送至罗定市环境保护局。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiP0LSftLS=wMB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46LS=wNSECLzDsMDL2MhzzMCHzKTHwPiXsLiIELiDzMjYFPijxeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFn3MSX4KmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzKt2uqNwn6tjusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPt6d9r6Fit5R90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSDvLC=xMyjyNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD4KS=wKSDzHC=4Ni=wNiDwOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSbxKiD1Ki=tLS=3OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zPx0CPxz1PRz2Mhz1PRzyLyvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQUgpPzMALFEmPWcIPjEmRUABczECRTImRjIQQTEAPTEVUl0jVD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgNQDU2STQmdD4pPWcMQDIgQmbvdT0DQWcMUDE3SloAcz0DPlEMRFc3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcTbDYzXlvzPz0RZ2cFc0kDUkEQRzgnPj8qUyE0VFcJdmHwZTQTNSEobDY3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmXUcSQhryXlYEdDcTPUgBYz4VPjEMYTUEMkIhUyUkPV4OckcISk=yUzsqVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjENUFzxMGQHZ2UzP2oZPToGbmIMaEQuNUE1L1oyPzMIXkQnUF3qYzXxUGoxS2bwJybqbVYrSCcPUF8rbC=4RSQlLTT1SzgsTSQsa2gnUVs3PWURamkmZmP0YTMQPiXzbzrzRic0UUMBZFIgMl4AYWU1cGoWcCAXYkctZ2X4PVEvVUciZWQ4Mjk4Z0X3Zj0FS2IyLlzqXjgBaEomXVoncGouL2MmSkABQjMCQWYAYz0BPTEGZlcmQikMRTkBYUQAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EURRsZZFEDL0YjcDwvYjoNPSM4VEAsMEQmbyAqc0ImVTQVTiAmPjP3c0ATPScBY18wY0I4Qyc4NDIATTkCSTLvczs2VTkKc0kBPkEURDEmQUcHLlfvYDgAMjw4NSMjL1M0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyPmoLLj42X2oIczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkT0STLvdj0DVTcBZWAWP2ckPlY2TWMDP2IrcVHuZ2UJdl4tRTgqcWAHaWQgM1w0RTwqcWAHaF3zM10ybkAscSYpZ2UJdl8zMig4SkQDaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDDzSTQqdT4DXyAMUD05STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUEBcSctYUkYTCQWRFEKQRsHY2ElRiASZyMFPjoWM0o1Z0QUVGAWSVYmbyAKJyIEa2ktZUQuK2nwX0bzSzcFXlHzYiPuY1UPS2TuVmURUyP4Uh8zJ1nySlP1Rl8RZF8hVT4RRlUZSlMBXlsEdlsCXTD0aiIEVVM4SGf3Z2X3NUY4L2EvLGT0Pz0GTUMtSSkmdGUUQkoRQUkhZibyQzoicygLZ1QwMTIXc2EKZz3zYR8qYzsJYVMKdCYwaFgAVlEWQT0QUToMQjTqUWLvMWQzUUkqYDQLckAgREAQRl05ZUg5VV01LlUuZ1cqYzL4PzYBPl7wQDoAcmoIdVYoRVoEdVolLSkRU2cCZzgtbV8ycSMuUDEXQWgIbiQhXh81VTcXT1IyPUAPdTj1Xj4TUUkZTETuYTkKSTP3dWoiQ2gnNVoyP2g0SVU1Y1oOaEcIdlguLUAERl03Rlz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQiIQVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFdVoCPzIiVTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALT8DPWcYdjDzSzcNZz8TQSMYaUorVWoraD8GRlkYaUDwSiIVZD4DYFgYbTMCPjcIc1cmTlUMRTkDTmEAQDEmQTMAYygHPTEIYzcAZzYATTEAPTIVU0nwX2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSUQAcz8DQSIMQDE2STYuVDQTRWcMUDE3STQELj0DPWcMQl82YTQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgGUDEXPlcNUjIAa1UEQSYRXkb0YTEtS2YWRT4PL0cKZ0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBbEoIVCcjcCgTQUoMPlMGPSEUQTE3MEETbDYzXlvzP1L1NUkmLB8jVWERX0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTDwS1IhZSAkTyXvSD4qPVsgcWM4Uj8pLTLuYT82RTkncD8FS1X1PUgZTD8yMzQXM2X1bBsUcmL4S1kWakPvZlfuUUQuMFUZQFkgZjcFT0QEPyUGYjsCSyMrMDoARGIoc2ImamT0TjkGQmQxbVMBMiXqLz4gL0IjNVEkTx7vPmErZEo4RyMLa1oKTkg4SWcUMmU5XVH0b1MGUl0BbT8GLz8pYWkALCgEUTkITygCPWcEPTEgSzMAVCA2Y1cFMT0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIQZiUsQl8PYEXxLGUrNFrvQFYJXxshZD8CdkMTPjcBYz4VREMAQUA5PSkMQGMGP1kwPjgIXmYLczUBPVcIczwTPWIBY1cxPlcEQjIQXzMATkklXTgRLFMDa2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01VSMBdj0pPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNdjTySkQqczwTSWcNY0kGR1wYSDHzQh8BP2cMR2UWMWXqTyQtS1UiY1USMlskXSExcUbzY2USMlskU1YpcVE4bxsgM2EOTyQtS1jybmoILT0OU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmcz8TRSANdkE3SWoMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEGM2UjMVgmK1gYYF8uUCQkP2=3akIKUFMUQVwhcFzqTj4RYVwYdBsCdkExM0kSZjskRj8pK0AVdFImMEkVcGYnK1nqPiP3Mib4aSUFXlnwVBryMkAiLSMuaVgGQ1gzYyEEaCUqLWcFcUETS0EJazQsYkkRZGoIcjg4Tx85LUgLYWEtTycqRWcZPjsidiIDQyUQUlwETlg0TGYiVVw5QGc0TiIxZzYlP18wTSMnMxsSPV8rMWcxRGEwUzUBaGAYTWgBTVs2UUP0T2oTaSHwTlkRLD00NCkuXykAaVIORlYNZVDuViYoTzMSPTvvRUUEQ1oUSVsCKz0pRhsIZT0TRz3uVCEFXjEKTVUkbVk4M1UnSTIiUDUoclgzchr4Y0ojRmU2PSfuRVovbyENTlgqNUP4MFcuc0A5SD42XjcHLj82SDbzdCXqPzz1UkkpSzcpUSgQaVIEaUk3Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTImRjIQQTEAPTEVUl0jVD0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYPyg5bljzQTcDYiDxdln1YjQSUVQVdFX3bVf2QEkCPzkgcSAFLGIuXlsWLjsmQx8gRUbyLjI2SSEiMV4sRlz2cmYscjs3dGcEZlUQPTj4PjIgQzUGQWUrPl4NNSg4Z0fwSEP1bycWYGjwaz0XUlMGZWMnXSQ1U2EQX2oRREgFQ2IYQlzvSl4KXlDwVCAnX0L0Mzw2cR8UM1cVTCcAPh8SbTsLQDXwK2LqaFQYTSz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=vMCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOjIzcToiYlQKdGMrQjj3Ukfuc0D0XlD1JzwGaz0oVTP8Zj8EViQqbmEtT0UWNTM4UCDvTF0HSmYnL1c5TiIkM2AAczgqYEYJZz8wLWT8PjYIPjIBPjIBVGAvbG=xPjIXLzIBVGElLEQtMVMvMCkFVD8Kc2AYVjwvQTIpVDUubkQEaSkvUCYNUEQtdkgsSlT8bGAvTDsmcDIiPjIBXzIFPjIBPjI0OTIyLjIBPiUvRTkOb0URRCM5LmYRbGYBakoxKzcVX2oZUzUCUUQwPikZLWXvaDkqLFQiST8vaScDLzczKzYBQSgxJzYyTjopdGT4TT8IcFo3UVsEcEj4dTLqU1MlPkArcD0yU0gSbi0VZlQ1TlgvcCMCXmQoUigJL0QrMi=uQjoqJ14zLRryPlY0Pl4IQF4SRTowSlIgbiciPmYidmUhXlwxb2ILZ1s3YUomcWbzLVkFTTw4bmMBLWL8Y1wQSFotXzo0LzQYTFoNXiUNQ1k3SFMSTjgYcDIERhrwZWg0L1sIOToxVCQqQUoTNSIgcSEDRl4tS2oYLUAVXSjwRmQpT1gHaC0QalQNRGUUMib8PkoFSTMRSzUpMSUoNEIKTkAoNGUTQjkzZkQ1Q1nybyMtLWUlTGMzVFz0VkAlXWQpRVb8VjH1OTMpRCLwPkQgK143ZiIKZ1oiXyAOPh8hUmA1XyExRTwIK1Iha2TuZVkJX1YpK2g3VDsBP14uMkgpQzkEcVMuPx8wNCXuK2buUVc4alEWYFwsS14uc2UqSjUTQmIOZjzvPjsHXyD2Qlopc1b4XzohZVkiR2QBUTIrXVPvSSIuVUYgaB8DLD0uLyEKPkcjajIicGgiRCEUcDYWQzIIUVwPM1o0UloxUVrzRRskUFsnVWQ3XWchRmPzdVUZXUQEUSEiR1jwM1k0LDoIKzIDMCQOPij3VWkpSGoBX2IsYGgvVWcNdjQ3c2cPK1MDM1spU2g5b1MOamgTOWQgXjMxbDI2QTkCXWMpZSgIVSbuSFn4NDIuTl4OZiQUMCELbzHzamgvRj0pYSE3QmQRMCk1Kz4KVEkzdVYEKzz8NDzwSiQRa2QpYV0UK1jwZCMmdEQqM13qUl4BMTgGMEMBQz8TNGM4L0XyYiYTM1L0OTr0Zj4EOVUVPiU2PlEBcC0HZTsjTSAHX1UIXlEBRiMJRDwIRjkjSWT3aGP3Zzk2VT8VLVIBSzMjdEYoZTcKVDgiLikKYVIqQWf0TWQDMVX8RmgRLFEhPifqMD81XzwUMWMVX0kjUlISXV8BdFUMbWQ3Rh8RdWkpQDoubjIpXVoZLSQnTWUzJz0Mc2TuVTIlRVooMGooTGUEKzIjaRr8SSYgVWUHZ1MgNDjuTWMzKzYNOSggVkfvcDbvRFYWQj8hdFsjcx72Rzr8cWUVT2o3dTcgUVowZiD3M1E0XlkzZVLzUlDwPjYoMFfqZlEsRjc0dEknKyHyNWYhSVYBT1otcDM2RzUjSVovdkAhczYIRCLwRmbxY0EORjwESzbxb2c1ZhsyRDIsYjUuXxs0MGQmVkYIMij0RhssbyYmZSUycWUlSyAwS2MLYlgqViQpU1QtXV84RjH3YFvuSzLqbCkiPjMjMFw4RlgyY10gVEAnXUcqRzXvTCj3UUAgMWU3dB8hXz8BSVYJbmQISCMEMGcGK18BdkkLQWMoRzPvcVQgSCYxYV4Mc1zqdmIYPzkzTTcIXjHvcCkuUzUxLFYQXzsKT1PzOVIUUiE1UTrvSyMFLSH0NCgtP2QgNEYYZlwRUDnvcGQoK2ISdEolMDkOX2cJdFPwTT7xUT0WYCAJbWQpS0=zZkMlMSYidBs1RSX3ZlErPjMEXik1TFXvcFYZTTsjTEk5KzIPZSY1cVYhLDohbDzxLiY5MlsEcF0zQyMydEXxTVU3a1vxXUoDVWMVXyjuczPvPzMzSFruPlv4L183aEj8VmY4c1MJK1D1ZVYmYz8yQR8wb0kuaVzuVTIPZVEmTFjuXmUIbVIEcC0ZLEnyYiE1bDMmPiIMMUEhcTr8Q1sVSlj8K2g4bFskPloSbyUpc0YvLkcPR2Q0a2QLb2EpPmP2NWAZRGcsbCUKR0TqTF42TzHxMB8nSkopZGcYayEkPjUMcCjxSjb1UWPuSTolVUUsaUY3R18MLR8FMFYBMzkMMmQkK2MyQjYHcDbyNGUtNCcnYGnwbl3vQFTxTzzyMTj4TSHwSGLyZ0M2LWP4ZGMWaFHxZCkWMlctdR8McUP8XVouUDIgOSQxOUQVXlDzTEQQazoYbDsrcmkJT2g5TTsuUTIJaFQXZTwicEQsZSkFb1gBZzUGTh72NSIHXVwndB8zY0oZZi0WRGPvYzw3TDILPln1PyQXOTMQLUAtLzTqT1oucWkuYFbwLjX3QDYzUEorb2PvLVMybkYgdjYoM2gzJ2UVUigCRknudFolX1kKPkkwXzorMTMBcyTvR2c0Z1QsSyEyViHvK1QLQF4BdmUJMl4CZkoTczILdiEWTGkGS2jzZyYgay0kXzX0Rl0jTTo4ZUf3PmEGMUUJTiYZdB8kMlcyLkcRRjIJP2YXSyIoaiYBVDwIQyQ3XUDzPmQPYDIIRVsGZlnvM1ctNEkhMD0taEABSlECbGkONWkPVlwjJ1UhTTb2UWcpX1ooZVIzMz4IQCEURlQ2Ui=ycEQvZ2QBX1juTUD8XkI1LDn8QGQlNBsidmMFazL1VDILLz73aDrxZjIZMVQFR0YGSFITbEg0VmQrQUoqZmHzLWUoVTQoK2okbjT8TFkxPyQ2RF4hS1ElPlwZRl0Bazj2JykKSyE5VloRTFU3TV4RNVsWSzv4MGQlNDYqcCUrdl4HLVI5c2QBX1IiQyQ5RjojbyMEQj4Pa1IpbxsXRSEQSCEIaFktdDIZTCz0VmbvLCPydFQtcWQ5NWTzVGo2UyQTS1ojdGDzaib4RScYK2I5VDfvcDo3NGoydkgUTTcOXTslRmAzZlwPY1cvRDIiZlkydDMGZyEQcEgpSSDvU0UmUzsCMEAiVCkHYDoyZUL1US0LL1wpMWgwLFcoU1H3dCjvMGMtcTc5SDU3Pl4WRiMlbmUYLEIJVFQ0SjUhal8yQ1cOdGozLVb3RjU4a1YHPj8IQT4pXkUZM2LuYiYidkcMQToBcDoEZFIBLkUIREYnQC=vMWAncB8jQS0UUVLyQUUQPmcpRCUydEMQaiQNVETuS1kOPkUwPj4yYmkyZlUQaxsOK0gFbiUJMiUgKzgmQV8Jc2cmPjwuSlsSZkgWMT0zMG=vTWcjZSQjUygIMjw0aGALbiYJQUnucGYPNUHvbmMBblYoaEEBZEMgQmIWcxrwSCQYPjfzTEE3ZkMrRFwzQUUHQzYBSSEuXlsDNUAmS2U3ci0LTFM0VkYta1sFSGgpSF81aCYGa10zYDkMJz42bSYTZGQpa0IHbCEjYiUhLWojYWA4Xl32MVMjLGj0bV4raGEtS0csQCA2Zl8xbl7wb2Qja0TxaGcJR18iXkomclXuXTcpdh8gMDIsRzwpZFQga1oFPlsPVWMmZy0ELjIzYUopVjIZP1nwSzUILSARZyApYCMuS1w3OSYpazoGbEU3bkoDMVwBX2YjRWg3Y183SB8IUD8JVl0oQjUHXj0tdC00R2MzcmUFZGgFLlkwbDwVKyEKZVQTMjH8QjIJLDcLMTn2YjgpZjgZNGgVdSMlRi0ia0nqSWQkSV0pdFMgXj4obDr1L0QBYjsXRTMMZkEiZkE0Q1kISB8TZmoKMD4xU1IMRUQyNUMuZGEjXVsXTy0FSCgGTFP1Zj4yTTsZSDsQVGgjalkRMEn8cjrwcTwZdR8ic2XyciMIbjcvPjoyQF80bUQoLlMHRyD2ZVUUakEPQTg4dFYGP2UzYCgHLSETLig3MFoBK1oZLV40bFQHaEgtRig5MhsXMGULS0EiT0oYVToUP0EtRiAOM0Yvajolb0nvUGcpajr4Zl8qLDkDQR8oSDsoXln8QlsZL1klLGcFL0oCUiMzMEEhLVQtTSX8SxsuciDyZVnqdFQmZSYHXTYBVkIzXzIiUD8BRyISZlH2Y0owayMKRWktTUUqLznvZDPuMTcxVVHwYFP0NUcHYyEXVGk2SzUzNTgkLVI0L14uRCM1Pj4wc2M1RiP0PiIzYmjyaCkYbGgJb1YCcVECclsnTGY5K14qZVUxX1vxXzkicV8xbFn8dSkjc1wJOTc2S1j1LkT8MS05cTMNZFIiLTg2cVoTbWozRzMpdGQUXyQBYC=wbRsOa0kFXVbqc0oLTjIqVjU0bmELQ0=uQ2oLQGg5b1wnYEkUbiUxZUQGRiUnYCEIRlIwQCkWTkgtRVErSTHqRUIvLzcPNUcjQi0oaToqLSMLUTsZTiQpLVojVCM4a1Lwdl82c2cUZUf8YEjwRVsMQUL2MiEkQVgqRyD0VjQIdi=zdWgEcGTxQB8XYUk1UGIJUEABUWE3Mx8OaDYVcmYxZWgRQFkKSVwvc0AkQjwvSUbuTlcZczcwdlgNaCYEZkHwb2XzVSARRT0CajUNRFQoclQ3RiUzcGP0MSAwQGkJP1sCZUQMUEMWb1c0cWEXZiHqP1IFSDskLFEDJyHxJz3yYEgpYFIUSBsVNVE3M0MzUTH8TkQmVlHxSWXuZx8SdEc0blQtQ0oCRmUgTjYCZifqVmMxNUIZMCbxaFsRczryJzoEUlQUUFg2XmYJaEUSL0kQYTgITj8kQj8EcSIVZUAqRlgpTjQkRlwOXT4pLl8zRTbzQFIvZ0gIMjrzdVsHdSIgU2=yQEjvRy0OLWgvajwIRV4QTSP4TGAsYkkBOVUhZjgQcVcpYFgSLF78RFg1QWM2aGEOSjsKYyYGOTwlXlkBJzQQRV4BX1ruXjMOciQpSzg2bDkEUVL3LEfqL1IBVVMBTCbyc0=xaiDuTjcwSVwobik1bx8XQCjqLTPwcCMVYVsGcT4QVlYCTDgpRR8ndVUpdWQHR1MKYSExVFrwR0ooZ0kLYzoqbD4jSDzucDf8ZlghR2MiXkA3cTkZNCEKQzv0Xl0HcT8XUTr3TiggXzw2TCkkK2QBU2LwYFYlPkgzP2EEPzLqQRslTVctS1EZMz3uaVcyaSkwNB8hX2f0Y2D1R1ITPmQibEElUz4HcFY1NCEyXjM0ZkjyJ2InYyUoYVIBUTrzYkcVQ1oyYmgKMV4hcWn2Y1LxalIJLGUBK10PQ0AUYFIBakAqdEgmNFoPLT4BSWkBTVsGRGcyTFYJZz45X2j2Q2QJSDgzZ2fxVCINaD4BX1wLPmMSVFI0SFY2SjYGaDsCX2MhQmM2RlgVMlYYMFEuXkABYiApcCAUS2cGQiEBakoIXx8uYGgiJy0hNTMjPmMIM2Q0PlcoSWMFYjszbUkDcSAOLC0MdFIgc1Q3Sz4hUmoqK1LuMmMib0EBMlIkSDcXNVL8dj8zVkMQVSkyUTIUVl0BK2YVXUP4amclSjIoSGcZS2ciSB72ZUMzYjYHPkkhLTwtMzsBTVMQSzg5YD8lSWILQ0EjYhsPZh74L2Ahb1UOc18mbDcpX2Ahc2IWPmMYT2M0Ql0BYFMHPlwuRWgBSFcLaEMJMmg3MTj8TEgITDX4XzYhYzIQVGAYT2IWZmP4Th8tMCYocF05RRsUMGUzZVQ2aWcCPiIydmUITyYDRUYRXlsOUzIVcUQIXTojb0MYYWQ5Z2kYORsEZWAJczUBSmYlVUYUZVMrU2U3MSAwbFP2VloETCTuVknqbh8NM10VaDg2aGEZMVk3SCEjTD0NXUkXX1YDLDozRCk2XzIBSDImR14FK0EPKzcXZlHqRz8KZSX1QmP2RF8nRDvqYFr0XmQoKyQqSzsORTYlK1gHMVP2ZF4MYjMmcFgocFDxdWT8YlglTTn1dDHuLTcLbWMQZlgsY1rxU0AlbTMhRTcRcGUNZGgqSjgLZlYwajIYdlMqTEoSYGYiZiPwLVYFYSkzR0fyXmQUJ1gLLj0QbkgKMD7xZzgyZELvKzfqaloWMVD1P2PyPjMSaVMBYzc2YSg3K1bxY2UPdCQxdTcNQVgYSzUoaFsoSVsiMT42QRruSEELP0EJJ0cVTy0zJyQqM2c0bkksc0oZUCAxSifwRlQEY1svR103SEDuZzMSY1QGTiAOTT4LQCP1SmI0dk=8ZkkmbWEEK1MELi=0aFHwRjzwTUguXzwvY0MgaGMvZWfuM0gLMlQQSj3vSmgmPzIBZmEhdjbxR1jwVicOcD0GVSYsR1EKNVnucSbyUV8JYzgQVGkpVlXzPh8VZ2QLLSYEZlkHdWL0QlkjTF3ucygWM18iOV4yUkM2KzUOazIjSyYuX14VZkgHX0M0al4jSVUjazkOLyEMaEAhRWgjZ2fybloDREjyNUAhRlIHM0T3aFoJTjwUK0DucF73YEYUXyYQdDwMSGgCcWYUKyEtUTkDc1nyZEEUXWL3Q1ctZVP4X0MrXkfxK1rzQEENMmUUQ0Etcl8SZzIoMzHwSWIQa1EQbkUGdh80ch8GUTcQdF8uaGjuS0EDalYHblolL0MKbUg3aFIQdUUoJ0XqXkIQVlkmRF83MiYONWkhUT8INVL1RFwuZl71ZmoIQTUTXVkGb180S2AqPlv1RTw3LkPuUTQGQ0n1azUEPzQuajcxckQkYUgOQEUGLmQmZ2IUS2IFUToydl4KRiktVkc1aiYjX0MoMkkScWoKRVYrUjT8bmQidFgWS1cQTVQFOScqcVL1YDI1aiP1MD8zdCARajz1P2QOYyDzK1IVa0crL1EhVlEBVWU1QD8TXl30RSIYVDM2amg0VGIOYDMoJyf4MDcnXkMoZUQEViAyalIidlQ3TUU2SFkQcSkXY14mdVozRl33XSEua1L1UWQSJ0T8cCHwM1krT2DzT0AHRSg4LWUSZmYISEgiZTsESVMiNDwzUmUZXyUDY0ETaVUtL1ohcF41XVIKTVMzP1v0cFbwLig4LV00P2QyNWQSNTkVSy0zOVg1NEAyZzLzUmciaDgBYCA2ZkMITCIzaSXucF4xPzcwcSg4biQjUTvqTUExOT0GdSYHPiXvOWUTR2n4cDMWPlQMU2UsMCYzaiAXPlvucGkHZDIiQ1IIPlE0SScEPj4rUzI5NCYzRTvwUTgPQmQNVkIJS1MBPjn4PSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2Li=xLC=3LCjxMCbzLSLyOB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS30NC=vXy=3NFMjNSD2XlYkXykkNFIhXlP0M1UgMCcgXivuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9PmQ0RlMlYDs3b1wFRSgVVB82TSUhXSXqSDcuSVkYQC0pSzUZMFsxbV4SUUb4P2kTLSAPaTgNclfyY2oRLlT2bDD7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市环境保护局

2019年1月11日