云浮市生态环境局

云环验〔2019〕131 号

关于广东鑫国源能源有限公司年产过氧化氢15万吨（一期7.5万吨）建设项目配套

固体废物污染防治设施竣工环境保护

验收意见的函

广东鑫国源能源有限公司：

你公司提交的《广东鑫国源能源有限公司年产过氧化氢15万吨（一期7.5万吨）建设项目竣工环境保护验收申请》和相关资料收悉，根据环保部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》有关要求，经现场检查和研究，我局函复如下：

一、广东鑫国源能源有限公司年产过氧化氢15万吨（一期7.5万吨）建设项目位于郁南县大湾镇双东环保工业园B02-1（即郁南县大湾建材化工基地），从事双氧水生产生产，设计生产规模15万吨/年，已基本建成一套年产7.5万吨双氧水生产装置。

二、项目产生的固体废物有污水处理站污泥、废钯触煤及废活性氧化铝，其中污水处理站污泥贮存在设置防雨、防渗、防扬散措施的污泥堆场，委托罗定市祥发友绿固体废物处理有限公司回收处理，已签订合同;本项目不设置废钯触煤堆场，需要更换时直接交由烟台百川汇通科技有限公司回收处理，可提供钯触媒处理证明;项目不设废活性氧化铝堆场，需要更换时直接交淄博荣吉铝业有限公司回收处理，已在签订的购销合同注明该条款；生活垃圾定点收集堆放并委托环卫部门上门收集运走。

三、项目已建成工程基本落实了建设项目环境影响报告书及其批复（云环建管〔2018〕165号）有关固体废物污染防治措施要求，符合竣工环境保护验收条件，同意通过项目竣工固体废物污染防治设施验收。

四、要求和建议

（一）加强环保设施的管理和维护，确保污染物处理设施正常运行。

（二）加强你单位项目营运期环境污染控制,加强环境风险隐患排查整治，定期开展环境突发事件应急演练，确保环境安全。

（三）你公司应在20天内将相关验收资料送至云浮市生态环境局郁南分局。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wNCfoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr1MCPvQiP1MxzxPiMFKSP1PSXsPTLzPhz2MyUBPyYAMTEFMiY8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSZHD4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzLm5yJx6s65yusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPxeqLqKt2uqN90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSDvLC=xMyjyNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD4KS=1KS=1HCD4NiP3NiD3OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSbxKiD1Ki=tLS=3OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zPx0CPxz1PRz2Mhz1PRzyLyvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQUgpPzMALFEmPWcIPjEmRUABczECRTIqPj0QQTEAPTEVaUMJZj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgNQDU2STQmdD4pPWcMQDIgQmbvdT0DQWcMUDE3SloAcz0DPlEMRFc3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcTbDYzXlvzPz0RZ2cFc0kDUkEQRzgnPj8qUyE0VFcJLTfxPTIiMikYYyE3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmXUcSQhryXlYEdDcTPUgBYz4VPjEMYTUEMkIhUyUkPV4UYkkAQmoxLVkDVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjENUFzxMGQHZ2UzP2oZPToGbmIMaEQuNUE1L1oyPzMIXkQnUF3qYzXxUGoxS2bwJybqbVYrSCcPUF8rbC=4RSQlLTT1SzgsTSQsa2gnUVs3PWURamkmZmP0YTMQPiXzbzrzRic0UUMBZFIgMl4AYWU1cGoWcCAXYkctZ2X4PVEvVUciZWQ4Mjk4Z0X3Zj0FS2IyLlzqXjgBaEomXVoncGouL2MmSkABQjMCQWYAYz0BPTEGZlcmQikMRTkBYUQAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EURRsZZFEDL0YjcDwvYjoNPSM4VEAsMEQmbyAqc0ImVTQVTiAmPjP3c0ATPScBY18wY0I4Qyc4NDIATTkCSTLvczs2VTkKc0kBPkEURDEmQUcHLlfvYDgAMjw4NSMjL1M0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyPmoLLj42X2oIczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkT0STLvdj0DVTcBZWAWP2ckPlY2TWMDP2IrcVHuZ2UJdl4tRTgqcWAHaWQgM1w0RTwqcWAHaF3zM10ybkAscSYpZ2UJdl8zMig4SkQDaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDDzSTQqdT4DXyAMUD05STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUECRmMrYCTqXVchP10QJz8IaT0GMykrTCUqPyQRMDrzMkQ3bkkpTk=qXToTZDT1J0AhLyUAM1cTViU3YmEoRkg4RjsFbhsLQif2ckI2NRszLkYHTmn3dEM1bicgXTj3ZEgWLGkQbk=qTT4UQVMRZT4QcToqajwBZ0ILcDL0RygNZlktUjoCNTcHYCUXUj0oUDz3Z0YSRUX0XkoSTDkFPkf2YkMLUzvvLUAzK1k4aFcOUVUSbSYhMj02dmP0bFzwbkk4UmLvahsuQlzwQTYScWUiXUkJLWfqJ0ANdmP1aSMYMCMgXTE1ZD0Obl0OTkTzcTwZPV34PjkBU2cyXkcmc2MZZyIgaEQGR2H1bFIDayYMMkgpTmExUWb2XR8CTlUOYzQUZmQMP1byK1kgQx8vdlEEbUXzS2Upb0H3JzEgLUIVR1MIcj8iTiQrUDD2L0QybGbqbF8MRCX7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQiIQVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFdVoCPzIiVTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZj0GRSQNUFQpSmoBZD4DVWgMUFgsSTcEL0k5UloMUFLwSUQYMD05ZFwMMjMCPjcIc1cmTlUMRTkDTmEAQDEmQTMAYygHPTEIYzcQQWgATTEAPTIWVjksSWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSUQAcz8DQSIMQDE2STYuVDQTRWcMUDE3STQELj0DPWcMQl82YTQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgGUDEXPlcNUjIAa1UEQSYRXkb0YTEtUVYYPTY5biEoQEgEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBbEoIVCcjcCgTQUoMPlMGPSEUQTE3MEETbDYzXlvzP1QRNVcAVD81UzkNX0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTDwS1IhZSAkTyXvSD4qPVsgcWM4Uj8pLTLuYT82RTkncD8FS1X1PUgZTD8yMzQXM2X1bBsUcmL4S1kWakPvZlfuUUQuMFUZQFkgZjcFT0QEPyUGYjsCSyMrMDoARGIoc2ImamT0TjkGQmQxbVMBMiXqLz4gL0IjNVEkTx7vPmErZEo4RyMLa1oKTkg4SWcUMmU5XVH0b1MGUl0BbT8GLz8pYWkALCgEUTkITygCPWcEPTEgSzMAVCA2Y1cFMT0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIQZiUsQl8PYEXxLGUrNFrvQFYJXxshZD8CdkMTPjcBYz4VREMAQUA5PSkMQGMGP1kwPjgIXmYLczUBPVcIczwTPWIBY1cxPlcEQjIQXzMATkklXTgRLFMDa2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01VSMBdj0pPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNdjTySkQqczwTSWcNY0kGR1wYSDHzQh8BP2cMR2UWMWXqTyQtS1UiY1USMlskXSExcUbzY2USMlskU1YpcVE4bxsgM2EOTyQtS1jybmoILT0OU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmcz8TRSANdkE3SWoMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEIaWkVL130bTIyR0oDMCQoVWchciIUK10QSFgHY2IpbEAGcFkNQR70a1wOQUQxMCk1YlsDcTINal4FJ2EIaFYIZ18WciQyVGo0NTgDLyXyVkUjREA5QjrqcmQva1o4QlQhUDoCbx70PSEQTmgGRSECMF0SX2MGTjU0LDwqbmbxSzsjUVsLLEkjL1wjUWkJSWo4TkYIZEgrcFwINFcUQlYzNTkzVWYTURryJzwKUzD0TiUKbmA1a2oDSyMsaVIWcFoJU2oSYiYmU1IUTUYKMiU3bFctVDf2MCfySyMwXlQpZlQvazLqQWb1cUj0QkQoMGQqP1XvQVcFXjM3cFEDP2gsUEowUj0YbWYwaGMOZl85bFUNQ2EzUDQzbigJQiP1PT4SSyA2RzQlJzouXhstSl8SbEgmMiYOdDg5MDIxUjYUbGcoNCU3RFkVSTQ1YD84ajP1aVc2Yl83Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTIqPj0QQTEAPTEVaUMJZj0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYPSTzQzopJ2crRTI0PygkcGQxTUQsMDIzMVIsPlowQjMkRyAEQGYXLkosclUFbkEsNEYoRlY1PzYJZmEYQUcPXzY5ZDIvdT8zSmcvUFIMUxrxSyUOMEENREQBLmk3YWEFUmkZTDbubUQLLyAATFw0TDzuQEUhbUkiLjguVTwAZFv1cCbzcyQ5aEcmXTMzdWMNXTENdUkjVmc4dmEAQFEXLUoQRF4RQ1j2SzTxPSz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=vMCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOlD2QjsObTMxSDEWdR8rclQML0HqX2oGa10mMDP0LEAVcyIoLVYqNGUJVGMYamAIT0QNYWgURFgBViz4MmQEXloQL0UqP2YKZyI0UDYVXWjuXVEgXVEgYFopZlozXVEjVlEgYFYDP1o2MmYpLCAuUiIzUlQoaSgjNGAYUigpT1oSL0UVVWcZYGgtMlQ3PjUpZlopYWH8M1EOXVEgS1E4XVEgXVEFUlEAcFEgXRspKx7xPWL1UUn4cFf1ZlggRiD3SVc1SyjwVVkvb0M0XV3wcFgRSDvvL2EOJ0MpMjHvXVcwaR8CQDwXdWjwQzX2USHubVELU2nzMyA2amAob2oOczoCLkcWSmkAbFwKYlMIZCgnMjIpR0o2P1EZPR7wcUM4MjYRMyEsMVs1MyUwTjrvS2n1ZVMXVEYHSjjxdi0VLFLuSFsmMGn2dFX1czwWYCIMYzIobzwqQkPvalYAREIsPzvuRz0ZLkcMSmY1NFgJa18MdTn1RiAFcyQOLjcgPSMURh7zLVU1QGciU0j1T1wOUFYwLmIrLjksZzTwdkMAQh83cjovQkgDQz7uPkbuaEYXSm=2LELvTEQYLyUgSTwTXkQRR1DwT2AMK2EFUiMqRzzvSjUSazsUXTkmbVEjdCctPTwTPyg4czcJU2kDSiQZXW=0Tzw2NEcLSDQsP1EmSmcnZ1o3aWMhSiEFRDEIL2H2LVMRXycIYVLuYDMvcCTzS2UkSTo1U18FOSj0SzYgQkgZYTsjJyM3KzsTYx8WMGDySUT8blkiXUUgQj0nMWc1XSEFXVMgPicjcyIYJ1E5Z1MgYGYLVl4lU0cgXVYML0LyM1DvMzYvSWDucjMqblwBM0k2Y0j4OWH8VlkFMzsqUDwRc0AUMT85MGoGXWolTjsYbygPdDkMSSU1ajwyaWYWXTkTUDwRVScyPTkiYDYOJyMRRjEXL1k4UmANXUIgbyb0OVIRQicwVScMMSYhLWPxbV8uJyz0Qib8QCAHYEj2QFkOM1YFckcDRh8uMiMTbkXvRiT3NEUFVFH0RlslX1EpR1ggaGgnP2MgUxruQkQgPj43TlMqX1wlP2okR2TuYEIYYDIlREQqTDwlP1QVdmnuRloOcDwgLlD4RiIjVlERdRsyZjIDRzb2UmQ5VmkUcSLqa0Q5JyAKX1b3SkgvUT73aj85az30YCD3PUYPNWLyVibxRj7xSWc2XT7qdkc4LmomK2DubVcUK2gKc1zyamoALWj0bVEMUDElSDsES2UTbScqajrvQlj2czIUUDosTycWczzyaV0SaGYFLGcySEoEZzjuKzT2aVEKTDsAdjYMbVwmZ101SW=2Xj0RR1zxbEcubls4SV73RkIRP0IKLjEMaUcBLGHqTCc5QFctMVEFTFEgY2cCSVEqLVXxMT8MRWcMQUQsMTwTZ1sEQUAALFrxM1YJaTwzYSAuSWUMaz4HVCDxLiEGTD0RSzc5KzQKPzbyLDgxU2bxLzUwXWEEYWEyTmnxP1kMc2UoP2cLPRsCUB72K0bxUUQKZ1oBLVcFLUIsUWQRP0cVbjPxTikWclwART8sMSMYaV01ZSQ1RGI2QkoXZiUuR14iUGEUcjcVZjcuXz0yZFUXPzY2ZCL8VkMtXVMAaiIPSTk1KzvxLT78c2oWVEIIM1DyJyIzPx8FSiAuZCMDLxsVTjogJyUrUzcLUygZPz03ZEggUGP4XyD2XWnycGX8aVISZjwKXzYlMlICajYMUCM2NFU1NEI5SjwLXUAtM1z3S1EsRik2X2P2MFUmNGcKcWIHY184bWgPMDoCSWP4RGcTOSgvSDYxbyc4K2YsZ1szQTUuVkQHL0ABQi=uMz3xYVQPOVIgZDM4XTcHbm=yMWnzSCMDbkQAVlIwVSDqS0QObl84cV8jdjXwaV0Ta0oJM0QwLzgyXlcLXUUFXV0vbEYGa1ItLWkiViUyMEf0LmctMT0UdkYOcyILXUcZQDUrLTwrUzMLRicLYVDxXSIwXWc5T1I1Q0MOSiE2Ql05SV8IXSAyQWUVZ1PwViIhMVkkayALL2gWVmMJRCAZT0gpUWQySlkYUWcjRTb0P0gBaCAtbmUKPikIblwMOSILRi0RRkI4bCHwMykOYzv2R2EnQVbvQzb4dEQFdVg3ahr2LzkOdSUKZD0tQCUhZVMrSGYNbzU0J1XvdELwQycuR0UmamoxdUQ0amLzbCbwcW=xZyXzOWghQUAUUC0qLFMZUF8ETjknLh8GRmovXUoSTEQGaFoTM0j8SVkTQTY3dCcWbUQ5bikzaDM0QDwTSj4zXl4RYTc5SFE0diHxYFcFRycIXUgiY2c4RGMULloncSQMOSACLVQ4MVbyLWIIaDoVMSACc0b3QGIgb0AKcVEVLl02azo5S1wgVlM4TEMzSzI2TizqRzYxPUQgSFkOT0AOakMzSGogVV42RkQtakksS1MPSDEVZEbuLCYTbTnqSycOQkgYTmAFU2YvKzzvL2X3LCcHY0U1c0oTSGgOXyg2XWE1UkcoPVQpQ0ggP18iXTX0cTruX2gVSWjyb0Q4UFEoVDUsbiIVKz30bRr3SzsmPWIqYTIhcz0gLVI1S1MLX2ExQjINVCT2UzzwbkMnVEoxXmMsQz8SY1YMLmgMSVsOXlMTQkgPUT8JMEX3Jyb3ND4vP0YiLUQ5Q1EXVmErZ142S2AyaDY0LGMCNCDyZT4xYSIOZzYzSVwLPVwYdUgwSF4tcyMSSl0AMSb3RzEkTCLwcl72MjcNUEMzJzoOYzMAc1MSXVkFQzoDUyMyNVMgSTEIQyMLUx8iK1UkSSL0P2PqcVTyMjYsLUgtbEbzai0YaT8zMig0a1gEcGgZTlk1aWDqMVEtPzcwSlsKXT4KdCHvSS0gRWgRaT4xazogSjMKbTL3PSk4NDsmUh84UVULU0ARSCHxLjkmQDckViEtakcgU1gGS1IWRCcjLyMxTlD3KyL8Xx8vSR8uZEMuR1o0M1wHaVwOYU=xYjktU0TqVlY1Uzz3UjMiL1wrUTIHbFg1LGIIaB8waWADYiELLiUqSl81XiAFZ2YDTlYKTDcGSWAvPVskciMqU1QGTl3xc2MwL0IlcGMlbycOQSDuXik2aFE3Shr2TjQhc2YMYF82c2cnamgKb0IIdkowUB8oYDEELT7vLRrvUCjucGY2RjMBdR8pP0fxSTo3MDDyUEYnVEI4cF0OSTj1M1QFal4XM2UGX1T2Jyg0UVkWMFogOVbqJz40L10DUDsvajnwR1MzaCUjTiPxbjcALCIxazXxSUPzazYlXVYKNUb2cVn1RlwrOUkLcicjNT4MbkYCQjXqczkATlPvYlkXaToZZGb8VkULK0owSDENQ1MnMDzxTzoLLzsmXUQVPlMOXzsRPTkvaFo0ZGAzRzT1SSDxYkcuczMSTDHzdj4gNEcmLVkEQGMgdEAmZmQgalozLSQYYkclQlkgLETyQWIgaiTySDnxLycDXTwXLzQCTjT1JyMYQ2P4cmoLP2cOTmgkRC0EMmAUPVcMQjwOSyQUPkUkU18rSSMGOTnxMycXQWYgZ10VYEgLXVbuVjs0czgRUGkKXycMdR81aCcLZD8LRj4mQzcgRSAwcEb2XWoyajogJyPyKz0BTEX4SWkjazIOZSbyOUPuLmYmRjMFcUnxVkoiRjwsMVoLRDHvRx7xYTTyVjYzQEUMbmkKdDXvXT4XbVkOLWoHYlkMcl3xamX1S2Y3cSUgMlgBSF8CU1wgbGfuU1EOR14RL0gwQ1UtPWcrJzEwUCgXPkQWNFIXUiIFQGUgUmIXYjcZTj4rTCIOVj43bjwFb2H3MVQmSTYWaDcxZkoMYSEhMz8wQDMyRT4LbSEtZykiL2fxdWQocSI3NDDubD4sMBsVa1EWX1jvSSQpcGcnUWYtPVokUzsXcV0YXTsoYTciK1MrQmQPQV0AR1P4Mzs3SmYNSSEBXV02aSDzRkgFLWgtYV0vPzoTXjsJSCc3dFEOPjc2dSgOZ0HuNSMCLUgyZzctc2EpRkgFP1TqR2ckLCI5Qlg4diUJbRsMYGUrbVs2MCQMMmD2Li0OdT0pTFgpK0QlaTr2dWARcyMjUiL0Sjw5YCQVUh8WLFkhZDfvS2j1QyPqMz0MNCALclv4azjqNDsNXik2dmcKRyDqVlETRWELUUcBaGcqYzgZZCQ3aEcUVl0uRGoJSzEoalz0clESLFb3ax8ZSWcXcmcmayY2dV0JbSEGa145cmAHX2jxMkIodlgVdjIkLScGXTkrNVENdkjxSUkIXjL4QTY2Lj8jU2UYXV8zbjwgbSMTY0gEaVETYF8XSzY1PTb2VEIMRTQMZT74L2U5JzwMVDEBR1zxQjQpPjvzcWclTlrubmcVNDXuTGc3LTcZdmAEQzD4K2EsQFQlXS0lVDYMZDk2c0ItOSAWa1UFVEIwRlklLCf2dFUKVWT2UUILcDgtQlz3ZGLuVCcyT2A3RSQkQGYjM1IrYD7yXhsiT0oSaV78TmAGOUcmSDouXVIOP0cvRlgZbVYyVTw4SFUzVWcoZ14UZWj2djUzJz4BOTsOaUYuaicJVV0IazIVRz3yKzYUX0YDbEYKT0QVT1E2LEM3ajM0czYZZh8HSEAvSEAFT0MgcEoyND4FaDIhQizwSVsPOT3qZDsybiYoMDoRdDLqJzIsQVcrYVo3cUgZdiEtbiX3aFQMQ2j4XVQ5VGUXTicWT0QOQVIIZyQwOWAXakj3XSAAQjI5YFsPP2kvYyQ0QSX3ZD8pM1srcWIKMmE0Vj70XTcVRCz3VGj8RF8zX1HqYDsTaUoXSiLuNTUZVloNP0bxZln2VmUKY0PxbzomdCIxPWUvPSIHRjczbkY1djInYTEoXlYOUEUwNTsZYF00cmAzSh8XdmTuU1rxXVMta0gCaiHvPzwlb0kwRCE5X2URLzw3UDbxcUUKUDIZbjUOU2gJZFEBaT0MVkU2bzIqSTwoRiETNDoTby0LS2HyOUUVMUfwUy=0bjQMRDgxMDvyZzcmUTc2SFExZj8LaFkZSEb8SWI1Yx8gK0nvLlIJK0U3M1sHazDyUGEiRDv2QkondSMTL1QvcGf2bjcOczosLlMyVjzqdV0wMDUsXSklXSMpM1sTP2oOaykyK0PvLWYgbTQyM1ssZWEFXh8CbWI2TlcHTFEwU1ERP1cZTkgRaVj4Zz0gOWAZPlMnP1EpU1bqMCHyRzYHSj4wQVwwST3xQzYSRFMqdlDxZkoOczkhLiLubzENUVEgZ0g0Q1ENVl4FVST0YGQIdTY2M0gtSzMvalwlaGMLYFMoSDEuTyctR2A2bR7zSWAhcyQOOWgMdl0uM1cjaybzXWE2bFUBSVcsT1D4QCQAbSMOXUcuVVDuZiYrQFwzaSYIMFEsNUkgQTcHc2gpMVz3NT8ALycSbWMYMWoUK0oWM1cSX2LuYCIFQDHxL2nqTmI1aFw5PlfuaSPzaR8MUWDxdVk5LWcjLDYvQicqVU=ubTjuS0cYVVEVPiP0SWcySWovRR8wQlf0SjY5SDshPVEyUjfvZjMmQj01ZSMJLWXuRCMiXz4jOTw4dmgLPlD2S10wZigWR0UOJ10TPTH0aD8ALVciLWMYSyIzbSTqQ0QMRFvvMSEVdB8GRj8CTjMjXVIsPiABK14WckcKQycOSjcMb0YrM0f2S1wXXTLyaFkOZlsiLyIjcjbqSzsLYj8mYkkAPTwXVF0AaSU5cjEYOSIwYlMjZiMMbzEsKyYxP2AARFr2RkPxXlbxXTUxUCIwREg1dTsiLVoBLVsLTzM1Rz4MLSH3bVYpSWILbVcGcjgLX1sVL1sAdmEMPSUybVsuZzb2NWbwTD3vP2k4XkIoQTEUP0o5UUYBQC0RYGo2QighJyIua1gVTiMTLFoCTicJcjD2Rz8NZ0YVaWHxYiIFbV8UNDw0UGEWcVUAY1QFJ0PuTiEAZTD2bzITYjkCXRsXdD02NTL8MzsALRr8Q0IKNFkmNELqSz0KaDzqRDz2NCjuc0bvOTwgbx8FZzQsOUAoMDv2SEgNUmkHVCc0US0DX2MgaFr0OWUORkQVYC0TLCkFVGUxYj4LQmcUXSYvVGUrXVcxZSAHMzoGa1kvLC0gMVwqYlUWUEAMVRs0MDE3PzkubmkUTDX3RSMmYCASYSgYM0PvVlj8cV4ORzXvaCz2ZWIZNFoLVDvvSEgpPkghQVkoMFsXQTX0YUYNRT0VdjLqXVERLibwQV0PcjTycGIkLl82Rkb2Z14OX2A5YzvyRWnwajg2ZiglUT8gQ1YIPkQAQU=0ZT0uZEgHMGYMQ1EAS2YDPTgxLFIsZTYiUzwlS18ScR78UCU1cUUiNFYSRj8gcGgCLmEOSEPwZkHyLEYTczcmLi0iYzkySEAyc0LqVj0DVmb8a1otMxsiQTgFb2cTRlgGZ0I2LBstM1wUc1sqSUcCTiMHYFIqQmbvTj0FOS0ZUz7yLFzuaVUxZzgISWb2VWMRX2b2ZGoNYzzxUzclUGQJQiPuNFEsSiEUXVHuS2IqXS=8ZEkLcyAUMUcDXzcGUScAVmT8bxr4MlwkM10LUDT1SD8gQjTwaVDvbycAcmLxTz0KUzL0b1wHRj0mPmcTVDQ2Pz8rTFYFP2=ybTwgZFsRSDn8K1MgKzIgXV8DNDMMaFIhQlstaCf3cTwJdl8pMzkqTzcyamkJPSAlbzohLTclUTsldUf4MzISVmEPbBssc0IWK2YVPWMXTig2K0f8S1wuOV0wNTcgbloRZV4DbTwjcUcwSmA5M0kNRmMjSVggRjEzQl4mRlD0dC0JR1r1diQBNEgmNFMgSzcBMGAnbWMIYyMgM1EKakD7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNC=4LiP2MCDyLyvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9XyAhNCT2XybvXSP1LSD3YiAgM1L0XyD2MSD1NCL3YSL7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOlD2QjsObTMxSDEWdR8rclQML0HqX2oGa10mMDP0LEAVcyIoLVYqNGUJVGMYamAIT0QNYWgURFgBViz4MmQEXloQOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市生态环境局

2019年6月6日